Приложение №5 к  Договору  управления  многоквартирным

домом  с  собственником  помещения

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА

| Фундаменты |
| --- |
| 1 | Устранение повреждений фундаментов |
| 2 | Осушение подвалов, цокольных этажей, техподполья жилого дома |
| 3 | Устранение осадок фундаментов |
| 4 | Устранение причин деформации фундаментов |
| 5 | Восстановление (ремонт) приямков |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки |
| 7 | Восстановление (ремонт) гидроизоляции фундаментов |
| 8 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подваль-ные помещения через фундаменты |
| Каменные, кирпичные, железобетонные стены |
| 9 | Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках |
| 10 | Восстановление теплозащиты стен |
| 11 | Модернизация теплоизоляции стен |
| 12 | Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен |
| 13 | Восстановление или модернизация звукоизоляции стен и перегородок |
| 14 | Восстановление несущей способности стен |
| 15 | Устранение деформации стен и перегородок |
| 16 | Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения |
| 17 | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя |
| 18 | Восстановление (ремонт) облицовки плиткой |
| 19 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов |
| 20 | Окраска фасадов |
| 21 | Устранение причин и последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры |
| 22 | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен |
| 23 | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, ухваты водосточных труб и др.) |
| 24 | Защита стальных элементов от коррозии |
| 25 | Косметический ремонт подъездов |
| Балконы, козырьки, лоджии и эркеры, относящиеся к общему имуществу дома |
| 26 | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров |
| 27 | Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров |
| 28 | Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров |
| 29 | Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий |
| 30 | Окраска ограждений балконов и лоджий, конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров |
| Перекрытия |
| 31 | Устранение повреждений перекрытий |
| 32 | Восстановление теплотехнических свойств |
| 33 | Восстановление акустических свойств перекрытий |
| 34 | Восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах) |
| 35 | Восстановление теплогидроизоляции примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов |
| 36 | Усиление перекрытий |
| 37 | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий |
| 38 | Устранение смещения несущих конструкций |
| 39 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |
| Полы |
| 40 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома |
| 41 | Восстановление защитно-отделочного покрытия пола |
| 42 | Восстановление бетонных полов |
| Перегородки |
| 43 | Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок |
| 44 | Восстановление (ремонт), модернизация огнезащитных свойств перегородок |
| 45 | Восстановление (ремонт), модернизация влагозащитных свойств перегородок |
| 46 | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок |
| 47 | Восстановление облицовки перегородок |
| 48 | Окраска перегородок |
| Крыши |
| 49 | Устранение протечек кровли |
| 50 | Ремонт, модернизация кровли |
| 51 | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) |
| 52 | Окраска металлической кровли |
| 53 | Покрытие мягких кровель защитными мастиками |
| 54 | Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях |
| 55 | Ремонт, восстановление, модернизация оборудования, установленного на крыше |
| 56 | Ремонт, установка радио и телевизионных антенн |
| 57 | Восстановление (ремонт) продухов вентиляции |
| 58 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб |
| 59 | Восстановление (ремонт) дефлекторов |
| 60 | Восстановление (ремонт) выходов на крышу |
| 61 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д. |
| 62 | Восстановление (ремонт) систем водоотвода |
| 63 | Ремонт примыканий и заделка стыков |
| 64 | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак |
| Окна, двери, световые фонари |
| 65 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования |
| 66 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования |
| 67 | Замена дверей в помещениях общего пользования |
| 68 | Замена окон в помещениях общего пользования |
| 69 | Утепление дверей в помещениях общего пользования |
| 70 | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов |
| Лестницы |
| 71 | Ремонт металлических косоуров |
| 72 | Устранение повышенных прогибов, перекосов площадок и маршей |
| 73 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |
| 74 | Ремонт, замена перил |
| 75 | Окраска металлических элементов лестниц |
| 76 | Устройство, ремонт пандусов |
| Теплоснабжение |
| 77 | Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей |
| 78 | Ремонт, промывка отопительных элементов |
| 79 | Ремонт, модернизация центральных и индивидуальных тепловых пунктов |
| 80 | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения |
| 81 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования |
| 82 | Ремонт элеваторного узла |
| 83 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств |
| Горячее водоснабжение |
| 84 | Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения |
| 85 | Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета |
| 86 | Ремонт бойлеров и водоподогревателей горячего водоснабжения |
| 87 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения |
| 88 | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения |
| Внутридомовое электрооборудование |
| 89 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств |
| 90 | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования |
| 91 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования |
| 92 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |
| 93 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов |
| 94 | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования |
| 95 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования |
| Водопровод и водоотведение |
| 96 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения |
| 97 | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации |
| 98 | Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения |
| 99 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования |
| Объекты внешнего благоустройства |
| 100 | Устройство, ремонт объектов внешнего благоустройства (скамейки, ограды, навесы над входами, контейнерные и детские площадки, праздничные украшения и т.д. ) |
| 101 | Устройство. ремонт внутридомовых проездов |
| Прочие работы |
| 102 | Проведение исследований элементов конструкций и инженерных коммуникаций для выявления дефектов и неисправностей |