## ул.Сиб 114
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 114
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 0
2 | Ремонт кровли (подъезд №2) | м2 | 525 | 0
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла ХВС d 50 со счетчиком | шт. | 1 | 36000
2 | Установка общедомового счетчика горячего водоснабжения (гвс) | шт. | 1 | 62000
3 | ППР электрооборудования |  |  | 12000
4 | Замена почтовых ящиков | шт. | 40 | 25000
| Итого |  |  | 135000
| Непредвиденные расходы |  |  | 75169
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 210169
| Итого |  |  | 210404.2
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому ____________________________________ И.А. Вайс
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 868038.95
| Содержание жилищного фонда | 492194.87
| Текущий ремонт жилищного фонда | 375844.08
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -128202.63 | 128202.63
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | 37472.45
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## пр.Фр.124.1
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по пр. Фрунзе, 124/1
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Замена скоросного водоподогревателя (бойлера) | шт. | 1 | 89500
2 | Ремонт (частичная замена) автоматического оборудования индивидуального теплового пункта | шт. | 1 | 42000
| Итого |  |  | 131500
Внешнее благоустройство
1 | Ограждение дворовой территории | м.п | 97 | 138000
| Итого |  |  | 138000
| Непредвиденные расходы |  |  | 20228
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 289728
| Итого |  |  | 289963.2
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Представитель собственников _________________________
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 223922.16
| Содержание жилищного фонда | 122781
| Текущий ремонт жилищного фонда | 101141.16
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -210306 | 210306
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -398892.84
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## ул.Сиб. 102.1
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 102/1
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт подъезда (№ 2,3,4,5) | шт. | 4 | 405000
2 | Ремонт кровли | 525 |  | 360000
| Итого |  |  | 765000
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла ХВС d 100 со счетчиком | шт. | 1 | 46000
2 | Устройство общедомового счетчика гвс | шт. | 1 | 70000
3 | Замена почтовых ящиков | шт. | 160 | 100000
| Итого |  |  | 216000
| Непредвиденные расходы |  |  | 165532
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 1146532
| Итого |  |  | 1146767.2
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому ____________________________________ И.Л. Цымбалов
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 1911314.48
| Содержание жилищного фонда | 1083655.64
| Текущий ремонт жилищного фонда | 827658.84
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | 302683 | 302682.75
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -16190.41
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## ул.Шев. 20
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул.Шевченко, 20
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт кровли (восстановление ж/б паропетов, покрытие полимерно-битумной мастикой) | м2 | 106 | 0
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Замена ВРУ - 0,4 кВ и замер сопротивления изоляции | шт. | 1 | 60000
2 | Замена чердачной разводки ( с запорной арм.) с/о | м.п. | 36 | 62400
| Итого |  |  | 122400
| Непредвиденные расходы |  |  | 32864.04
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 155264.04
| Итого |  |  | 155499.24
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому ____________________________________ Н.Н. Модракова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 342015.3
| Содержание жилищного фонда | 177695.1
| Текущий ремонт жилищного фонда | 164320.2
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -3765.28 | 3765.28
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | 5290.88
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## ул.Сиб. 99а
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 99 А
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт кровли (восстановление ж/б паропетов, покрытие полимерно-битумной мастикой) | м2 | 106 | 52320
| Итого |  |  | 52320
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Ремонт системы отопления ( при условии приобретения собственниками квартир приборов отопления сомостоятельно) |  |  | 54375
| Итого |  |  | 54375
Непредвиденные расходы
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 54375
| Итого |  |  | 54610.2
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому ____________________________________ В.Н. Захаров
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 120748.848
| Содержание жилищного фонда | 59317.848
| Текущий ремонт жилищного фонда | 61431
| Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г. |  |  | -
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -7056 | 7056
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | 0
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## ул.Алт. 124
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Алтайская, 124
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт кровли (восстановление ж/б паропетов, покрытие полимерно-битумной мастикой) | м2 | 106 | 52320
| Итого |  |  | 52320
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Замена вводных электрических рубильников (тип ЯРВ-400) | шт. | 3 | 20200
2 | Устройство водомерного узла d 100 со счетчиком | шт. | 1 | 38000
| Итого |  |  | 58200
| Непредвиденные расходы |  |  | 11370.02
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 69570.02
| Итого |  |  | 69805.22
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому ____________________________________ В.В. Петренко
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 606036
| Содержание жилищного фонда | 277985
| Текущий ремонт жилищного фонда | 328051
| Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г. |  |  | -
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -234867.62 | 234867.62
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | 23613.36
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## ул.Тр.5
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул.Трамвайная, 5
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт цоколя | м2 | 113.4 | 0
2 | Устройства козырька над входным тамбуром в подвал |  |  | 0
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Замена ВРУ - 0,4 кВ и замер сопротивления изоляции | шт. | 1 | 58000
2 | Устройство водомерного узла d 80 со счетчиком | шт. | 1 | 39000
3 | Замена счетчика с/о и гвс d 50 | шт. | 1 | 70000
4 | Устройство общедомового счетчика газа | шт. | 1 | 36000
| Итого |  |  | 203000
| Непредвиденные расходы |  |  | 32864.04
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 235864.04
| Итого |  |  | 236099.24
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому ____________________________________ И.О. Рьянс
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 508459.25
| Содержание жилищного фонда | 246640.68
| Текущий ремонт жилищного фонда | 261818.57
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -81966.29 | 81966.29
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -56011.76
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## ул. Леб. 65
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул.Лебедева, 65
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт подъезда (1-й этаж с крыльями) |  |  | 0
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Установка электросчетчиков |  |  | 39000
2 | Замена подкачивающего насоса ХВС | шт. | 1 | 0
3 | Замена теплосчетчика (отопление и ГВС) | шт. | 1 | 0
4 | ППР электрооборудования | шт. | 1 | 0
5 | Восстановление освещения в подвале |  |  | 0
| Итого |  |  | 39000
| Непредвиденные расходы |  |  | 0
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 39000
| Итого |  |  | 39235.2
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому ____________________________________ Л.И. Кузнецова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 775593
| Содержание жилищного фонда | 520034
| Текущий ремонт жилищного фонда | 255559
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -355916.49 | 355916.49 | 451949
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -139357.49
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Алт.120
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Алтайской №120
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт подъезда | под-езд | 1 | 62000
| Итого |  |  | 62000
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла ХВС d 50 | шт. | 1 | 38200
2 | Установка счетчика газа d 32 | шт. | 1 | 42000
3 | Установка терморегулятора ГВС | шт. | 1 | 25000
4 | Реабилитация электроснабжения в т.ч. |  |  | 38992.8
4.1 | Ревизия ВРУ с заменой оборудования
4.2 | Ремонт осветительных проводки и оборудования в подвале
4.3 | Ремонт наружного освещения
4.4 | Ремонт осветительной проводки и устаноке энергосберегающих ламп в подъездах
| Итого |  |  | 144192.8
| Непредвиденные расходы |  |  | 39810.07
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 246002.87
| Итого |  |  | 246238.07
Уважаемые жители!
Предлагаем Вам план работ по текущему ремонту на 2011 год.
Замечания и предложения по данному плану просим сообщить в администрацию ООО "Академическое"
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 432718.2
| Содержание жилищного фонда | 233667.83
| Текущий ремонт жилищного фонда | 199050.37
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому _____________________________________Г.Л. Черешнева
| Задолженность(-), запас(+) населения по выполненным работам по состоянию на 01.01.11г. по текущему ремонту жилищного фонда |  |  | 41591.31
| Остаток средств на проведение текущего ремонта в 2011 году |  |  | 240641.68
| Дефицит(-), остаток(+) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -5361.19
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Ел.68
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул.Елизаровых, 68
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт цоколя | м2 | 113.4 | 0
2 | Устройства козырька над входным тамбуром в подвал |  |  | 0
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла ХВС d 80 | шт. | 1 | 39000
| Итого |  |  | 39000
| Непредвиденные расходы |  |  | -
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 39000
| Итого |  |  | 39235.2
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому ____________________________________ Н.А. Вайдакова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 647360.5
| Содержание жилищного фонда | 297481.5
| Текущий ремонт жилищного фонда | 349879
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -493987.28 | 493987.28
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -183108.28
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## О.Кошевого 54
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. О.Кешевого, 54
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Замена тамбурной двери | шт. | 1 | 9800
2 | Ремонт пола в МОП |  |  | 11598.5
| Итого |  |  | 21398.5
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Замена вводных электрических рубильников (тип ЯРВ-400) | шт. | 3 | 20200
2 | Устройство водомерного узла d 100 со счетчиком | шт. | 1 | 38000
| Итого |  |  | 58200
| Непредвиденные расходы |  |  | 0
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 21398.5
| Итого |  |  | 21633.7
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому ____________________________________ Л.В. Волкова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 48221.32
| Содержание жилищного фонда | 26822.8
| Текущий ремонт жилищного фонда | 21398.52
| Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г. |  |  | 0
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | 0
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | 0.02
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб. 102
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 102 (ТСЖ "Академический")
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт подъездов (№№ 1,2 | шт. | 0 | 0
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 80 со счетчиком | шт. | 2 | 72540
2 | Установка счетчика гвс d 50 | шт. | 1 | 118000
3 | МПШ | м.п. | 100 | 17000
3 | Замена почтовых ящиков (подъезд, № 1,2) | шт. | 0 | 0 |  | 557.6923 | 44615.2
4 | Система отопления |  |  | 400000
| Итого |  |  | 607540
| Непредвиденные расходы |  |  | 142375.75
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 749915.75
| Итого |  |  | 750150.95
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому ____________________________________ Е.П. Парезанова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 1688642.64
| Содержание жилищного фонда | 976763.88
| Текущий ремонт жилищного фонда | 711878.76
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -1422473.31 | 1422473.31 | 451949
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -1460510.3
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб.102.2
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 102/2 (ТСЖ "Академический")
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт подъездов (№ 3) | шт. | 1 | 99000
2 | Ремонт кровли | м2 | 0 | 0
| Итого |  |  | 99000
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 80 со счетчиком | шт. | 1 | 39000
2 | Устройство общедомового счетчика гвс d 50 | шт. | 1 | 72000
3 | ППР электрооборудования |  |  | 0
3 | Замена почтовых ящиков (подъезд, № 3) | шт. | 80 | 25000
| Итого |  |  | 136000
| Непредвиденные расходы |  |  | 118264.1
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 353264.1
| Итого |  |  | 353499.3
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Председатель ТСЖ ____________________________________ Е.П. Парезанова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 1402679.52
| Содержание жилищного фонда | 811353.84
| Текущий ремонт жилищного фонда | 591325.68
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -788116.08 | 788116.08
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -550054.5
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб.102.3
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 102/3 (ТСЖ "Академический")
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт подъездов (№ 4) | шт. | 1 | 100000
2 | Ремонт кровли (подъезд, №2) | м2 | 0 | 0
| Итого |  |  | 100000
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 100 со счетчиком | шт. | 1 | 41000
2 | Устройство общедомового счетчика гвс d 80 | шт. | 1 | 78500
3 | ППР электрооборудования |  |  | 0
3 | Замена почтовых ящиков (подъезд, № 1,4,5) | шт. | 40 | 25000
4 | МПШ | м.п. | 100 | 17000
| Итого |  |  | 161500
| Непредвиденные расходы |  |  | 116184.62
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 377684.62
| Итого |  |  | 377919.82
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Председатель ТСЖ ____________________________________ Е.П. Парезанова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 1377954.72
| Содержание жилищного фонда | 797052.24
| Текущий ремонт жилищного фонда | 580902.48
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -284885.09 | 284885.09
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -81667.23
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб.102.4
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 102/4 (ТСЖ "Академический")
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт подъездов (№ 1,2) | шт. | 0 | 0
2 | Устройство отмостки вокруг дома | м2 | 0 | 0
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 50 со счетчиком | шт. | 1 | 36000
2 | Устройство общедомового счетчика гвс d 32 | шт. | 1 | 61300
3 | ППР электрооборудования |  |  | 0
4 | Ремонт канализации (подвальная, часть) | м.п. | 42 | 0
| Итого |  |  | 97300
| Непредвиденные расходы |  |  | 33155.06
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 130455.06
| Итого |  |  | 130690.26
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Председатель ТСЖ ____________________________________ Е.П. Парезанова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 393234.48
| Содержание жилищного фонда | 227459.16
| Текущий ремонт жилищного фонда | 165775.32
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -170089.07 | 170089.07
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -134768.81
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб.102.8
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 102/8 (ТСЖ "Академический")
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт подъездов (№ 1,2) | шт. | 2 | 0
2 | Устройство отмостки вокруг дома | м2 | 128.5 | 0
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 50 со счетчиком | шт. | 1 | 36000
2 | Устройство общедомового счетчика гвс d 32 | шт. | 1 | 0
3 | ППР электрооборудования |  |  | 0
4 | Ремонт канализации (подвальная, часть) | м.п. | 42 | 0
| Итого |  |  | 36000
| Непредвиденные расходы |  |  | 0
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 36000
| Итого |  |  | 36235.2
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Председатель ТСЖ ____________________________________ Е.П. Парезанова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 392451.12
| Содержание жилищного фонда | 227006.04
| Текущий ремонт жилищного фонда | 165445.08
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -222242.45 | 222242.45
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -92797.37
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб.104
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 104 (ТСЖ "Академический")
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт кровли | м2 | 1010 | 0
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 50 со счетчиком | шт. | 3 | 126000
2 | Устройство общедомового счетчика гвс d 32 | шт. | 3 | 186000
3 | МПШ | м.п. | 100 | 20000
| Итого |  |  | 332000
| Непредвиденные расходы |  |  | 60000
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 392000
| Итого |  |  | 392235.2
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Председатель ТСЖ ____________________________________ Е.П. Парезанова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 2935996.56
| Содержание жилищного фонда | 1698272.52
| Текущий ремонт жилищного фонда | 1237724.04
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -907145.31 | 907145.31
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -61421.27
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб.106
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 106 (ТСЖ "Академический")
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт отмостки (бетонирование) |  |  | 0
2 | Устройство тротуара м/у домами №№ 106,108 |  |  | 0
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 80 со счетчиком | шт. | 1 | 39000
2 | Устройство общедомового счетчика гвс d 50 | шт. | 1 | 68000
3 | ППР элекрооборудования |  |  | 0
3 | МПШ | м.п. | 100 | 20000
| Итого |  |  | 127000
| Непредвиденные расходы |  |  | 69892.2
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 196892.2
| Итого |  |  | 197127.4
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Председатель ТСЖ ____________________________________ Е.П. Парезанова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 828954
| Содержание жилищного фонда | 479493
| Текущий ремонт жилищного фонда | 349461
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -92799.63 | 92799.63
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | 59769.17
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб.108
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 108 (ТСЖ "Академический")
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Устройство тротуара м/у домами №№ 106,108 |  |  | 0
| Итого |  |  | 0
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 80 со счетчиком | шт. | 1 | 39000
2 | Устройство общедомового счетчика гвс d 50 | шт. | 1 | 68000
3 | ППР элекрооборудования (замена этажных электрощитков) | шт. | 0 | 0
3 | МПШ | м.п. | 100 | 20000
| Итого |  |  | 127000
| Непредвиденные расходы |  |  | 46292.42
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 173292.42
| Итого |  |  | 173527.62
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Председатель ТСЖ ____________________________________ Е.П. Парезанова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 549037.44
| Содержание жилищного фонда | 317580.48
| Текущий ремонт жилищного фонда | 231456.96
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -506083.3 | 506083.3
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -447918.76
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб.110
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 110 (ТСЖ "Академический")
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт кровли | м2 | 100 | 80000
| Итого |  |  | 80000
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 50 со счетчиком | шт. | 1 | 36000
2 | Устройство общедомового счетчика гвс d 32 | шт. | 1 | 56000
4 | МПШ | м.п. | 100 | 20000
| Итого |  |  | 112000
| Непредвиденные расходы |  |  | 49384.3
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 241384.3
| Итого |  |  | 241619.5
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Председатель ТСЖ ____________________________________ Е.П. Парезанова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 585720.72
| Содержание жилищного фонда | 338799.24
| Текущий ремонт жилищного фонда | 246921.48
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -58064.61 | 58064.61
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -52527.43
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб.111
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 111 (ТСЖ "Академический")
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт отмостки (бетонирование) | м2 | 82 | 41000
| Итого |  |  | 41000
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 100 со счетчиком | шт. | 1 | 48000
2 | МПШ | м.п. | 100 | 20000
| Итого |  |  | 68000
| Непредвиденные расходы |  |  | 105493.62
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 214493.62
| Итого |  |  | 214728.82
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Председатель ТСЖ ____________________________________ Е.П. Парезанова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 1249043.04
| Содержание жилищного фонда | 722485.68
| Текущий ремонт жилищного фонда | 526557.36
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -999448.04 | 999448.04
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -687384.3
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб.112
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 112 (ТСЖ "Академический")
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Ремонт отмостки (бетонирование) | м2 | 82 | 41000
| Итого |  |  | 41000
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 50 со счетчиком | шт. | 1 | 36000
2 | Установка счетчика гвс d 32 | шт. | 1 | 58000
3 | ППР электрооборудования, замер сопротивления изоляции, восстановление освещения МОП |  |  | 0
4 | МПШ | м.п. | 100 | 0
| Итого |  |  | 94000
| Непредвиденные расходы |  |  | 105493.62 | 52747
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 240493.62
| Итого |  |  | 240728.82
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Председатель ТСЖ ____________________________________ Е.П. Парезанова
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 552604.17
| Содержание жилищного фонда | 319643.59
| Текущий ремонт жилищного фонда | 232960.58
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
| Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы |  |  | -64747.17 |  | 64747.17
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -72280.21
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.

## Сиб.117
План работ на 2011 год
по текущему ремонту жилого дома по ул. Сибирская, 117
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, руб.
Содержание общего имущества дома
1 | Незначительные неисправности в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов, в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | м2 | 4326 | 37.6
2 | Незначительные неисправности в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.) | м2 | 4326 | 42.3
3 | Незначительные неисправности электрических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | м2 | 4326 | 35.3
4 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период | м2 | 4326 | 16.5
5 | Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период | м2 | 4326 | 21.2
6 | Опрессовка (замена и ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания системы ГВС и центрального отопления (промывка)) | м3 | 9.17 | 17.8
7 | Благоустройство | м2 | 4326 | 54.1
8 | Прочие работы | м2 | 4326 | 10.4
| Всего затрат по содержанию жилого фонда |  |  | 235.2
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
1 | Косметический ремонт подъезда лест.маршей и входного тамбура | шт. | 1 | 52000
2 | Ремонт кровли (гирметизация стиков, водоприемных воронок, установка колпаков над фановыми трубами) |  |  | 23800
3 | Установка входной двери с доводчиком (пластиковая 2,1х1,5м) | шт. | 1 | 19200
| Итого |  |  | 95000
Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования
1 | Устройство водомерного узла d 100 со счетчиком | шт. | 1
2 | Устройство общедомового счетчика гвс d 80 | шт. | 1
3 | ППР электрооборудования
3 | Замена почтовых ящиков (подъезд, № 1,4,5) | шт. | 40
4 | МПШ | м.п. | 100
| Итого |  |  | 0
| Непредвиденные расходы |  |  | 10172.14
| Всего затрат по текущему ремонту |  |  | 105172.14
| Итого |  |  | 105407.34
Гл. инженер _____________________________ А.А. Янов
Старший по дому ____________________________________ И.В. Богров
План поступлений денежных средств в 2011 году
| Население в т.ч. | 357188.4
| Содержание жилищного фонда | 252016.26
| Текущий ремонт жилищного фонда | 105172.14
Задолженность населения по статье "текущий ремонт" на 01.01.11 г.
Остаток (+), долг (-) средств по статье "текущий ремонт" за выполненные 2010 году работы
| Наличие (+), Дефицит (-) средств на планируемый текущий ремонт |  |  | -1.4552e-11
* План по текущему ремонту будет выполнен:
- при погашении задолженности по выполненным работам в полном объёме;
- при 100% оплате жильцами за жилищные услуги.