Состав общего имущества в многоквартирном доме

Обобщенный состав элементов общего имущества

| Фундамент | Фундамент, цоколь, приямки, вентиляционные продухи, отмостка, система отвода вод, внутридомовой дренаж |
| --- | --- |
| Стены перегородки | Наружные стены, межквартирные перегородки, кап.стены, фасад (наружная отделка), пандус (пристройка для входа в подвал), межпанельные швы, стены в подъездах |
| Перекрытия | Перекрытия чердачные (в том числе, в санузлах), межэт-ые |
| Крыша | Кровля, парапетные решетки, чердачные люки (выходы на чердак, кровлю), слуховые окна |
| Водосточные трубы | Система внутреннего водостока (приемные воронки, стояки, водоотводящие элементы крыш /желоба/, водосточные трубы, водоотводящие устройства) |
| Двери | Входные двери в подъезды (в том числе, домофон, кодовые замки, доводчики, пружины) тамбурные двери в подвал (в том числе, запорные устройства), двери в места общего пользования (МОП) |
| Окна | Окна в помещениях общего пользования (в том числе стекла, оконные отливы, откосы, подоконные доски) |
| Полы | Половое перекрытие в помещениях общего пользования |
| Вентиляция | Вентиляционные каналы, вытяжки, короба. Вентиляционные колпаки (дефлекторы). |
| Лестницы, балконы, крыльца | Лестницы (в том числе, лестничные марши, перила и поручни), этажные и межэтажные лестничные площадки, лестницы (ступени) при входе в подъезды, несущие конструкции, крыльца (в том числе, навесы над крыльцами или козырьки), за исключением индивидуальных балконов (лоджий), балконных плит и козырьков над индивидуальными балконами. |
| Помещения общего пользования | Подъезды, общие коридоры, колясочные, тамбуры, чердак, технический этаж, подвал |
| Система отопления | Индивидуальные (выносные, общие) тепловые пункты (в том числе, запорная арматура /краны Баламмакс, затворы дисковые поворотные, задвижки/, элеваторы, грязевики, фильтры, штуцеры с вентилями для манометров и манометры, гильзы с термометрами, обратные клапаны для ГВС, трубопроводы на ИТП с изоляцией, сбросники и воздушники в комплекте, сгоны с муфтами и контргайками, терморегуляторы в комплекте, вентили /краны/, приборы учета и устройства передачи данных в комплекте, устройства автоматики в комплекте, бойлеры) Разводящие трубопроводы (в том числе, запорная крыльевая арматура /краны Баламмакс, затворы дисковые поворотные, задвижки/, трубопроводы лежаков с изоляцией, сбросники и воздушники в комплекте, вентили /краны/, расширительные баки) Стояки (в том числе, трубопроводы стояков с изоляцией, сборки и воздушники в комплекте, отсеченные вентили /краны/ в квартирах, вентили краны на стояках, краны Маевского, автоматические воздухоотводчики Система отопления в помещениях общего пользования ( в том числе, трубопроводы с изоляцией, приборы отопления, сборки и воздушники в комплекте, сгоны с муфтами и контргайками, вентили /краны/, краны Маевского) |
| Система горячего водоснабжения (ГВС) | Система ГВС от ИТП (в том числе, трубопроводы лежаков с изоляцией, стояки, трубопроводы стояков с изоляцией, сборки и воздушники в комплекте, сгоны с муфтами и контргайками, задвижки, вентили, краны, полотенцесушители, отсечные вентили /краны/ в квартирах, гибкие соединения к смесителям и смесители помещениях общего пользования, краны Маевскоего) |
| Система холодного водоснабжения (ХВС) | Водорамки /водомерные узлы/ (в том числе, задвижки /затворы/, вентиле, краны, штуцера с вентилями для манометров и манометры, трубопроводы лежаков, стояки, трубопроводы стояков, сборки в комплекте, краны водоразборные в помещениях общего пользования, подкачивающие насосы в комплекте) |
| Система канализации | Канализационные стояки с выпусками, канализационные трубопроводы, вытяжные трубы /фановая разводка/, фасонные части, ревизии |
| Система электроснабжения | Вводные распределительные устройства (ВРУ) в комплекте (в том числе, рубильники силовые, рубильники лифт, силовые группы в комплекте, группы МОП в комплекте, электросчетчики МОП, электросчетчики лифт) ______________________________________________________ Этажные щиты в комплекте (в том числе, вводные пакетные выключатели, автоматические выключатели, колодки, сварочные посты, колодки заземления и колодки нулевые), заземляющие устройства, светильники в помещениях общего пользования, светильники в подвале в комплекте, стояковые силовые провода, стояковые провода МОП, стояковые провода лифт |
| Наружные инженерные сети | Тепловые, водопроводные и канализационные сети |
| Земельный участок с элементами озеленения и благоустройства | Земельный участок (в том числе, убираемая и не убираемая придомовая территория), элементы озеленения (деревья, кустарники), элементы благоустройства (в том числе, детская игровая площадка /элементы/, детская спортивная площадка /элементы/, устройства для удобства проживания /элементы/, устройства санитарно-технического назначения (в том числе, контейнерные площадки) |
| Другие элементы общего имущества | Лифты и лифтовые шахты в комплекте, коллективные антенны, коллективные приборы учёта в комплекте, почтовые ящики |