ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

| 1. | Фундаменты | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Стены и фасады | Герметизация стыков, ремонт и окраска фасадов |
| 3. | Перекрытия | Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска |
| 4. | Крыши | Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции |
| 5. | Оконные и дверные заполнения | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений |
| 6. | Межквартирные перегородки | Усиление, смена, заделка отдельных участков |
| 7. | Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды | Восстановление или замена отдельных участков и элементов |
| 8. | Полы | Замена, восстановление отдельных участков |
| 9. | Внутренняя отделка | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 10. | Центральное отопление | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления |
| 11. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях |
| 12. | Электроснабжение и электротехнические устройства | Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит |
| 15. | Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников |
| Все работы по текущему ремонту выполняются по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома при достаточном сборе денежных средств по статье «текущий ремонт». |