Перечень произведённых работ по содержанию общего имущества и текущему ремонту в 2015г в ТСЖ « Киевская 90»:
1 .ООО « Визит» установка переговорных устройств, монтаж кабеля до квартиры 27744
   (1 подъезд-35 шт,2 подъезд-18 шт)
   Трижды за год перепрограмирование дверей, ремонт домофона 2620+600
   Монтаж металлической конструкции для дворницкой 17500 2. ООО « Тактика» утепление входной группы ОД помещения по Киевской, 5200
    крепление карниза кровли
3. Обшивка лифтов(материалы,работа) 5744,4+3169
4 .ООО « Эрголайт» энергосберегающие светильники 27*350 9450
    Материалы светильников в зал собраний,установка Амстронг 5170,2+2773
    Установка светильников эрголайт, монтаж межэтажных розеток, установка 5500
    навесных замков Щэтажные .
Перемонтаж уличных светильников 2 Кобра» над входами 2300
5. ЦНТИ ФГБУ « РЭА» ламинированные материалы для подъезда 1400
6. Услуги юриста по первой инстанции по земле 7000
    нотариус,выписки из ЕГРЮл, ЕГРП, гос.пошлины и пр. 7272
7. Механизированная уборка снега,сброс наледи с кровли,освобождение от 23000
    снега участков подтапливаемой площади ,очистка фановых , аратора
   Проливка горячей водой кровли для стока талой воды ,очистка от 3000
   сосулек парапетов Мытьё окон подъездов 3000
8.Установка замков на двери выхода на кровлю, герметизация резинками примыкания 300
9.Ремонт лестничных маршей в подъездах: разборка поручней ПХВ, выправка 6555
   Разогрев ПХВ пром.феном,установка на мет.стойки,закрепление поручней
10.Аварийные работы в праздничные и в нерабочее время 6000
     Аварийные работы в нежилом ООО « Тер.успеха» -затор канализации.
    Замена чугунных труб на ПХВ, работа установки прочистки 3000
11.Подкрашивание лифтов. Ремонт 4х подоконников. Удаление разлитого бетона 3500
    1п.8этаж,7этаж удаление гудрона с площадки.
    Ремонт откосов подоконников и дверей после наркоманов. Ремонт деревянных 5840
     и железных дверей, доводчиков, отливов парадных входов
12.Покраска цоколя торцевой части серой краской 2985
     Штукатурные работы по периметру всего фасада, грунтовка. 3152
     Гидроизоляция битумной мастикой швов цоколя. Покраска стен подвала.
     Гидроизоляция, обшивка стены подвала стеновыми панелями
     Укладка плитки у входа, бетонных полотен 9348
     Ремонт подъездов: подштукатуривание, побелка лестничных маршей до 2 этажа. 3500
     Стены тамбуров,откосы. покраска дверей, батарей
13.Устройство водоотведения по пешеходной части:
     Снятие асфальто-бетона,компрессор,углубление под трап,демонтаж,монтаж 14250
     бордюров,монтаж сливного трапа. Установка водоприёмных труб
     Покраска приподъездных водосточных труб ливнёвки. Очистка вент.шахт.
     Уборка от строит.мусора кровли после монтажа ООО « Восток» 1500
14.Земляные работы по благоустройству территории вдоль торца дома:Устройство
     основания из глины вручную с трамбовкой Разработка грунта вручную,планировка
     площадки. Штукатурка канализационных колодцев,гидроизоляция.
     Устройство ограждающей стенки забора, крепление, гидроизоляция,кладка кирпича.
      Кладка кирпича возле гаражей опалубка. 32800
      Машины с землей по 8 куб.,работа 8000
      Покупка колодцев,укладка колец,монтаж 7000+5000
15.Монтаж вибровставок в тепловом узле. Исследование шума СЭС 837+7854+5500
     Установка регулятора давления на вводе теплоносителя.
     Периодическое обследование пирометром инженерных отопительных систем
16.Тепловизорние обследование дома « Томпроект» 16000
     Экспертное заключение вскрытия кровли ТГАСу, « Томпроект», 10000
     фотоматериал, отчёты. 17.Опломбировка ПУ по индивидуальным заявкам
18.Дератизация МОП и технических помещений(февраль 2015г) 1200
19.Ремонт люковых участков лифтовых комнат: убрана торчащая арматура,заделаны
щели ,укреплены кирпичи,побелен потолок,покрашены люки.
      Загерметизировали места выхода коммуникаций с верхних этажей на кровлю
20.Ремонт кровли протекающего участка 1 подъезда над кв.№71: вскрытие,
     настил нового коврового материала, ремонт фановых участков, вент.шахт,
     крепление отливов, герметизация всех примыканий. По периметру всего дома:обшили
     бруском, закрепили, засиликонили железные фартуки.
     Ремонт участка над кв.№73 место выхода фановой трубы от протеканий.
     Герметизация верха балкона.
    Утепление стены примыканий 2х подъездов. Запенили швы угловых и торцевых
     участков стен верхних квартир 71,73.
21. Обшивка лифтовых кабин. Подкрашивание краской РАЛ царапин,сколов.
       Перечень работ комплексного обслуживания общего имущества:
Сантехническое обслуживание инженерных систем. Проведение тех.осмотров систем водопровода, канализации, ГВС, внутриквартирных устройств центрального отопления.
Проверка исправности канализационных вытяжек. Регулировка,балансировка систем.
Аварийно-диспетчерское обслуживание.
Обслуживание автоматики отопительной системы и приборов учёта ООО « Технотерм»
Проведение тех.осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах
вентиляции и дымоудаления
Проведение тех.осмотров и эксплуатация общедомовых электроустановок. Съём и передача показаний приборов квартирного учёта.
Обслуживание лифтового хозяйства: Томская лифтовая компания.
Страхование лифтов: ООО « Альфастрахование» 1 раз в год
Вывоз ТБО : ООО « Спецавтохозяйство»
Санитарное содержание мест общего пользования: уборка лестничных площадок, маршей,
кабин лифтов.подвального помещения, крыльца. Мытьё окон 1 раз в год.
Содержание территории: сдвижка и подметание снега, ликвидация наледи,сбрасывание снега с крыш, устранение сосулек, очистка карнизов.Уборка земельного участка в летний
период, очистка урн. Работы триммером.
Услуги ЕРКЦ (расчёт,печать квитанций)
Услуги паспортного стола (прописка, выписка, справки) обращаться в ТСЖ
Банковские услуги(ведение счетов, приём наличных) ООО « Сбербанк России»
Охранные услуги: ООО « Набат»
Работа с неплательщиками ЖКУ(предъявление исков, представительство в судах, гос.пошлины) Выписки из ЕГРЮл, ЕГРП, нотариальные услуги.
Электронный документооборот. Выполнение пост.№ 731 о размещении информации в ГИС ЖКХ-сведений по дому. Отчётность в Департаменте ЖКХ, Кировской администрации.
Отчётность В НИ, ПФ,ФСС,Военкомате,Статистике.
 Плановое обучение, посещение семинаров, курсов повышения квалификации.
Работа и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями( контроль расчётов, сверки, выполнение договорных обязательств)
Работа с тепловой инспекцией( прохождение допусков к отопительному сезону, контроль параметров подачи ресурсов, соблюдение температурных графиков, вызов инспектора, актирование , опломбировка приборов учёта и контроля систем отопления.)
        Правление ТСЖ « Киеская 90»