## Лист3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО УК "ДОМ"
____________А.М.Богачек
Стоимость работ по содержанию и техническому обслуживанию жилищного фонда (благоустроенные 6 и выше этажные дома)
ООО УК "ДОМ" 2011 год
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | стоимость работ в расчете на единицу измерения, руб.
Техническое обслуживание конструктивных элементов
1. | Технические осмотры
1.1. | Технический осмотр кровли | 1000 м2 кровли | 0.15
1.2. | Технический осмотр деревянных конструкций | 1000 м2 жилой площади | 0.17
1.3. | Технический осмотр дверных и оконных проемов | 1000 м2 жилой площади | 0.15
1.4. | Технический осмотр внутренней и наружней штукатурки и облицовки стен | 1000 м2 жилой площади | 0.08
1.5. | Технический осмотр внутренней и наружней окраски и другой отделки | 1000 м2 жилой площади | 0.14
1.6. | Технический осмотр каменных конструкций | 1000 м2 жилой площади | 0.12
1.7. | Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли | 100 свищей | 0.02
2.
2.1. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 м трубы | 0.08
2.2. | Снятие пружин, доводчиков с входных дверей | 1 прибор | 0.15
3. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимний период
3.1. | Постановка пружин, доводчиков на входных дверях | 1 прибор | 0.15
3.2. | ремонт и укрепление входных дверей:
| - смена дверных петель | 1 петля | 0.05
| - ремонт дверных полотен | 1 м2 полотна | 0.1
3.3. | Прочистка:
| - дымовых каналов | 1м
| - вентиляционных каналов | 1м | 0.1
3.4. | Удаление с кровель снега и наледи | 1 м2 кровли | 0.005
Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования
1. | Технические осмотры
1.1. | Осмотр систем ценрального отопления:
| - в квартирах | 1000 м2 жилой площади | 0.1
| - в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.17
1.2. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | Квартир | 0.02
1.3. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования:
| - в квартирах | 1000 м2 жилой площади | 0.05
| - на лестничных площадках | лестничных площадок | 0.01
| - силовые установки (ВНС, агрегаты подкачки холодной воды) | эл/мотор | 0.15
1.4. | Смена прокладок в водопроводных кранах | 1 кран | 0.015
1.5. | Уплотнение сгонов | 1 соединение | 0.04
1.6. | Прочистка внутренней канализации | 1 м | 0.068
1.7. | Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках | 1 вентиль (кран, задвижка) | 0.03
1.8. | Укрепление трубопроводов | 1 крепление | 0.1
1.9. | Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов | 1 соединение | 0.032
1.10. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 1 место | 0.01
1.11. | Замена перегоревших электроламп в МОП | 1 лампа | 0.02
1.12. | Ремонт штепсельных розеток и выключателей в МОП | 1 розетка (выключатель) | 0.01
1.13. | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м | 0.03
1.14. | Проверка заземления ванн | 1 ванна | 0.02
2. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимний период
2.1. | Консервация системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 0.2
3. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимний период
3.1. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 м2 | 0.1
3.2. | Утепление бойлеров | 1 бойлер
3.3. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 зданий | 0.2
3.4. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 0.15
3.5. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 стояк | 0.15
3.6. | Смена отдельных участков в трубопроводах (до 1 м.) | 1 участок | 0.25
Содержание помещений общего пользования и придомовой территории
1. | Содержание придомовой территории
1.1. | Уборка придомовой территории | м2 | 0.27
1.2. | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт. | 0.2
1.3. | Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | м2 | 0.015
2. | Уборка лестничных клеток
| - здания от 6 и выше этажей, оборудованные лифтами | 1 м2 площади лестничных клеток | 0.72
Прочие работы по содержанию и техническому обслуживанию
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1м2 об.площади | 0,,56
2 | Дератизация помещений | 1 м2 помещений | 0.11
3 | Привлеченный автотранспорт(очистка,вывоз снега,вышка и т.д.) | на 1 м2 по факту выполненных работ | 9
3 | Содержание УК | 1000 м2 | 0.88
Прочие затраты
1 | Оплата услуг специализированного предприятия по содержанию и обслуживанию лифтового хозяйства | м2 | 2.81
| Расходы УК |  | 0.09
| Итого затрат на содержание и обслуживание лифтового хозяйства |  | 2.9
2 | Оплата услуг специализированного предприятия на вывоз и захоронение ТБО | м2 | 1.62
| Расходы УК |  | 0.05
| Итого затрат на вывоз и захоронение ТБО |  | 1.67
3 | Оплата услуг специализированного предприятия по содержанию и обслуживанию приборов учета тепловой энергии | м2 | 0.42
| Расходы УК | м2 | 0.11
| Итого затрат на содержание и обслуживание приборов учета тепловой энергии |  | 0.53
Общая характеристика
1. | Общая площадь квартир | тыс. м2 | 41.7
2. | Количество жилых домов | шт. | 6
3. | Количество квартир | шт. | 821