Т О В А Р И Щ Е С Т В О

С О Б С Т В Е Н Н И К О В   Ж И Л Ь Я

«Советская, 69»

Советская ул., д. 69, г. Томск, 634034, тел.8-906-947-30-71, http://sovetskaya69.vc.tom.ru, e-mail: skv_70@list.ru

Справка-характеристика дома

Составлена по состоянию на 12.05.2011 на основании технического паспорта, обхода дома

1. Общая часть

Адрес дома: 634034, г. Томск, ул. Советская, 69

| № п/п | Общие сведения | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Число этажей, шт. | 10-9-7 |
| 2. | Материал стен | кирпич |
| 3. | Год постройки | не введен |
| 4. | Степень готовности, % | 79,6 |
| 5. | Общая площадь здания, кв.м. | 16200,3 |
| 6. | Общая площадь жилых помещений (квартир), кв.м. | 12259,9 |
| 7. | Количество жилых помещений, шт. | 231 |
| 8. | Общая площадь встроенных гаражей, кв.м. | 670,7 |
| 9. | Количество встроенных гаражей, шт. | 42 |
| 10. | Общая площадь нежилых помещений, кв.м. | 469,5 |
| 11. | Количество нежилых помещений, шт. | 7 |

2. Перечень объектов, входящих в состав общего имущества Дома

(кроме внутридомовых инженерных систем)

| № п/п | Наименование объекта | Описание объекта (местоположение, площадь, границы и т.п.) | Назначение и функциональное использование | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилое здание с цоколем (подземный этаж) | Объект незавершенного строительства, площадь застройки 2284,6 кв.м. | Жилой дом со встроенными гаражами | Инвентарный №069:401:002:000144840 |

3. Наличие технической документации на дом

| Список документов | Подл. | Наличие |
| --- | --- | --- |
|  | копия |  |
| Технический паспорт | копия | 1 |
| Передача проектной, технической документации планируется на 16.05.2011 |  |  |

4. Техническое состояние дома

По данным обхода дома: дом полностью возведен, на крыше 3 подъезда отсутствует финальный слой кровли, к дому подведены сети водо- и теплоснабжения. Отсутствуют присоединения (подключения) к сетям канализации и электроснабжения, при этом отсутствуют технические условия на присоединения к канализации - необходимо провести реконструкцию участка сетей канализации протяженностью 30 метров, к которому планируется присоединение сетей дома. Остекление и внутренние работы выполнены не полностью, благоустройство территории отсутствует.

5. Обеспечение дома жилищно-коммунальными услугами

| № п/п | Наименование услуги | Наименование поставщика/подрядчика | Наличие договора (номер, дата и срок договора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не предоставляются |  |  |

Справку составил                                          А.В. Скобельский