### О Т Ч Е Т ООО "ЖЭП-9"
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома в 2007 г.

| Адрес: ул. С.Лазо 24/2 | Площадь дома (м2) 2654.60 | Приватизированная площадь (м2) 2004.40 |
| --- | --- | --- |
| Количество прописанных 147 | Количество квартир 60 |  |

|  | Содержание, руб | Текущий ремонт, руб | Содержание приборов учета, руб | Всего, руб | Кап.ремонт с 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало года | -20104,53 | 11453,21 | 7375,57 | -1275,75 | 15848,37 |
| Начислено | 144304,56 | 197820,72 | 15290,04 | 357415,32 | 34033,90 |
| Списания | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Оплачено | 137722,87 | 189483,47 | 4755,81 | 331962,15 | 32137,77 |
| Затрачено | 164532,20 | 198351,18 | 8280,00 | 371163,38 | 0,00 |
| Остаток | -46913,86 | 2585,50 | 3851,38 | -40476,98 | 47986,14 |
| Среднегодовой тариф | 5,13 | 6,21 | 0,48 | 11,82 | 1,53 |

| Статья расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 164532.20 |
| Заявки населения | Выполнение заявок, переданных лично и по телефону | шт | 72 | 39564.79 |
| Сезонные работы |  |  |  |  |
|  | ремонт задвижки (пдв) | шт. | 15.00 | 1134.15 |
|  | теплоизоляция трубопровода | куб.м. | 0.25 | 2480.00 |
|  | очистка кровли от снега | м2 | 683.00 | 6082.90 |
| Технический надзор | Технические осмотры, обследования, испытания, планирование, расчет стоимости работ, их приемка и учет, ведение документации | 1000 м2 | 2.15 | 6514.42 |
| Паспортный стол | Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы | % | 2.20 | 3029.90 |
| Уборка территории | Уборка придомовой территории | 2638.00 м2 | 48937.91 |
| Электроснабжение мест общего пользования | Затраты на освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала | кВт | 1106.00 | 1404.62 |
| Заключение договоров со специализированными организациями |  |  |  |  |
|  | дератизация подвалов | м2 | 3318.80 | 1488.15 |
| Услуги вычислительного центра | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 0.00 | 2880.00 |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, сварщика и водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | м2 | 2654.60 | 14334.84 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство | % | 8.80 | 9239.61 |
| Гидравлические испытания | Гидравлические испытания и расходы воды на промывку и опрессовку | м | 2135.00 | 27440.90 |
| Текущий ремонт | 198351.18 |
| Фундамент, подвал, приямки, вентиляционные продухи, отмостка |  |  |  |  |
|  | Бетонные работы (ступени подъезд 1,2,3,4) (ступени подъезд 1,2,3,4 - 1.86 м3) | м3 | 1.86 | 6377.00 |
| Стены, перегородки, межпанельные швы |  |  |  |  |
|  | Ремонт МПШ фасада | м | 48.00 | 9256.00 |
| Крыша, чердак |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 269.00 | 62474.00 |
| Водосточные трубы, система внутреннего водостока |  |  |  |  |
|  | Смена частей водосточных труб (воронки, вент. колпаки) (воронки, вент. колпаки - 3 шт) | шт | 3.00 | 3415.00 |
| Окна подъездные |  |  |  |  |
|  | Смена оконного стекла в МОП (подъезд 4) (подъезд 4 - 7.2 м2) | м2 | 7.20 | 1975.00 |
| Места общего пользования, подъезды, тамбуры, коридоры и др. |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда (подъезд 4) (подъезд 4 - 278 м2) | м2 | 278.00 | 47313.00 |
| Система отопления |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | шт | 5.00 | 4984.00 |
|  | Ремонт системы отопления (фильтр на у/упр) (фильтр на у/упр - 1 шт) | шт | 1.00 | 3539.00 |
|  | Смена системы отопления (подъезд 2) (подъезд 2 - 12 м) | м | 12.00 | 4941.00 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры гвс | шт | 15.00 | 6619.00 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры хвс | шт | 14.00 | 6220.00 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
|  | Установка светильника "Кобра" (подъезд 1) (подъезд 1 - 1 шт) | шт | 1.00 | 3072.00 |
|  | Установка светильника "Кобра" (подъезд 4) (подъезд 4 - 1 шт) | шт | 1.00 | 3040.00 |
| Система канализации |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 41) (кв. 41 - 2 м) | м | 2.00 | 1268.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 36,39) (кв. 36,39 - 3.8 м) | м | 3.80 | 3785.00 |
| Система электроснабжения | Ремонт системы электроснабжения (подвал электросчетчик); Ремонт системы электроснабжения (МЭЩ кв. 39) | 13.00 шт, автомат | 7629.00 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы. Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 11.00 | 20843.18 |
| Другие расходы по текущему ремонту |  |  |  |  |
|  | Установка оконных переплетов (подъезд 4) (подъезд 4 - 4 шт) | шт | 4.00 | 645.00 |
|  | Смена колпаков вентиляционных труб | шт | 1.00 | 956.00 |
| Содержание приборов учета | 8280.00 |
| ИТОГО: | 371163.38 |

Директор ___________________/_________________