### О Т Ч Е Т ООО "ЖЭП-9"
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома в 2007 г.

| Адрес: ул. С.Лазо 12/2 | Площадь дома (м2) 2966.10 | Приватизированная площадь (м2) 2482.30 |
| --- | --- | --- |
| Количество прописанных 229 | Количество квартир 153 |  |

|  | Содержание, руб | Текущий ремонт, руб | Содержание приборов учета, руб | Всего, руб | Кап.ремонт с 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало года | -72165,56 | 17585,50 | 5582,83 | -48997,23 | 13888,82 |
| Начислено | 176334,78 | 221033,50 | 0,00 | 397368,28 | 44075,37 |
| Списания | 50,96 | 520,48 | 8007,27 | 8578,71 | 0,00 |
| Оплачено | 150920,40 | 189206,11 | 6697,91 | 346824,42 | 38636,22 |
| Затрачено | 179645,11 | 78848,67 | 0,00 | 258493,79 | 0,00 |
| Остаток | -100890,27 | 127942,94 | 12280,74 | 39333,40 | 52525,04 |
| Среднегодовой тариф | 5,09 | 6,21 | 0,00 | 11,30 | 1,53 |

| Статья расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 179645.11 |
| Заявки населения | Выполнение заявок, переданных лично и по телефону | шт | 109 | 38497.40 |
| Сезонные работы |  |  |  |  |
|  | очистка кровли от снега | м2 | 555.00 | 4939.50 |
| Паспортный стол | Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы | % | 2.20 | 3320.25 |
| Уборка территории | Уборка придомовой территории | 1092.00 м2 | 42667.43 |
| Уборка подъездов | Работа уборщика подъездов | - | - | 18052.94 |
| Электроснабжение мест общего пользования | Затраты на освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала | кВт | 17601.00 | 22574.88 |
| Заключение договоров со специализированными организациями |  |  |  |  |
|  | дератизация подвалов | м2 | 3692.00 | 1655.48 |
| Услуги вычислительного центра | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 0.00 | 7344.00 |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, сварщика и водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | м2 | 2964.10 | 16006.94 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство | % | 8.80 | 5937.00 |
| Гидравлические испытания | Гидравлические испытания и расходы воды на промывку и опрессовку | м | 260.00 | 18649.30 |
| Текущий ремонт | 78848.67 |
| Стены, перегородки, межпанельные швы |  |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | м2 | 14.60 | 3893.00 |
| Крыша, чердак |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 16.00 | 6827.00 |
| Двери подъездные, тамбурные |  |  |  |  |
|  | Смена деревянного дверного блока | м2 | 1.90 | 2477.00 |
| Места общего пользования, подъезды, тамбуры, коридоры и др. |  |  |  |  |
|  | Ремонт полов в МОП | м2 | 5.70 | 1989.00 |
|  | Смена тамбурной перегородки | м2 | 0.80 | 781.00 |
| Система отопления |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | шт | 1.00 | 1056.00 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (кв. 106) (кв. 106 - 1.75 м) | м | 1.75 | 996.00 |
|  | Система горячего водоснабжения (кв. 144) (кв. 144 - 1 м) | м | 1.00 | 705.00 |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры гвс (подвал) (подвал - 2 шт) | шт | 2.00 | 4880.00 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Смена участков трубопроводов хвс (кв. 106) (кв. 106 - 1.75 м) | м | 1.75 | 996.00 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
|  | Установка светильника "Кобра" (подъезд 1) (подъезд 1 - 1 шт) | шт | 1.00 | 3481.00 |
| Система канализации |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 49) (кв. 49 - 2 м) | м | 2.00 | 524.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 140) (кв. 140 - 1.5 м) | м | 1.50 | 831.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 61) (кв. 61 - 1 м) | м | 1.00 | 611.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (подвал) (подвал - 4.75 м; подвал - 24.15 м) | м | 28.90 | 16149.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 55) (кв. 55 - 2 м) | м | 2.00 | 1221.00 |
| Система электроснабжения | Ремонт системы электроснабжения (кв. 94,58) | 17.00 шт, автомат | 9836.00 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы. Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 11.00 | 20812.67 |
| Другие расходы по текущему ремонту |  |  |  |  |
|  | Малярные работы (двери) (двери - 20.16 м2) | м2 | 20.16 | 630.00 |
|  | Заделка подвальных окон | м2 | 0.20 | 153.00 |
| Содержание приборов учета | 0.00 |
| ИТОГО: | 258493.79 |

Директор ___________________/_________________