### О Т Ч Е Т ООО "ЖЭП-9"
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома в 2007 г.

| Адрес: ул. С.Лазо 6 | Площадь дома (м2) 3904.10 | Приватизированная площадь (м2) 3015.70 |
| --- | --- | --- |
| Количество прописанных 211 | Количество квартир 91 |  |

|  | Содержание, руб | Текущий ремонт, руб | Содержание приборов учета, руб | Всего, руб | Кап.ремонт с 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало года | -77746,97 | 2140,41 | 8821,97 | -66784,59 | 18243,27 |
| Начислено | 212422,56 | 290929,98 | 22487,94 | 525840,48 | 52699,85 |
| Списания | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 10,71 | 0,00 |
| Оплачено | 202777,85 | 273080,93 | 7001,88 | 482860,66 | 49160,37 |
| Затрачено | 171139,29 | 174646,90 | 8280,00 | 354066,20 | 0,00 |
| Остаток | -46108,41 | 100574,44 | 7543,85 | 62009,87 | 67403,64 |
| Среднегодовой тариф | 5,13 | 6,21 | 0,48 | 11,82 | 1,53 |

| Статья расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 171139.29 |
| Заявки населения | Выполнение заявок, переданных лично и по телефону | шт | 94 | 31813.72 |
| Сезонные работы |  |  |  |  |
|  | очистка кровли от снега | м2 | 615.00 | 5476.70 |
| Паспортный стол | Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы | % | 2.20 | 4461.11 |
| Уборка территории | Уборка придомовой территории | 900.00 м2 | 64358.73 |
| Электроснабжение мест общего пользования | Затраты на освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала | кВт | 1393.00 | 1891.70 |
| Заключение договоров со специализированными организациями |  |  |  |  |
|  | дератизация подвалов | м2 | 2609.70 | 1170.32 |
| Услуги вычислительного центра | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 0.00 | 4464.00 |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, сварщика и водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | м2 | 3903.80 | 21080.66 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство | % | 8.80 | 13380.45 |
| Гидравлические испытания | Гидравлические испытания и расходы воды на промывку и опрессовку | м | 2820.00 | 23041.90 |
| Текущий ремонт | 174646.90 |
| Фундамент, подвал, приямки, вентиляционные продухи, отмостка |  |  |  |  |
|  | Заделка подвальных окон (кирпичом) (кирпичом - 5.8 м2) | м2 | 5.80 | 7148.00 |
| Крыша, чердак |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (устройство покрытий из оц. стали) (устройство покрытий из оц. стали - 3.15 м2) | м2 | 3.15 | 1261.00 |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 539.00 | 90786.00 |
| Водосточные трубы, система внутреннего водостока |  |  |  |  |
|  | Смена водосточных труб | м | 12.60 | 7328.00 |
| Двери подъездные, тамбурные |  |  |  |  |
|  | Установка дверного блока (подъезд 1) (подъезд 1 - 3.1 м2) | м2 | 3.10 | 1522.00 |
| Система отопления |  |  |  |  |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры отопления | шт | 5.00 | 4420.00 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры гвс (подвал) (подвал - 2 шт) | шт | 2.00 | 792.00 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры хвс (подвал) (подвал - 2 шт) | шт | 2.00 | 792.00 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
|  | Установка светильника "Кобра" (подъезд 4) (подъезд 4 - 1 шт) | шт | 1.00 | 2805.00 |
|  | Установка светильника "Кобра" (подъезд 1) (подъезд 1 - 1 шт) | шт | 1.00 | 2804.00 |
|  | Установка светильника "Кобра" (кв. 50) (кв. 50 - 1 шт) | шт | 1.00 | 2891.00 |
|  | Установка светильника "Кобра" (подъезд 2) (подъезд 2 - 1 шт) | шт | 1.00 | 2776.00 |
| Система канализации |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (подъезд 6, подвал) (подъезд 6, подвал - 1.5 м) | м | 1.50 | 814.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 78) (кв. 78 - 1.75 м) | м | 1.75 | 1068.00 |
|  | Ремонт канализационных колодцев | шт | 1.00 | 2084.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (подъезд 1, подвал) (подъезд 1, подвал - 1.5 м) | м | 1.50 | 760.00 |
| Система электроснабжения | Ремонт системы электроснабжения (электросчетчик МОП); Ремонт системы электроснабжения (МЭЩ кв. 71-73) | 16.00 шт, автомат | 13376.00 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы. Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 11.00 | 30038.90 |
| Другие расходы по текущему ремонту |  |  |  |  |
|  | Смена деревянного дверного блока (чердачный вход) (чердачный вход - 0.72 м2) | м2 | 0.72 | 880.00 |
|  | Ремонт МПШ фасада | м | 2.00 | 301.00 |
| Содержание приборов учета | 8280.00 |
| ИТОГО: | 354066.20 |

Директор ___________________/_________________