### О Т Ч Е Т ООО "ЖЭП-9"
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома в 2007 г.

| Адрес: пер. С.Лазо 8 | Площадь дома (м2) 2914.60 | Приватизированная площадь (м2) 1993.80 |
| --- | --- | --- |
| Количество прописанных 177 | Количество квартир 61 |  |

|  | Содержание, руб | Текущий ремонт, руб | Содержание приборов учета, руб | Всего, руб | Кап.ремонт с 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало года | -39948,54 | 46196,34 | 8396,45 | 14644,25 | 16275,15 |
| Начислено | 158438,76 | 217196,76 | 16788,36 | 392423,88 | 34998,29 |
| Списания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплачено | 160925,84 | 220570,53 | 5567,65 | 387064,02 | 34733,07 |
| Затрачено | 167029,42 | 225120,76 | 8280,00 | 400430,18 | 0,00 |
| Остаток | -46052,12 | 41646,11 | 5684,10 | 1278,09 | 51008,22 |
| Среднегодовой тариф | 5,13 | 6,21 | 0,48 | 11,82 | 1,53 |

| Статья расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 167029.42 |
| Заявки населения | Выполнение заявок, переданных лично и по телефону | шт | 100 | 26314.47 |
| Сезонные работы |  |  |  |  |
|  | ремонт задвижки | шт. | 8.00 | 679.90 |
|  | очистка кровли от снега | м2 | 905.00 | 10354.10 |
| Паспортный стол | Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы | % | 2.20 | 3540.37 |
| Уборка территории | Уборка придомовой территории | 3120.00 м2 | 67195.07 |
| Электроснабжение мест общего пользования | Затраты на освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала | кВт | 2345.00 | 3083.44 |
| Заключение договоров со специализированными организациями |  |  |  |  |
|  | дератизация подвалов | м2 | 3035.60 | 1361.16 |
| Услуги вычислительного центра | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 0.00 | 2928.00 |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, сварщика и водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | м2 | 2914.60 | 15738.84 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство | % | 8.80 | 11233.47 |
| Гидравлические испытания | Гидравлические испытания и расходы воды на промывку и опрессовку | м | 1910.00 | 24600.60 |
| Текущий ремонт | 225120.76 |
| Крыша, чердак |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли (кв. 44,45) (кв. 44,45 - 10 м2) | м2 | 10.00 | 4293.00 |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 535.30 | 87804.00 |
|  | Ремонт мягкой кровли (кв. 43,45,59) (кв. 43,45,59 - 77 м2) | м2 | 77.00 | 11527.00 |
| Система отопления |  |  |  |  |
|  | Замена отопительного прибора (кв. 45) (кв. 45 - 1 шт) | шт | 1.00 | 494.00 |
|  | Ремонт системы отопления | шт | 22.00 | 15903.00 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Система горячего водоснабжения (кв. 6,7) (кв. 6,7 - 6.5 м) | м | 6.50 | 3591.50 |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (подвал) (подвал - 2.4 м) | м | 2.40 | 1098.00 |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (кв. 5-9) (кв. 5-9 - 3.65 м) | м | 3.65 | 1601.00 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Система холодного водоснабжения (кв. 6,7) (кв. 6,7 - 6.5 м) | м | 6.50 | 3591.50 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
|  | Установка светильника "Кобра" (подъезд 3) (подъезд 3 - 1 шт) | шт | 1.00 | 3481.00 |
|  | Установка светильника "Кобра" (кв. 22,23) (кв. 22,23 - 1 шт) | шт | 1.00 | 3166.00 |
| Система канализации |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 6,7) (кв. 6,7 - 6.85 м) | м | 6.85 | 4874.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 9) (кв. 9 - 2.25 м) | м | 2.25 | 1374.00 |
| Система электроснабжения | Ремонт системы электроснабжения (МЭЩ кв. 10,11); Ремонт системы электроснабжения (МЭЩ кв. 2-4); Ремонт системы электроснабжения (МЭЩ кв. 6-8) | 45.00 шт, автомат | 30509.00 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы. Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 11.00 | 24262.76 |
| Другие расходы по текущему ремонту |  |  |  |  |
|  | Ремонт пандуса | шт | 1.00 | 26619.00 |
|  | Ремонт МПШ фасада | м | 6.00 | 932.00 |
| Содержание приборов учета | 8280.00 |
| ИТОГО: | 400430.18 |

Директор ___________________/_________________