### О Т Ч Е Т ООО "ЖЭП-9"
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома в 2007 г.

| Адрес: пер. Музыкальный 3 | Площадь дома (м2) 2491.00 | Приватизированная площадь (м2) 1528.20 |
| --- | --- | --- |
| Количество прописанных 293 | Количество квартир 146 |  |

|  | Содержание, руб | Текущий ремонт, руб | Содержание приборов учета, руб | Всего, руб | Кап.ремонт с 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало года | -118056,40 | -55809,47 | 5518,01 | -168347,86 | 9963,75 |
| Начислено | 152138,98 | 185616,13 | 14346,84 | 352101,95 | 26255,15 |
| Списания | 740,19 | 903,08 | 69,81 | 1713,08 | 0,00 |
| Оплачено | 145401,44 | 175662,77 | 3979,32 | 325043,53 | 24783,55 |
| Затрачено | 274925,18 | 205513,90 | 8280,00 | 488719,09 | 0,00 |
| Остаток | -247580,14 | -85660,60 | 1217,33 | -332023,42 | 34747,30 |
| Среднегодовой тариф | 5,09 | 6,21 | 0,48 | 11,78 | 1,53 |

| Статья расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 274925.18 |
| Заявки населения | Выполнение заявок, переданных лично и по телефону | шт | 159 | 48286.43 |
| Сезонные работы |  |  |  |  |
|  | ремонт задвижки (пдв) | шт. | 10.00 | 756.10 |
|  | теплоизоляция трубопровода | куб.м. | 1.68 | 13466.00 |
| Технический надзор | Технические осмотры, обследования, испытания, планирование, расчет стоимости работ, их приемка и учет, ведение документации | 1000 м2 | 0.61 | 2388.61 |
| Паспортный стол | Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы | % | 2.20 | 3198.83 |
| Уборка территории | Уборка придомовой территории | 3670.00 м2 | 73474.00 |
| Уборка подъездов | Работа уборщика подъездов | - | - | 32052.43 |
| Электроснабжение мест общего пользования | Затраты на освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала | кВт | 43863.50 | 56073.66 |
| Заключение договоров со специализированными организациями |  |  |  |  |
|  | дератизация подвалов | м2 | 3368.40 | 1510.39 |
| Услуги вычислительного центра | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 0.00 | 7152.00 |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, сварщика и водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | м2 | 2472.70 | 13360.87 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство | % | 8.80 | 5643.33 |
| Гидравлические испытания | Гидравлические испытания и расходы воды на промывку и опрессовку | м | 947.00 | 12046.10 |
| Другие расходы по содержанию |  |  |  |  |
|  | очистка подвалов от мусора | 100 тн. | 0.02 | 589.00 |
|  | очистка подвалов от мусора (подвал) (подвал - 0.06 100 тн.) | 100 тн. | 0.06 | 1472.00 |
|  | Устройство новогоднего городка,установка елки | дом | 1.00 | 3455.43 |
| Текущий ремонт | 205513.90 |
| Перекрытия |  |  |  |  |
|  | Заделка отверстий в перекрытиях (кв. 72) (кв. 72 - 0.2 м3) | м3 | 0.20 | 3327.00 |
| Двери подъездные, тамбурные |  |  |  |  |
|  | Смена деревянного дверного блока (кв. 97 МОП) (кв. 97 МОП - 1.4 м2) | м2 | 1.40 | 1921.00 |
|  | Смена деревянного дверного блока (кв. 27,28) (кв. 27,28 - 1.4 м2) | м2 | 1.40 | 1840.00 |
|  | Смена деревянного дверного блока (кв. 113-129 МОП) (кв. 113-129 МОП - 1.5 м2) | м2 | 1.50 | 2025.00 |
| Места общего пользования, подъезды, тамбуры, коридоры и др. |  |  |  |  |
|  | Смена унитаза (кв. 143,144 МОП) (кв. 143,144 МОП - 1 шт) | шт | 1.00 | 2491.00 |
|  | Смена смесителя в МОП (кв. 124) (кв. 124 - 1 шт) | шт | 1.00 | 1029.00 |
|  | Смена унитаза (кв. 25 МОП) (кв. 25 МОП - 1 шт) | шт | 1.00 | 2265.00 |
| Система отопления |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | шт | 97.00 | 76262.00 |
|  | Замена отопительного прибора (кв. 1б) (кв. 1б - 1 шт) | шт | 1.00 | 605.00 |
|  | Смена системы отопления (кв. 93) (кв. 93 - 3.5 м) | м | 3.50 | 2486.00 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы гвс (подвал) (подвал - 1 шт) | шт | 1.00 | 322.00 |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (кв. 66) (кв. 66 - 3 м) | м | 3.00 | 2211.00 |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (парикмахерская) (парикмахерская - 3.65 м) | м | 3.65 | 2653.00 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры хвс (кв. 84) (кв. 84 - 1 шт) | шт | 1.00 | 814.00 |
|  | Смена участков трубопроводов хвс (кв. 66) (кв. 66 - 3 м) | м | 3.00 | 2211.00 |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры хвс (кв. 74-76 МОП) (кв. 74-76 МОП - 1 шт) | шт | 1.00 | 253.00 |
|  | Смена участков трубопроводов хвс (парикмахерская) (парикмахерская - 3.65 м) | м | 3.65 | 2653.00 |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры хвс (кв. 45) (кв. 45 - 1 шт) | шт | 1.00 | 988.00 |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры хвс (кв. 18 МОП) (кв. 18 МОП - 2 шт) | шт | 2.00 | 740.00 |
| Система канализации |  |  |  |  |
|  | Смена санитарных приборов (кв. 57/64) (кв. 57/64 - 6 прибор) | прибор | 6.00 | 2662.00 |
|  | Смена санитарных приборов (кв. 84) (кв. 84 - 8 прибор) | прибор | 8.00 | 2112.00 |
|  | Смена санитарных приборов (мойка сек. 14) (мойка сек. 14 - 1 прибор) | прибор | 1.00 | 1680.00 |
|  | Смена санитарных приборов (кв. 80а, 22) (кв. 80а, 22 - 3 прибор) | прибор | 3.00 | 1851.00 |
|  | Смена санитарных приборов (кв. 18,20) (кв. 18,20 - 5 прибор) | прибор | 5.00 | 1848.00 |
|  | Смена санитарных приборов (кв. 25/32) (кв. 25/32 - 7 прибор) | прибор | 7.00 | 2461.00 |
|  | Смена санитарных приборов (кв. 1-8) (кв. 1-8 - 7 прибор) | прибор | 7.00 | 2099.00 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
|  | Установка светильника "Кобра" (кв. 11) (кв. 11 - 1 шт) | шт | 1.00 | 3045.00 |
|  | Установка светильника "Кобра" (подъезд 1) (подъезд 1 - 1 шт) | шт | 1.00 | 2990.00 |
| Система канализации |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 117/134) (кв. 117/134 - 1.5 м) | м | 1.50 | 518.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 77) (кв. 77 - 7 м) | м | 7.00 | 2088.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 25) (кв. 25 - 1.5 м) | м | 1.50 | 500.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 9-16, подвал) (кв. 9-16, подвал - 17.5 м) | м | 17.50 | 11786.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 129/113/97) (кв. 129/113/97 - 4.9 м) | м | 4.90 | 1901.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 66) (кв. 66 - 17 м) | м | 17.00 | 11139.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации | м | 2.00 | 1068.00 |
| Система электроснабжения | Ремонт системы электроснабжения (кв. 100-105 МЭЩ); Ремонт системы электроснабжения (кв. 114-117 освещение); Ремонт системы электроснабжения (кв. 143); Ремонт системы электроснабжения (кв. 36,38 освещение); Ремонт системы электроснабжения (освещение кв. 41-48); Ремонт системы электроснабжения (освещение этаж 1,2,3); Ремонт системы электроснабжения (трансформатор) | 41.00 шт, автомат | 26196.00 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы. Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 11.00 | 19322.90 |
| Другие расходы по текущему ремонту |  |  |  |  |
|  | Смена санитарных приборов (кв. 17-24) (кв. 17-24 - 1 прибор) | прибор | 1.00 | 479.00 |
|  | Малярные работы (двери в МОП) (двери в МОП - 6.72 м2) | м2 | 6.72 | 210.00 |
|  | Смена санитарных приборов (кв. 134) (кв. 134 - 2 прибор) | прибор | 2.00 | 333.00 |
|  | Ремонт кладки стен фасада | м3 | 0.08 | 677.00 |
|  | Ремонт полов в МОП (кв. 91-97 пол в душе) (кв. 91-97 пол в душе - 1.5 м2) | м2 | 1.50 | 878.00 |
|  | Смена санитарных приборов (кв. 102) (кв. 102 - 4 прибор) | прибор | 4.00 | 574.00 |
| Содержание приборов учета | 8280.00 |
| ИТОГО: | 488719.09 |

Директор ___________________/________