### О Т Ч Е Т ООО "ЖЭП-9"
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома в 2007 г.

| Адрес: пер. С.Лазо 2 | Площадь дома (м2) 2624.30 | Приватизированная площадь (м2) 2207.80 |
| --- | --- | --- |
| Количество прописанных 138 | Количество квартир 61 |  |

|  | Содержание, руб | Текущий ремонт, руб | Содержание приборов учета, руб | Всего, руб | Кап.ремонт с 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало года | -31359,14 | 33039,41 | 7120,59 | 8800,86 | 17945,33 |
| Начислено | 142656,96 | 195563,40 | 15115,92 | 353336,28 | 38050,01 |
| Списания | -16,17 | -22,17 | -1,71 | -40,05 | 0,00 |
| Оплачено | 131481,76 | 180320,18 | 5024,93 | 316826,87 | 36818,11 |
| Затрачено | 146555,75 | 77528,22 | 8280,00 | 232363,97 | 0,00 |
| Остаток | -46433,13 | 135831,37 | 3865,52 | 93263,76 | 54763,44 |
| Среднегодовой тариф | 5,13 | 6,21 | 0,48 | 11,82 | 1,53 |

| Статья расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 146555.75 |
| Заявки населения | Выполнение заявок, переданных лично и по телефону | шт | 97 | 26599.44 |
| Сезонные работы |  |  |  |  |
|  | ремонт задвижки (пдв) | шт. | 9.00 | 680.49 |
|  | теплоизоляция трубопровода | куб.м. | 0.92 | 7430.00 |
|  | очистка кровли от снега | м2 | 550.00 | 4904.00 |
| Паспортный стол | Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы | % | 2.20 | 2892.60 |
| Уборка территории | Уборка придомовой территории | 2553.00 м2 | 50596.16 |
| Электроснабжение мест общего пользования | Затраты на освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала | кВт | 1287.00 | 1747.72 |
| Заключение договоров со специализированными организациями |  |  |  |  |
|  | дератизация подвалов | м2 | 3634.40 | 1629.67 |
| Услуги вычислительного центра | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 0.00 | 3024.00 |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, сварщика и водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | м2 | 2624.30 | 14171.28 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство | % | 8.80 | 8546.39 |
| Гидравлические испытания | Гидравлические испытания и расходы воды на промывку и опрессовку | м | 1905.00 | 24334.00 |
| Текущий ремонт | 77528.22 |
| Водосточные трубы, система внутреннего водостока |  |  |  |  |
|  | Смена водосточных труб | м | 3.00 | 1479.00 |
| Двери подъездные, тамбурные |  |  |  |  |
|  | Смена деревянного дверного блока (подъезд 4) (подъезд 4 - 4.5 м2) | м2 | 4.50 | 6192.00 |
| Места общего пользования, подъезды, тамбуры, коридоры и др. |  |  |  |  |
|  | Смена тамбурной перегородки (подъезд 4) (подъезд 4 - 2.3 м2) | м2 | 2.30 | 1639.00 |
| Система отопления |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | шт | 11.00 | 8745.00 |
|  | Смена системы отопления (кв. 2) (кв. 2 - 2 м) | м | 2.00 | 2258.00 |
|  | Замена отопительного прибора (кв. 2) (кв. 2 - 2 шт) | шт | 2.00 | 2258.00 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (кв. 33) (кв. 33 - 4 м) | м | 4.00 | 2950.50 |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (кв. 34) (кв. 34 - 1.5 м) | м | 1.50 | 893.50 |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (кв. 31) (кв. 31 - 3.85 м) | м | 3.85 | 2030.00 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Смена участков трубопроводов хвс (кв. 33) (кв. 33 - 4 м) | м | 4.00 | 2950.50 |
|  | Смена участков трубопроводов хвс (кв. 34) (кв. 34 - 1.5 м) | м | 1.50 | 893.50 |
|  | Смена участков трубопроводов хвс (кв. 31) (кв. 31 - 3.85 м) | м | 3.85 | 2030.00 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
|  | Установка светильника "Кобра" (подъезд 3) (подъезд 3 - 1 шт) | шт | 1.00 | 2945.00 |
| Система канализации |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 10) (кв. 10 - 1.75 м) | м | 1.75 | 1049.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 33) (кв. 33 - 5.75 м) | м | 5.75 | 3658.00 |
| Система электроснабжения | Ремонт системы электроснабжения (кв. 12 МЭЩ); Ремонт системы электроснабжения (кв. 13-15) | 25.00 шт, автомат | 14628.00 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы. Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 11.00 | 19835.22 |
| Другие расходы по текущему ремонту |  |  |  |  |
|  | Установка оконных переплетов | шт | 4.00 | 932.00 |
|  | Установка оконных переплетов (подъезд 1) (подъезд 1 - 1 шт) | шт | 1.00 | 162.00 |
| Содержание приборов учета | 8280.00 |
| ИТОГО: | 232363.97 |

Директор ___________________/_________________