### О Т Ч Е Т ООО "ЖЭП-9"
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома в 2007 г.

| Адрес: ул. Мичурина 77 | Площадь дома (м2) 3604.40 | Приватизированная площадь (м2) 2730.50 |
| --- | --- | --- |
| Количество прописанных 190 | Количество квартир 81 |  |

|  | Содержание, руб | Текущий ремонт, руб | Содержание приборов учета, руб | Всего, руб | Кап.ремонт с 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало года | -64822,48 | 55436,63 | 10424,34 | 1038,49 | 21374,75 |
| Начислено | 216264,00 | 268600,32 | 20761,32 | 505625,64 | 47450,09 |
| Списания | 624,00 | 775,02 | 59,92 | 1458,94 | 0,00 |
| Оплачено | 203998,21 | 247953,36 | 7573,32 | 459524,89 | 44790,23 |
| Затрачено | 258662,67 | 334484,87 | 8280,00 | 601427,54 | 0,00 |
| Остаток | -119486,94 | -31094,88 | 9717,66 | -140864,16 | 66164,98 |
| Среднегодовой тариф | 5,60 | 6,21 | 0,48 | 12,29 | 1,53 |

| Статья расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 258662.67 |
| Заявки населения | Выполнение заявок, переданных лично и по телефону | шт | 81 | 33939.99 |
| Сезонные работы |  |  |  |  |
|  | теплоизоляция трубопровода | куб.м. | 0.75 | 7439.00 |
|  | очистка кровли от снега | м2 | 420.00 | 3742.20 |
| Технический надзор | Технические осмотры, обследования, испытания, планирование, расчет стоимости работ, их приемка и учет, ведение документации | 1000 м2 | 2.75 | 8167.68 |
| Паспортный стол | Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы | % | 2.20 | 4487.96 |
| Уборка территории | Уборка придомовой территории | 5938.00 м2 | 103853.51 |
| Электроснабжение мест общего пользования | Затраты на освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала | кВт | 8103.00 | 10404.04 |
| Заключение договоров со специализированными организациями |  |  |  |  |
|  | дератизация подвалов | м2 | 2720.00 | 1219.64 |
|  | обслуживание газового оборудования | шт. | 80.00 | 21652.50 |
| Услуги вычислительного центра | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 0.00 | 3888.00 |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, сварщика и водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | м2 | 3604.40 | 19468.71 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство | % | 8.80 | 14063.84 |
| Гидравлические испытания | Гидравлические испытания и расходы воды на промывку и опрессовку | м | 1935.00 | 24863.60 |
| Другие расходы по содержанию |  |  |  |  |
|  | очистка подвалов от мусора | 100 тн. | 0.06 | 1472.00 |
| Текущий ремонт | 334484.87 |
| Стены, перегородки, межпанельные швы |  |  |  |  |
|  | Ремонт МПШ фасада (кв. 72) (кв. 72 - 19 м) | м | 19.00 | 5806.00 |
| Двери подъездные, тамбурные |  |  |  |  |
|  | Установка дверного блока (подъезд 1) (подъезд 1 - 2.7 м2) | м2 | 2.70 | 1318.00 |
| Места общего пользования, подъезды, тамбуры, коридоры и др. |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда (подъезд 4) (подъезд 4 - 210 м2) | м2 | 210.00 | 64414.00 |
|  | Ремонт подъезда (подъезд 1) (подъезд 1 - 319.49 м2) | м2 | 319.49 | 64273.00 |
|  | Малярные работы (подъезд 2 двери, тамбур) (подъезд 2 двери, тамбур - 11.8 м2) | м2 | 11.80 | 392.00 |
|  | Смена тамбурной перегородки (подъезд 2) (подъезд 2 - 2.2 м2) | м2 | 2.20 | 657.00 |
|  | Ремонт подъезда (подъезд 2) (подъезд 2 - 220 м2) | м2 | 220.00 | 61862.00 |
|  | Ремонт подъезда (подъезд 3) (подъезд 3 - 210 м2) | м2 | 210.00 | 61191.00 |
| Система отопления |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | шт | 5.00 | 4878.00 |
|  | Смена системы отопления (кв. 69,73) (кв. 69,73 - 1.2 м) | м | 1.20 | 664.00 |
|  | Ремонт системы отопления (фильтр) (фильтр - 1 шт) | шт | 1.00 | 3539.00 |
|  | Смена системы отопления (кв. 10) (кв. 10 - 4.2 м) | м | 4.20 | 2136.00 |
| Система канализации |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 77) (кв. 77 - 2.2 м) | м | 2.20 | 1343.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 80) (кв. 80 - 1.1 м) | м | 1.10 | 300.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (подвал 3) (подвал 3 - 10 м) | м | 10.00 | 5428.00 |
| Система электроснабжения | Ремонт системы электроснабжения (кв. 13-16 МЭЩ); Ремонт системы электроснабжения (кв. 17-20); Ремонт системы электроснабжения (кв. 55,53 освещение); Ремонт системы электроснабжения (под 1 освещение); Ремонт системы электроснабжения (под 2 освещение); Ремонт системы электроснабжения (электросчетчик); Ремонт системы электроснабжения (МЭЩ) | 53.00 шт, автомат | 28523.00 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы. Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 11.00 | 27274.87 |
| Другие расходы по текущему ремонту |  |  |  |  |
|  | Установка оконных переплетов | шт | 3.00 | 486.00 |
| Содержание приборов учета | 8280.00 |
| ИТОГО: | 601427.54 |

Директор ___________________/_________________