### О Т Ч Е Т ООО "ЖЭП-9"
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома в 2007 г.

| Адрес: ул. Мичурина 55/2 | Площадь дома (м2) 3963.60 | Приватизированная площадь (м2) 3398.90 |
| --- | --- | --- |
| Количество прописанных 191 | Количество квартир 90 |  |

|  | Содержание, руб | Текущий ремонт, руб | Содержание приборов учета, руб | Всего, руб | Кап.ремонт с 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало года | -59362,29 | 19075,84 | 11317,79 | -28968,66 | 26501,25 |
| Начислено | 215543,04 | 295367,76 | 0,00 | 510910,80 | 58978,45 |
| Списания | -150,75 | 175,11 | 10740,89 | 10765,25 | 0,00 |
| Оплачено | 211773,33 | 243502,85 | 17499,23 | 472775,41 | 50171,85 |
| Затрачено | 247904,18 | 360501,31 | 0,00 | 608405,49 | 0,00 |
| Остаток | -95493,14 | -97922,62 | 28817,02 | -164598,74 | 76673,10 |
| Среднегодовой тариф | 5,13 | 6,21 | 0,00 | 11,34 | 1,53 |

| Статья расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 247904.18 |
| Заявки населения | Выполнение заявок, переданных лично и по телефону | шт | 109 | 30629.91 |
| Сезонные работы |  |  |  |  |
|  | ремонт задвижки | шт. | 4.00 | 302.44 |
|  | теплоизоляция трубопровода | куб.м. | 2.02 | 16724.00 |
|  | очистка кровли от снега | м2 | 904.00 | 7919.60 |
| Паспортный стол | Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы | % | 2.20 | 4659.01 |
| Уборка территории | погрузка и вывоз мусора; Уборка придомовой территории | 12.00 куб.м.; 1786.00 м2 | 81600.18 |
| Электроснабжение мест общего пользования | Затраты на освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала | кВт | 1334.00 | 1811.56 |
| Заключение договоров со специализированными организациями |  |  |  |  |
|  | дератизация подвалов | м2 | 3715.20 | 1665.88 |
| Услуги вычислительного центра | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 0.00 | 4464.00 |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, сварщика и водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | м2 | 3963.80 | 21404.41 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство | % | 8.80 | 14172.05 |
| Гидравлические испытания | Гидравлические испытания и расходы воды на промывку и опрессовку | м | 2840.00 | 36510.40 |
| Другие расходы по содержанию |  |  |  |  |
|  | обрезка деревьев | шт. | 2.00 | 8406.00 |
|  | очистка подвалов от мусора | 100 тн. | 0.43 | 10598.00 |

|  | Устройство новогоднего городка,установка елки | дом | 1.00 | 7036.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт | 360501.31 |
| Крыша, чердак |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 313.70 | 148020.00 |
|  | Ремонт мягкой кровли (чердачный вход) (чердачный вход - 2.9 м2) | м2 | 2.90 | 2809.00 |
| Двери подъездные, тамбурные |  |  |  |  |
|  | Смена деревянного дверного блока (подъезд 4) (подъезд 4 - 2 м2) | м2 | 2.00 | 2617.00 |
| Места общего пользования, подъезды, тамбуры, коридоры и др. |  |  |  |  |
|  | Смена тамбурной перегородки (подъезд 4) (подъезд 4 - 1.9 м2) | м2 | 1.90 | 1576.00 |
|  | Ремонт подъезда (подъезд 2) (подъезд 2 - 328 м2) | м2 | 328.00 | 46069.00 |
| Система отопления |  |  |  |  |
|  | Замена отопительного прибора (кв. 67) (кв. 67 - 1 шт) | шт | 1.00 | 981.00 |
|  | Смена системы отопления (кв. 54) (кв. 54 - 8.5 м) | м | 8.50 | 3277.00 |
|  | Ремонт системы отопления | шт | 43.00 | 24221.00 |
|  | Замена отопительного прибора (кв. 13) (кв. 13 - 1 шт) | шт | 1.00 | 522.00 |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры отопления (подвал) (подвал - 10 шт) | шт | 10.00 | 2593.00 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (кв. 61,64,67) (кв. 61,64,67 - 14 м) | м | 14.00 | 7515.00 |
|  | Система горячего водоснабжения (кв. 2,5,8) (кв. 2,5,8 - 11 м) | м | 11.00 | 5507.50 |
|  | Система горячего водоснабжения (кв. 63) (кв. 63 - 2 м) | м | 2.00 | 937.50 |
|  | Система горячего водоснабжения (кв. 11) (кв. 11 - 1.5 м) | м | 1.50 | 1048.50 |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (кв. 33-36) (кв. 33-36 - 4.35 м) | м | 4.35 | 2134.50 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Система холодного водоснабжения (кв. 2,5,8) (кв. 2,5,8 - 11 м) | м | 11.00 | 5507.50 |
|  | Смена участков трубопроводов хвс (кв. 61,64,67) (кв. 61,64,67 - 14 м) | м | 14.00 | 7515.00 |
|  | Система холодного водоснабжения (кв. 63) (кв. 63 - 2 м) | м | 2.00 | 937.50 |
|  | Система холодного водоснабжения (кв. 11) (кв. 11 - 1.5 м) | м | 1.50 | 1048.50 |
|  | Смена участков трубопроводов хвс (кв. 33-36) (кв. 33-36 - 4.35 м) | м | 4.35 | 2134.50 |
| Система канализации |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 64) (кв. 64 - 5 м) | м | 5.00 | 4270.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 33-36) (кв. 33-36 - 8 м) | м | 8.00 | 3827.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 72) (кв. 72 - 1.65 м) | м | 1.65 | 914.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 89) (кв. 89 - 1.65 м) | м | 1.65 | 914.00 |
|  | Система канализации (кв. 63 унитаз) (кв. 63 унитаз - 1 шт) | шт | 1.00 | 2149.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 59) (кв. 59 - 2.5 м) | м | 2.50 | 1526.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 75) (кв. 75 - 1.25 м) | м | 1.25 | 1572.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 82) (кв. 82 - 3.5 м) | м | 3.50 | 4345.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 45) (кв. 45 - 1.65 м) | м | 1.65 | 979.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 55) (кв. 55 - 2.15 м) | м | 2.15 | 1169.00 |
| Система электроснабжения | Ремонт системы электроснабжения (МЭЩ кв. 17,18); Ремонт системы электроснабжения (МЭЩ кв. 19-21); Ремонт системы электроснабжения (МЭЩ кв. 22-24); Ремонт системы электроснабжения (МЭЩ кв. 25,26); Ремонт системы электроснабжения (МЭЩ кв. 30) | 60.00 шт, автомат | 44187.00 |

| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы. Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 11.00 | 26785.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие расходы по текущему ремонту |  |  |  |  |
|  | Ремонт МПШ фасада | м | 3.00 | 893.00 |
| Содержание приборов учета | 0.00 |
| ИТОГО: | 608405.49 |

Директор ___________________/__В.Ю Иванов__