### О Т Ч Е Т ООО "ЖЭП-9"
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома в 2007 г.

| Адрес: ул. Грузинская 26 | Площадь дома (м2) 7901.20 | Приватизированная площадь (м2) 6222.30 |
| --- | --- | --- |
| Количество прописанных 380 | Количество квартир 162 |  |

|  | Содержание, руб | Текущий ремонт, руб | Содержание приборов учета, руб | Всего, руб | Кап.ремонт с 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало года | 5433,43 | 30038,06 | 21632,08 | 57103,57 | 48814,04 |
| Начислено | 376840,95 | 361246,96 | 0,00 | 738087,91 | 107635,74 |
| Списания | 3926,08 | 0,00 | 23430,92 | 27357,00 | 0,00 |
| Оплачено | 379333,74 | 309665,87 | 30236,68 | 719236,29 | 98245,68 |
| Затрачено | 285759,33 | 311982,25 | 0,00 | 597741,58 | 0,00 |
| Остаток | 99007,84 | 27721,68 | 51868,76 | 178598,28 | 147059,72 |
| Среднегодовой тариф | 4,45 | 3,81 | 0,00 | 8,26 | 1,53 |

| Статья расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 285759.33 |
| Заявки населения | Выполнение заявок, переданных лично и по телефону | шт | 136 | 62144.60 |
| Сезонные работы |  |  |  |  |
|  | ремонт задвижки | шт. | 33.00 | 2495.13 |
|  | очистка кровли от наледи (кв.46) (кв.46 - 4 час) | час | 4.00 | 241.05 |
|  | очистка кровли от снега | м2 | 170.00 | 1516.40 |
| Паспортный стол | Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы | % | 2.20 | 8345.34 |
| Уборка территории | погрузка и вывоз мусора; Уборка придомовой территории | 0.32 куб.м.; 860.00 м2 | 48415.66 |
| Уборка подъездов | Работа уборщика подъездов | - | - | 21637.25 |
| Электроснабжение мест общего пользования | Затраты на освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала | кВт | 8952.00 | 11484.03 |
| Заключение договоров со специализированными организациями |  |  |  |  |
|  | дератизация подвалов | м2 | 5166.80 | 2316.79 |
| Услуги вычислительного центра | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 0.00 | 7872.00 |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, сварщика и водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | м2 | 7904.90 | 42667.51 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство | % | 8.80 | 25509.37 |
| Гидравлические испытания | Гидравлические испытания и расходы воды на промывку и опрессовку | м | 3116.00 | 40153.90 |
| Другие расходы по содержанию |  |  |  |  |
|  | Устройство новогоднего городка,установка елки | дом | 1.00 | 10960.30 |
| Текущий ремонт | 311982.25 |
| Стены, перегородки, межпанельные швы |  |  |  |  |
|  | Ремонт МПШ фасада (кв. 146) (кв. 146 - 8 м) | м | 8.00 | 2444.00 |
|  | Ремонт МПШ фасада (кв. 49,154,158,162) (кв. 49,154,158,162 - 168.6 м) | м | 168.60 | 26176.00 |
| Крыша, чердак |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 5.40 | 4797.00 |
| Окна подъездные |  |  |  |  |
|  | Установка оконных переплетов (подъезд 1) (подъезд 1 - 17 шт) | шт | 17.00 | 2740.00 |
|  | Смена оконного стекла в МОП (подъезд 1) (подъезд 1 - 29.2 м2) | м2 | 29.20 | 8012.00 |
| Места общего пользования, подъезды, тамбуры, коридоры и др. |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда (подъезд 3 лифтовые) (подъезд 3 лифтовые - 43.2 м2) | м2 | 43.20 | 6437.00 |
|  | Ремонт подъезда (подъезд 1) (подъезд 1 - 968 м2) | м2 | 968.00 | 108206.00 |
| Система отопления |  |  |  |  |
|  | Смена системы отопления (кв. 1-50) (кв. 1-50 - 52 м) | м | 52.00 | 31068.00 |
|  | Смена системы отопления (кв. 46) (кв. 46 - 4.58 м) | м | 4.58 | 1931.00 |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры отопления (врезка) (врезка - 1 шт) | шт | 1.00 | 1097.00 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Система горячего водоснабжения (кв. 62) (кв. 62 - 2 м) | м | 2.00 | 929.00 |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры гвс (кв. 124) (кв. 124 - 2 шт) | шт | 2.00 | 580.00 |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (кв. 128,132) (кв. 128,132 - 5 м) | м | 5.00 | 2801.00 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы хвс (врезки) (врезки - 1 шт) | шт | 1.00 | 2631.00 |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры хвс (врезка кв. 102) (врезка кв. 102 - 1 шт) | шт | 1.00 | 1104.00 |
|  | Смена запорной и регулировочной арматуры хвс (подвал) (подвал - 71 шт) | шт | 71.00 | 62744.00 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
|  | Установка светильника "Кобра" | шт | 2.00 | 6192.00 |
| Система канализации |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 145) (кв. 145 - 1.65 м) | м | 1.65 | 979.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 159) (кв. 159 - 1.25 м) | м | 1.25 | 763.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 46) (кв. 46 - 1.75 м) | м | 1.75 | 1068.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (техэтаж) (техэтаж - 2 м) | м | 2.00 | 1127.00 |
| Благоустройство | Монтаж ограждений; Монтаж ограждений (подъезд 1) | 0.08 т | 2305.00 |
| Система электроснабжения | Ремонт системы электроснабжения (счетчик кв. 92) | 1.00 шт, автомат | 988.00 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы. Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 11.00 | 34063.25 |
| Другие расходы по текущему ремонту |  |  |  |  |
|  | Смена санитарных приборов (кв. 160) (кв. 160 - 1 прибор) | прибор | 1.00 | 495.00 |
|  | Установка оконных переплетов (подъезд 2) (подъезд 2 - 2 шт) | шт | 2.00 | 305.00 |
| Содержание приборов учета | 0.00 |
| ИТОГО: | 597741.58 |

Директор ___________________/_________________