### О Т Ч Е Т ООО "ЖЭП-9"
по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома в 2007 г.

| Адрес: ул. Беринга 18/3 | Площадь дома (м2) 2592.70 | Приватизированная площадь (м2) 1956.60 |
| --- | --- | --- |
| Количество прописанных 136 | Количество квартир 59 |  |

|  | Содержание, руб | Текущий ремонт, руб | Содержание приборов учета, руб | Всего, руб | Кап.ремонт с 01.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало года | -72949,01 | 11851,20 | 7227,08 | -53870,73 | 15495,34 |
| Начислено | 141261,12 | 193219,38 | 14934,66 | 349415,16 | 33882,98 |
| Списания | 466,49 | 639,48 | 197,37 | 1303,34 | 0,00 |
| Оплачено | 141286,12 | 193380,68 | 4751,66 | 339418,46 | 33326,21 |
| Затрачено | 188783,23 | 325747,87 | 8280,00 | 522811,11 | 0,00 |
| Остаток | -120446,12 | -120515,99 | 3698,74 | -237263,38 | 48821,55 |
| Среднегодовой тариф | 5,13 | 6,21 | 0,48 | 11,82 | 1,53 |

| Статья расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | 188783.23 |
| Заявки населения | Выполнение заявок, переданных лично и по телефону | шт | 95 | 41786.18 |
| Сезонные работы |  |  |  |  |
|  | ремонт задвижки | шт. | 3.00 | 272.77 |
|  | теплоизоляция трубопровода | куб.м. | 0.13 | 1097.00 |
|  | очистка кровли от снега | м2 | 478.00 | 4254.20 |
| Паспортный стол | Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы | % | 2.20 | 3108.29 |
| Уборка территории | погрузка и вывоз мусора; Уборка придомовой территории | 0.16 куб.м.; 3043.00 м2 | 53641.20 |
| Электроснабжение мест общего пользования | Затраты на освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала | кВт | 1470.00 | 1996.29 |
| Заключение договоров со специализированными организациями |  |  |  |  |
|  | дератизация подвалов | м2 | 2385.80 | 1069.79 |
| Услуги вычислительного центра | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 0.00 | 2976.00 |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, сварщика и водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | м2 | 2592.70 | 14001.61 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство | % | 8.80 | 9457.18 |
| Гидравлические испытания | Гидравлические испытания и расходы воды на промывку и опрессовку | м | 1865.00 | 24025.80 |
| Другие расходы по содержанию |  |  |  |  |
|  | очистка подвалов от мусора (1,2,3,4 подъезд) (1,2,3,4 подъезд - 1.08 100 тн.) | 100 тн. | 1.08 | 26494.00 |
|  | Устройство новогоднего городка,установка елки | дом | 1.00 | 4602.92 |
| Текущий ремонт | 325747.87 |
| Крыша, чердак |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 34.00 | 3566.00 |
| Двери подъездные, тамбурные |  |  |  |  |
|  | Смена деревянного дверного блока (подъезд 2 блока 2) (подъезд 2 блока 2 - 4.7 м2) | м2 | 4.70 | 6169.00 |
|  | Установка дверного блока (подъезд 2) (подъезд 2 - 1.8 м2) | м2 | 1.80 | 1340.00 |
|  | Смена деревянного дверного блока (подъезд 3 блока 2) (подъезд 3 блока 2 - 4.7 м2) | м2 | 4.70 | 6169.00 |
|  | Смена деревянного дверного блока (подъезд 4 блока 2) (подъезд 4 блока 2 - 4.7 м2) | м2 | 4.70 | 6169.00 |
| Окна подъездные |  |  |  |  |
|  | Установка оконных переплетов | шт | 12.00 | 1823.00 |
|  | Смена оконного стекла в МОП | м2 | 10.50 | 2368.00 |
| Места общего пользования, подъезды, тамбуры, коридоры и др. |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда (подъезд 4) (подъезд 4 - 220 м2) | м2 | 220.00 | 62809.00 |
|  | Смена тамбурной перегородки (подъезд 4) (подъезд 4 - 2.4 м2) | м2 | 2.40 | 1188.00 |
|  | Смена тамбурной перегородки (подъезд 3) (подъезд 3 - 2.4 м2) | м2 | 2.40 | 1188.00 |
|  | Смена тамбурной перегородки (подъезд 2) (подъезд 2 - 4.6 м2) | м2 | 4.60 | 2144.00 |
|  | Ремонт подъезда (подъезд 2) (подъезд 2 - 278 м2) | м2 | 278.00 | 46931.00 |
|  | Ремонт подъезда (подъезд 3) (подъезд 3 - 300 м2) | м2 | 300.00 | 62767.00 |
| Система отопления |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | шт | 108.00 | 69668.00 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Система горячего водоснабжения (кв. 31) (кв. 31 - 4 м) | м | 4.00 | 2386.00 |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (кв. 11) (кв. 11 - 1 м) | м | 1.00 | 295.00 |
|  | Смена участков трубопроводов гвс (кв. 20) (кв. 20 - 3 м) | м | 3.00 | 1876.50 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Смена участков трубопроводов хвс (кв. 47,50,56) (кв. 47,50,56 - 3 м) | м | 3.00 | 4186.00 |
|  | Смена участков трубопроводов хвс (кв. 53-56) (кв. 53-56 - 3.8 м) | м | 3.80 | 2774.00 |
|  | Смена участков трубопроводов хвс (кв. 20) (кв. 20 - 3 м) | м | 3.00 | 1876.50 |
|  | Система холодного водоснабжения (кв. 31) (кв. 31 - 4 м) | м | 4.00 | 2386.00 |
| Система канализации |  |  |  |  |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 3) (кв. 3 - 1.65 м) | м | 1.65 | 926.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 16) (кв. 16 - 1.25 м) | м | 1.25 | 763.00 |
|  | Ремонт трубопровода системы канализации (кв. 5) (кв. 5 - 1.65 м) | м | 1.65 | 926.00 |
| Система электроснабжения | Ремонт системы электроснабжения (кв. 25,27 МЭЩ); Ремонт системы электроснабжения (подъезд 2 освещение); Ремонт системы электроснабжения (поъезд 3 освещение) | 21.00 шт, автомат | 11000.00 |
| Управление домом | Организация работы с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Работа паспортистов, бухгалтерии и кассы. Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных и др. | % | 11.00 | 21271.87 |
| Другие расходы по текущему ремонту |  |  |  |  |
|  | Установка оконных переплетов (подъезд 4) (подъезд 4 - 3 шт) | шт | 3.00 | 458.00 |
|  | Установка оконных переплетов (подъезд 2) (подъезд 2 - 2 шт) | шт | 2.00 | 324.00 |
| Содержание приборов учета | 8280.00 |
| ИТОГО: | 522811.11 |

Директор ___________________/_________________