Услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

## Описание работ.

## Работы по содержанию

- По конструктивным элементам здания: консервация и расконсервация вентиляционных продухов, переключение режимов работы водосливов, прочистка приемных воронок и, навеска упавших водосточных труб, закрепление отводов и ухватов, укрепление и утепление входных дверей, навеска на них пружин, подгонка оконных рам, укрепление скобяных изделий, очистка от мусора и снега кровли, внешних и внутренних водостоков, системы отвода вод, скалывание наледи и сосулек.

- По внутридомовому инженерному оборудованию: консервация и расконсервация, промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления и горячего водоснабжения, ликвидация воздушных пробок, регулировка с ликвидацией непрогревов или перетопов с установкой шайб, смена или ревизия элеваторов, очистка грязевиков, смена задвижек и вентилей, набивка в них сальников, установка прокладок, регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей, задвижек, уплотнение сгонов, установка хомутов и восстановление теплоизоляции, переключение системы горячего водоснабжения на летний (зимний) режим, обнаружение мест порыва трубопроводов и причины засоров канализационной системы, прочистка канализационных стояков и выпусков, уплотнение стыков, подчеканка раструбов, ремонт фановой разводки, ремонт, чистка, смазка контактных соединений электрооборудования входных распределительных устройств, замена плавких вставок, чистка, замена и протяжка оборудования этажных электрических щитов, ревизия светильников, патронов, выключателей, розеток и замена ламп накаливания в местах общего пользования, ревизия стояковых силовых проводов.

- По придомовой территории: уборка поверхности двора, газона, отмостки, приямков, другой территории, являющейся общим имуществом собственников, вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок, обрезка кустарников, скос травы, уборка и рыхление снега, по согласованию очистка территории детских и спортивных площадок, смазка трущихся деталей элементов детских площадок, уборка подъездов, протирка вывесок и табличек наименования улиц, подъездов, очищение фасадов и дверей от несанкционированно наклеенных объявлений.

РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА

Текущий ремонт включает работы, выполняемые в плановом порядке с целью восстановления исправности или работоспособности общего имущества жилого дома с заменой или восстановлением его составных элементов.

## Работы по текущему ремонту

- По конструктивным элементам здания: ремонт кладки фундамента, заделка щелей и трещин, ремонт приямков, ликвидация просадок в отмостке, устройство дренажа, ремонт участков цоколя и фасада, заделка межпанельных стыков (швов), устранение повреждений перегородок в местах общего пользования, гидроизоляция и теплоизоляция перекрытия в санузлах мест общего пользования, ремонт кровли отдельными частями, теплозащита чердака, ремонт внутреннего водостока, примыканий ковра кровли к приемным воронкам, смена внешнего водостока, изготовление и установка входных подъездных дверей, оконных блоков, заполнений, остекление, ремонт участков пола, лестниц, поручней, отдельных элементов крыльца, штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные, железные, столярные, плотницкие и другие работы в местах общего пользования.

- По внутридомовому инженерному оборудованию: смена отдельных участков трубопроводов на стояках и лежаках, устранение на них порывов, смена элеваторов, задвижек, вентилей, кранов, сборок и грязевиков с применением сварочных работ, ремонт и поверка манометров, врезка термометров, установка и ремонт терморегуляторов, сборок в комплекте и расширительных баков, установка или смена радиаторов в местах общего пользования, смена стояковых и разводящих канализационных трубопроводов, санитарно-технических приборов в местах общего пользования, производство раскопок для устранения аварий на трубопроводах подводящих к дому теплосетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, откачка воды и канализационных стоков из подвала, замена элементов во входных распределительных устройствах этажных щитов, замена и ремонт светильников в местах общего пользования и на сетях внешнего освещения, замена электроустановочных изделий, элементов заземления, реле, стояковых проводов.

- По придомовой территории: посадка зеленых насаждений, изготовление, установка и ремонт детских и спортивных площадок, устройств для удобства проживания и санитарно-технического назначения.

### КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Капитальный ремонт производится периодически в соответствии с установленными требованиями.

При капитальном ремонте производится комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смена, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилого дома.

Работы по капитальному ремонту

- ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению, замене или модернизации элементов здания, перепланировка помещений внутри здания, ремонт кровли и фасада;

- замена системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения;

- работы по утеплению здания и улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство наружных тамбуров, установка приборов учета тепловой энергии, расхода холодной и горячей воды на здание, благоустройство территории с асфальтированием.

| № | Наименование услуг и работ | Состав услуг и работ | Основания для оказания услуг и выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | Услуги по содержанию общего имущества оказываются постоянно или с установленной периодичностью с целью выполнения требований законодательства РФ о техническом регулировании, об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан и сохранности имущества, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности, о подготовке дома к сезонной эксплуатации, об устранении аварий и неисправностей, повышения уровня комфорта проживания граждан и включают: |
| А. | Организационно-технические услуги - обеспечивают выполнение договорных обязательств управляющей организации по основным функциям управления домом и содержанию общего имущества на уровне, достаточном для выполнения основных требований законодательства РФ, обеспечения постоянной готовности инженерных коммуникаций для предоставления коммунальных услуг гражданам, выполнение заявок населения на устранение повреждений и включают: |
| 1 | Организационно-эксплуатационные | Выполнение договорных обязательств по управлению домом, содержанию и ремонту общего имущества | Жилищный кодекс РФ (ст. 4, 10, 161, 162); Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. пост. Правительства РФ 13.08.2006 г. № 491 (п.п.12, 16); Правила проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утв. пост. Правительства РФ от 06.02.2006 Г № 75 (Прил.3, Прим.1); Закон Томской области от 15.02.2011 № 18-ОЗ "О жилищной политике" (ст. 17) |
| 2 | Технико-аналитические | Осмотры и оценка технического состояния дома, выявление дефектов, работа с жителями, технадзор за содержанием и ремонтом | Технический регламент безопасности зданий и сооружений, принят Федеральным законом РФ 30.12.2009 № 384-ФЗ; Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. пост. Правительства РФ 13.08.2006 г. № 491 (п.п.13, 14); Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. пост. Госком РФ по строительству и ЖКК 27.09.2003 № 170 (п. 2.1) |
| 3 | Аварийно-диспетчерские | Круглосуточное диспетчерское обслуживание, устранение аварий | Жилищный кодекс РФ (ч.1, ст. 161); Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. пост. Правительства РФ 13.08.2006 г. № 491 (п.п. 10б, 11е); Правила проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утв. пост. Правительства РФ от 06.02.2006 Г № 75 (Прил. 2, п.16); Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. пост. Госком РФ по строительству и ЖКК 27.09.2003 № 170 (п. 2.7.3., 2.7.8., 2.7.9) |
| 4 | Расчетно-кассовые | Расчет платы, печать и доставка квитанций, комиссия банков | Жилищный кодекс РФ (ст. 155); Рекомендации по определению численности работников, занятых расчетом, учетом и расчетом платежей от населения за ЖКУ, утв.приказом Госстроя РФ 15.08.2000 № 182; Минрегион РФ 02.05.2007 № 8167-ЮТ/07 |
| 5 | Паспортно-учетные | Регистрация граждан, учетно-паспортная работа, выдача справок | Правила регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию , утв. пост. Правительства РФ 17.07.1995 № 713; Минрегион РФ 01.10.2009 № 32228-АД/14 |
| 6 | Ремонтно-восстановительные | Содержание, заявочный мелкий ремонт и регулировка систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации | Жилищный кодекс РФ (ст. 161, 162); Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. пост. Правительства РФ 13.08.2006 г. № 491 (п.п.11б, в, ж, з); Правила проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утв. пост. Правительства РФ от 06.02.2006 Г № 75 (Прил. 2, п.п. 11-15; Прил.3, п.30); Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. пост. Госком РФ по строительству и ЖКК 27.09.2003 № 170 (п. 2.7.5.; Прил.4) |
| Б. | Специальные услуги - обеспечивают специализированными организациями круглосуточное аварийно-техническое обслуживание лифтов и внутридомового газового оборудования, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, опрессовку и сервисное обслуживание автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов |
| 7 | Лифт | Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание лифтов | Росстрой РФ 14.02.2007 № ОС-501/03; Минрегион РФ 06.03.2009 № 6177-АД/14; Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. пост. Госком РФ по строительству и ЖКК 27.09.2003 № 170 (п. 5.10.) |
| 8 | Газовое оборудование | Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание ВДГО | Постановление Правительства РФ 21.07.2008 № 549; Приказ Минрегон РФ 26.06.2009 № 239; Минрегион РФ 18.06.2009 № 18629-СК/14, 18636-СК/14 |
| 9 | Сбор и вывоз ТБО | Сбор и вывоз ТБО, содержание контейнеров площадок | Постановление Правительства РФ 03.08.2009 № 491 (п.1д); Санитарные правила содержания терртирий населенных мест - СанПиН 42-128-4690-88, Минрегион РФ 03.10.2008 № 25080-СК/14; Минрегион РФ 06.03.2009 № 6177-АД/14 |
| 10 | Опрессовка | Гидравлические испытания оборудования системы отопления | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. пост. Госком РФ по строительству и ЖКК 27.09.2003 № 170 (п. 5.1.6.); Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго РФ 24.03.2003 № 115 (п.9.2.12.) |
| 11 | АИТП | Сервисное обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго РФ 24.03.2003 № 115 (п. 2.7.) |
| 12 | Прибор учета | Сервисное обслуживание приборов учета, принадлежащих к общему имуществу собственников помещений | Федеральный закон 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении…" (ч.5 ст13), Приказ Минрегион РФ 28.05.2010 № 262 (п.14), постановление Администрации Томской области 22.12.2010 № 262а |
| В. | Благоустроительные услуги - обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологический требований РФ к условиям проживания граждан, а также требований, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества и удобство проживания |
| 13 | Уборка территории | Уборка придомовой территории 1-й и 2-й категорий в установленных границах | Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарном благополучии населения" (ч. 2 ст. 2), СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 2.11.); Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. пост. Госком РФ по строительству и ЖКК 27.09.2003 № 170 (п. 3.6.) /далее ПиН ТЭ |
| 14 | 1 | Другие услуги по содержанию (оказываются по отдельным заявкам): | Уборка придомовой территории 3-й категории в установленных границах, согласно "Схеме земельного участка" | Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст. 2, 8, 10, 11, 23), Сан ПиН 4690-88 (п. 2), ПиН ТЭ (п. 3.6) |
|  | 2 |  | Ликвидация несанкционированных свалок мусора вне установленной границы земельного участка путем его погрузки и вывоза с применением специальной техники | Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст. 2, 8, 10, 11, 23), ПиН ТЭ (п. 3.5.8.), Решение Думы г. Томска 20.05.2003 № 380 (п. 3.5) |
|  | 3 |  | Погрузка скопившегося снега с территории земельного участка специальной техникой на автотранспорт и его вывоз | ПиН ТЭ (п.п. 3.6.4.-3.6.31., 6.6.21., 6.6.23.) |
|  | 4 |  | Сдвигание снега с территории проезда вне установленной границы земельного участка с применением специальной техники | ПиН ТЭ (п.п. 3.6.4.-3.6.31., 6.6.21., 6.6.23.) |
|  | 5 |  | Скол наледи и сосулек с крыши, козырьков и навесов, сдвигание сколотой наледи от фасада здания (3 м.п.скола = 1 м2 площади скола) | ПиН ТЭ (п.п. 4.6.1.23., 4.6.4.6., 4.6.4.7.) |
|  | 6 |  | Сброс снега с крыши дома, сдвигание сброшенного снега от фасада здания и прочистка пешеходных дорожек и проходов | ПиН ТЭ (п.п. 4.6.1.23., 4.6.4.6., 4.6.4.7.) |
|  | 7 |  | Подметание кровли от мусора и листвы, очистка приемных воронок внутреннего водостока с выносом мусора в установленное место | ПиН ТЭ (п.п. 4.6.1.23., 4.6.4.6., 4.6.4.7.) |
|  | 8 |  | Очистка водоотводящих элементов крыш (желобов и воронок) от мусора и листвы с выносом мусора в установленное место (3 м.п.желобов = 1 м2 площади очистки) | ПиН ТЭ (п.п. 4.6.1.23., 4.6.4.6., 4.6.4.7.) |
|  | 9 |  | Очистка помещений общего пользования (подвала, сушилок, чердака и др.) от мусора с его погрузкой на автотранспорт и вывоз | Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст. 2, 8, 10, 11, 23), ПиН ТЭ (п.п. 3.3., 3.4.), СанПин 2.1.2.2645-10 (п. 9.1.) |
|  | 101 |  | Очистка помещений общего пользования (подвала, сушилок, чердака и др.) от мусора с выносом на площадку | Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст. 2, 8, 10, 11, 23), ПиН ТЭ (п.п. 3.3., 3.4.), СанПин 2.1.2.2645-10 (п. 9.1.) |
|  | 11 |  | Дератизация подвального помещения | Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст. 2, 8, 11, 23, 29, 40), Сан ПиН 2.1.2.1002-00 (п. 9.2.), СП 3.5.3.1129-02, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПин 2.1.2.2645-10 (п. 9.2.) |
|  | 12 |  | Дезинсекция подвального помещения | Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст. 2, 8, 11, 23, 29, 40), Сан ПиН 2.1.2.1002-00 (п. 9.2.), СП 3.5.3.1129-02, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПин 2.1.2.2645-10 (п. 9.2.) |
|  | 13 |  | Доставка песка на детскую площадку, его разгрузка, подсыпка под элементы, наполнение песочницы | Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | 14 |  | Доставка грунта на придомовую территорию, его разгрузка и планирование | Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | 15 |  | Формирование газона, посадка газонной травы (цветочной рассады) | Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | 16 |  | Доставка гравия на придомовую территорию и его разгрузка | Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | 17 |  | Изготовление и установка досок объявлений, информационных стендов, указателей адреса дома, подъездов с № квартир, информационных табличек | ПиН ТЭ (п.п. 3.5.1.-3.5.7.) |
|  | 18 |  | Санитарно-гигиеническая очистка подъездов, включая очищение входов от старых объявлений | СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 9.1.) |
|  | 19 |  | Услуги спецтехники для оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту | Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме дополнительно к услугам и работам, выполнение которых требует применения машин и механизмов |
| Г. | Дополнительные услуги - обеспечивают более комфортные условия проживания граждан в отдельно взятом подъезде дома и выполняются самими собственниками или организацией, работающей по договору в соответствии с решением общего собрания собственников помещений, расположенных в подъезде дома |
| 15 | Уборка подъезда | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка подъезда (5-6 уборок в месяц и 2 санитарно-гигиенических очистки в год весной и осенью) Примечание: количество уборок по решению общего собрания собственников помещений в подъезде многоквартирного дома может быть другим | ПиН ТЭ (п. 3.2.7.), СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 3.6.), решение общего собрания собственников отдельно в каждом подъезде |
| 2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов |
| По каждому элементу общего имущества, включая строительные конструкции, инженерное оборудование, элементы благоустройства | Планово-предупредительные работы, обеспечивающие преждевременный износ отдельных элементов общего имущества, поддержание эксплуатационных показателей и работоспособности | Работы выполняются по перечню согласно решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по видам и объемам работ |
|  | Планово-восстановительные работы, обеспечивающие устранение повреждений и неисправностей отдельных элементов общего имущества в доме |  |
|  | Непредвиденные работы, обеспечивающие оперативное устранение повреждений или неисправностей, угрожающих жизни и здоровью граждан, материальному ущербу |  |
|  | Дополнительные работы, обеспечивающие выполнение решений собственников для повышения уровня комфорта своего проживания в доме или устранения морального износа отдельных элементов общего имущества |  |
| 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | Капитальный ремонт общего имущества проводится для устранения физического износа или разрушения, поддержания и восстановления исправности и эксплуатационных показателей , в случае нарушения (опасности нарушения) установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности, а также при необходимости замены соответствующих элементов общего имущества (в том числе ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома, лифтов и другого оборудования) |
| Строительно-монтажные работы, разработка проектно-сметной документации, проведение технической экспертизы и технического надзора | Вид ремонта, разработка ПСД по решению общего собрания собственников |
| ОТДЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - выполняются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ от 23.11.2009 Г. № 61-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" для услуги "Прибор учета", а также по решению общего собрания собственников помещений в отдельно взятом подъезде для услуги "Домофон" |
| 4. ПРИБОР УЧЕТА | Услуга по сервисному обслуживанию приборов учета, не принадлежащим к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, включает содержание, мелкосрочный ремонт приборов учета, съем показаний и передачу снятых показаний в ресурсоснабжающую организацию. Услуга обязательная в соответствии с требованиями законодательства РФ |
| 5. ДОМОФОН | Добровольно выбранная услуга по сервисному обслуживанию домофона в отдельно взятом подъезде дома, кторая не входит в состав услуг по содержанию обещего имущества в многоквартирном доме |

Периодичность работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундаменты |
| 1.1. | Частичный ремонт и окраска | По необходимости |
| 1.2. | Капитальный ремонт | При ремонте конструкций дома |
| 2. | Стены и перегородки |
| 2.1 | В цок. этажах, технических этажах, чердаках |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт | При ремонте конструкций дома |
| 2.2 | Внешние части многоквартирного дома, включая межпанельные швы | Раз в 15 лет |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт | Раз в 15 лет |
| 2.2.2 | Текущий ремонт | До 20% от общего объема, в случае промерзания и протекания |
| 2.3 | В подъездах и иных помещениях общего пользования, мусорные камеры | Раз в 15 лет |
| 3 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах |
| 3.1 | Ремонт | При ремонте подъездов |
| 3.2 | Замена 30% | При косметическом ремонте подъездов |
| 3.3. | Замена 100% | При капитальном ремонте конструкции дома |
| 4 | Балконы, козырьки, лоджии |
| 4.1. | Капитальный ремонт- окраска при ремонте фасада | Раз в 15 лет |
| 4.2 | Замена экранов балконных, лоджий, при ремонте фасада | Раз в 15 лет |
| 4.3 | Текущий ремонт | Герметизация примыкания балконов и межпанельных швов по обращению граждан |
| 5 | Перекрытия |
| 5.1 | Ремонт | (срок эксплуатации 150 лет) |
| 5.2 | Капитальный ремонт | При ремонте конструкций дома |
| 6 | Полы в помещениях общего пользования |
| 6.1 | Текущий ремонт | При косметическом ремонте подъездов с периодичностью раз в 5 лет |
| 6.2 | Капитальный ремонт | При ремонте конструкции дома |
| 7 | Крыши |
| 7.1 | Частичный ремонт (локальный) | При необходимости до 30% |
| 7.2 | Ремонт капитальный | Раз в 15 лет |
| 8 | Водоотводящие устройства |
| 8.1. | Канализация общего пользования (в подвале) | Раз в 30 лет. Срок службы 50 лет. |
| 9 | Окна, двери в помещениях общего пользования |
| 9.1 | Текущий ремонт | При косметическом ремонте подъездов, при подготовке к осенне-зимней эксплуатации дома |
| 9.2 | Комплексный ремонт | Раз в 15 лет |
| 9.3 | Капитальный ремонт | При ремонте конструкций дома |
| 10 | Лестницы |
| 10.1 | Текущий ремонт | При косметическом ремонте подъездов |
| 10.2 | Капитальный ремонт | При ремонте конструкций дома |
| 11 | Системы холодного водоснабжения |
| 11.1 | Текущий ремонт | Сезонная подготовка и обращение граждан, мелкий ремонт |
| 11.2 | Капитальный ремонт системы | Раз в 15 лет |
| 12 | Системы горячего водоснабжения |
| 12.1 | Текущий ремонт | Сезонная подготовка и обращение граждан, мелкий ремонт |
| 12.2 | Капитальный ремонт системы | Раз в 15 лет |
| 13 | Канализация |
| 13.1 | Подвал | Раз в 30 лет |
| 13.2 | Текущий ремонт | Сезонная подготовка, мелкий ремонт |
| 14 | Системы газоснабжения |
| 14.1 | Замена системы газоснабжения | По заключению газо-технической инспекции |
| 14.2 | Капитальный ремонт | По заключению газо-технической инспекции |
| 15 | Система электроснабжения, освещения помещений общего пользования и земельного участка |
| 15.1 | Замена и ремонт осветительных приборов (ламп) | По необходимости |
| 15.2 | Замена осветительных приборов до 15% (арматуры) | Раз в 5 лет. При ремонте в подъездах |
| 15.3 | Замена осветительных приборов 100% (арматуры) | Раз в 15 лет |
| 16 | Система теплоснабжения |
| 16.1 | Отопление | Раз в 25 лет |
| 16.2 | Пусконаладочных работ (подготовка к зиме) | Сезонная подготовка и обращение граждан, мелкий ремонт, замена запорной арматуры и труб |
| 17 | Система вентиляции |
| 17.1 | Текущий ремонт и осмотр | Один раз в год |
| 17.2 | Ремонт по обращению граждан | Раз в 8 лет |
| 18 | Объекты внешнего благоустройства |
| 18.1 | В соответствии с городской программой | Ежедневно |
| 19 | Лифтовое оборудование |
| 19.1 | Текущий ремонт и осмотр | Ежемесячно |
| 19.2 | Капитальный ремонт |  |
| 19.3 | Модернизация или замена | По заключению Ростехнадзора. Раз в 25 лет |