## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Компания "Управа"
Краснов А.Л.
Отчет
о затратах на текущий ремонт, содержание и капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
за | 2009 год ()
адрес |  | площадь дома (м2) |  | 3901.08 |  | Приватизированные квартиры
Клюева д.4 |  | кол-во квартир |  | 72 |  | количество |  | 60
|  | кол-во прописанных |  | 183 |  | площадь |  | 3230,68
на
Не для печати:
| Текущий ремонт | Содержание общего имущества |  |  |  |  | Капитальный ремонт | Всего |  |  |  |  | начисление - 1(17225,79), 2(17225,79), 3(17225,79), 4(17225,79), 5(17225,79), 6(17225,79), 7(17225,79), 8(17225,79), 9(17225,79), 10(17225,79), 11(17225,79), 12(17225,79)
|  | всего | в том числе | [9 empty] | оплата - 1(11268,19), 2(13967,57), 3(19788,38), 4(15265,94), 5(12918,73), 6(12669,49), 7(16687,85), 8(17926,73), 9(20452,19), 10(12468,63), 11(16616,19), 12(19093,36)
|  |  | содержание общего имущества | вывоз ТБО | обслуживание лифтового хозяйства | обслуживание приборов учета тепловой энергии
Средства на начало года | 41107.06 | -157431.39 | -157431.39 | 0 | 0 | 0 | 87431.61 | -28892.72
начислено | 178357.32 | 361234.06 | 206709.48 | 44917.8 | 109606.78 | 0 | 58069.71 | 597661.09
оплачено | 174391.4 | 354125.41 | 201993.83 | 41043.23 | 111088.35 | 0 | 52662.95 | 581179.76
затрачено | 167344.88 | 408864.85 | 259145.83 | 45351.27 | 98367.75 | 6000 | 1980 | 578189.73
затраты на управление | 24434.9528 | 43335.3276 | 28319.1988 | 0 | 15016.1289 | 0 |  | 67770.2805 |  |  |  | 13.7
остаток | 23718.6272 | -255506.1576 | -242902.5888 | -4308.04 | -2295.5289 | -6000 | 138114.56 | -93672.9705
задолженность населения | 54469.96 | 100231.41 | 63239.72 | 14019.66 | 24141.54 | -1169.51 | 19458.96 | 174160.33
Наименование, место работ | [6 empty] | ед.изм. | объем | сумма
ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Прочие прямые затраты
Вывоз твердых бытовых отходов | [6 empty] | - |  | 45351,27 |  | Вывоз твердых бытовых отходов
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Установка доводчиков на входных дверях |  |  | 2 подъезд |  |  |  | шт | 1 | 1980 |  | Установка доводчиков на входных дверях | 2 подъезд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА
Обслуживание приборов учета | [6 empty] | - |  | 6000 |  | Обслуживание приборов учета
СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Содержание лифтов |  |  | 1 под-д 2 под-д |  |  |  | - |  | 94189,35 |  | Содержание лифтов | 1 под-д 2 под-д
Уборка лифтов |  |  | 1 под-д 2 под-д |  |  |  | - |  | 4178,4 |  | Уборка лифтов | 1 под-д 2 под-д
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
Дератизация | [6 empty] | м2 | 1023,4 | 1084,8 |  | Дератизация
Косьба газонов | [6 empty] | м2 | 352 | 335,99 |  | Косьба газонов
Транспортные расходы (очистка придомовой территории спец. техникой от снега) | [6 empty] | час | 2 | 1806,98 |  | Транспортные расходы (очистка придомовой территории спец. техникой от снега)
Уборка лестничных клеток |  |  | 1 под-д 1 подъезд 1,2 под-д 1,2 подъезд |  |  |  | дней | 249 | 69460,91 |  | Уборка лестничных клеток | 1 под-д 1 подъезд 1,2 под-д 1,2 подъезд
Уборка мусора |  |  | подвал 1 подвал 2 |  |  |  | т | 3,84 | 944,3 |  | Уборка мусора | подвал 1 подвал 2
Уборка придомовой территории |  |  | двор |  |  |  | дней | 259 | 50717,71 |  | Уборка придомовой территории | двор
Прочие прямые затраты
Аварийно-диспетчерское обслуживание | [6 empty] | м2 | 3901,08 | 29057,33 |  | Аварийно-диспетчерское обслуживание
Паспортный стол | [6 empty] | - |  | 5006,88 |  | Паспортный стол
Технический надзор | [6 empty] | - |  | 14288,46 |  | Технический надзор
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
Восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |  | подвал |  |  |  | м2 | 0,5 | 65,39 |  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции | подвал
Демонтаж, монтаж вентиля (гвс, хвс) |  |  | подвал 1 |  |  |  | шт | 1 | 88,36 |  | Демонтаж, монтаж вентиля (гвс, хвс) | подвал 1
Демонтаж, монтаж светильника |  |  | кв. 29 |  |  |  | шт | 1 | 332,99 |  | Демонтаж, монтаж светильника | кв. 29
Демонтаж, прочистка, монтаж грязевиков |  |  | подв. 1,2 подвал подвал 1,2 подвал 2 узел управления 2 |  |  |  | шт | 36 | 18900,64 |  | Демонтаж, прочистка, монтаж грязевиков | подв. 1,2 подвал подвал 1,2 подвал 2 узел управления 2
Демонтаж, прочистка, монтаж канализационных труб ф100 |  |  | подв. |  |  |  | м.п. | 2 | 310,26 |  | Демонтаж, прочистка, монтаж канализационных труб ф100 | подв.
Демонтаж, прочистка, монтаж канализационных труб ф50 |  |  | подв. |  |  |  | м.п. | 2 | 243,54 |  | Демонтаж, прочистка, монтаж канализационных труб ф50 | подв.
Замена выключателей, розеток |  |  | кв. 16 под-д |  |  |  | шт | 2 | 160,64 |  | Замена выключателей, розеток | кв. 16 под-д
Замена замка |  |  | подвал 1 |  |  |  | шт | 1 | 109,81 |  | Замена замка | подвал 1
Замена перегоревших ламп люминесцентных |  |  | 1 под-д 1 под-д, 1эт. 2 под-д кв. 26 кв. 29 кв. 72 под-д подв. |  |  |  | шт | 10 | 1146,42 |  | Замена перегоревших ламп люминесцентных | 1 под-д 1 под-д, 1эт. 2 под-д кв. 26 кв. 29 кв. 72 под-д подв.
Замена перегоревших электролампочек в МОП |  |  | 1 под-д 1,2 под-д 2 под-д 2 подъезд почт.ящики кв. 16 кв. 2 кв. 32 подвал подвал 1,2 подвал 2 тех. этаж, подвал |  |  |  | шт | 75 | 1944,02 |  | Замена перегоревших электролампочек в МОП | 1 под-д 1,2 под-д 2 под-д 2 подъезд почт.ящики кв. 16 кв. 2 кв. 32 подвал подвал 1,2 подвал 2 тех. этаж, подвал
Замена стенового и потолочного патрона |  |  | 2 под-д под-д |  |  |  | шт | 9 | 618,19 |  | Замена стенового и потолочного патрона | 2 под-д под-д
Ликвидация воздушных пробок (гвс) |  |  | кв. 56 кв. 72 подв. подв. 1,2 подвал подвал 1 подвал 2 |  |  |  | стояк | 35 | 2461,75 |  | Ликвидация воздушных пробок (гвс) | кв. 56 кв. 72 подв. подв. 1,2 подвал подвал 1 подвал 2
Ликвидация воздушных пробок (с/о) |  |  | кв. 4, 70 кв. 52 подвал узел управления 2 |  |  |  | стояк | 103 | 6023,01 |  | Ликвидация воздушных пробок (с/о) | кв. 4, 70 кв. 52 подвал узел управления 2
Мелкий ремонт электропроводки |  |  | 1 подъезд |  |  |  | м.п. | 0,5 | 1,72 |  | Мелкий ремонт электропроводки | 1 подъезд
Набивка сальников (гвс, хвс) |  |  | кв. 3 подв. подв. 1,2 подвал подвал 1,2 подвал 2 |  |  |  | шт | 18 | 751,13 |  | Набивка сальников (гвс, хвс) | кв. 3 подв. подв. 1,2 подвал подвал 1,2 подвал 2
Набивка сальников (с/о) |  |  | подв. 1,2 подв. 1-2 подвал 1,2 подвал 2 |  |  |  | шт | 39 | 1373,41 |  | Набивка сальников (с/о) | подв. 1,2 подв. 1-2 подвал 1,2 подвал 2
Окраска стальных и чугунных труб за 1 раз |  |  | подвал 1 подвал 1,2 подвал 2 |  |  |  | м2 | 7,41 | 734 |  | Окраска стальных и чугунных труб за 1 раз | подвал 1 подвал 1,2 подвал 2
Опрессовка |  |  | подвал |  |  |  | дом | 1 | 14291,65 |  | Опрессовка | подвал
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | кв. 69 кв. 72 |  |  |  | кв-ра | 3 | 313,73 |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах | кв. 69 кв. 72
Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования |  |  | 1,2 подъезд, 1эт кв. 32 |  |  |  | лест. площадка | 12 | 192,07 |  | Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования | 1,2 подъезд, 1эт кв. 32
Осмотр чердачных и подвальных помещений |  |  | подв. 1,2 подвал подвал 1,2 тех. этаж, подвал |  |  |  | м2 | 23538,2 | 10189,69 |  | Осмотр чердачных и подвальных помещений | подв. 1,2 подвал подвал 1,2 тех. этаж, подвал
Отключение, включение стояков (гвс,хвс) |  |  | 1 подъезд кв. 29 кв. 42 подв. подвал подвал 1 подвал 2 |  |  |  | стояк | 100 | 1278,71 |  | Отключение, включение стояков (гвс,хвс) | 1 подъезд кв. 29 кв. 42 подв. подвал подвал 1 подвал 2
Отключение, включение стояков (с/о) |  |  | кв. 30 кв. 42 подвал 1 подвал 1,2 подвал 2 |  |  |  | стояк | 32 | 484,47 |  | Отключение, включение стояков (с/о) | кв. 30 кв. 42 подвал 1 подвал 1,2 подвал 2
Отогрев ливневой канализации |  |  | подв. 1,2 |  |  |  | м.п. | 3 | 269,62 |  | Отогрев ливневой канализации | подв. 1,2
Подчеканка раструбов канализационных труб ф76-100 |  |  | кв. 52 подв. 1,2 подвал подвал 1,2 подвал 2 |  |  |  | раструб | 26 | 1795,52 |  | Подчеканка раструбов канализационных труб ф76-100 | кв. 52 подв. 1,2 подвал подвал 1,2 подвал 2
Проверка на прогрев отопительных приборов |  |  | подвал |  |  |  | шт | 16 | 194,66 |  | Проверка на прогрев отопительных приборов | подвал
Прочистка канализационного трубопровода |  |  | подвал подвал 1 подвал 2 |  |  |  | м.п. | 651 | 7427 |  | Прочистка канализационного трубопровода | подвал подвал 1 подвал 2
Прочистка канализационного трубопровода (включая ливневую канализацию) |  |  | подвал тех. этаж, подвал |  |  |  | м.п. | 333 | 3347,36 |  | Прочистка канализационного трубопровода (включая ливневую канализацию) | подвал тех. этаж, подвал
Прочистка ливневой канализации |  |  | тех. этаж тех. этаж 1 тех. этаж 2 |  |  |  | м.п. | 396 | 4491,84 |  | Прочистка ливневой канализации | тех. этаж тех. этаж 1 тех. этаж 2
Ремонт розетки, выключателя |  |  | 1 под-д, 1эт. |  |  |  | шт | 1 | 80,33 |  | Ремонт розетки, выключателя | 1 под-д, 1эт.
Ремонт смесителя (без душа) |  |  | кв. 29 |  |  |  | шт | 1 | 27,19 |  | Ремонт смесителя (без душа) | кв. 29
Ремонт смесителя (с душем) |  |  | кв. 42 |  |  |  | шт | 1 | 112,59 |  | Ремонт смесителя (с душем) | кв. 42
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | [6 empty] | 1000 м3 здания | 17.153 | 738,36 |  | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы
Уплотнение сгонов (гвс,хвс) |  |  | подвал тех. этаж, подвал |  |  |  | шт | 20 | 578,21 |  | Уплотнение сгонов (гвс,хвс) | подвал тех. этаж, подвал
Уплотнение сгонов (с/о) |  |  | кв. 30 кв. 42 подвал подвал 1 подвал 2 |  |  |  | шт | 24 | 548,83 |  | Уплотнение сгонов (с/о) | кв. 30 кв. 42 подвал подвал 1 подвал 2
Установка манометра |  |  | подвал 1 подвал 2 |  |  |  | шт | 7 | 2045,37 |  | Установка манометра | подвал 1 подвал 2
Устранение засоров канализационных труб |  |  | подв. подвал 1 подвал 1,2 чердак |  |  |  | пролет | 12 | 770,31 |  | Устранение засоров канализационных труб | подв. подвал 1 подвал 1,2 чердак
Утепление трубопроводов |  |  | подвал 1,2 |  |  |  | м2 | 9,86 | 1507,65 |  | Утепление трубопроводов | подвал 1,2
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.61 |  |  |  | м.п. | 27 | 492,03 |  | Прочистка вентиляционных каналов | кв.61
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
Замена неисправных участков электросетей: число жил 2*1,5; 2*2,5 |  |  | кв. 29 |  |  |  | м.п. | 0,5 | 12,81 |  | Замена неисправных участков электросетей: число жил 2*1,5; 2*2,5 | кв. 29
Замена светильника с люминесцентными лампами |  |  | кв. 41 |  |  |  | шт | 1 | 510,53 |  | Замена светильника с люминесцентными лампами | кв. 41
Замена светодатчика |  |  | 1 подъезд |  |  |  | шт | 1 | 422,72 |  | Замена светодатчика | 1 подъезд
Ремонт вентиля без снятия с места (гвс, хвс) |  |  | подвал подвал 2 |  |  |  | шт | 5 | 97,6 |  | Ремонт вентиля без снятия с места (гвс, хвс) | подвал подвал 2
Ремонт светильника |  |  | 2 подъезд, 1эт кв. 26 кв. 29 |  |  |  | шт | 4 | 295,43 |  | Ремонт светильника | 2 подъезд, 1эт кв. 26 кв. 29
Ремонт щитков (без замены автоматов) |  |  | 1 под-д, 1эт. 1 подъезд 2 подъезд 2 подъезд 1эт 2 подъезд, 1эт кв. 2 кв. 26 кв. 29 кв. 32 кв. 37 кв. 7 кв. 72 кв. 96 подвал 2 |  |  |  | шт | 16 | 2885,3 |  | Ремонт щитков (без замены автоматов) | 1 под-д, 1эт. 1 подъезд 2 подъезд 2 подъезд 1эт 2 подъезд, 1эт кв. 2 кв. 26 кв. 29 кв. 32 кв. 37 кв. 7 кв. 72 кв. 96 подвал 2
Ремонт щитков (со сменой автоматов) |  |  | кв. 37 |  |  |  | шт | 1 | 424,66 |  | Ремонт щитков (со сменой автоматов) | кв. 37
Смена вентиля (гвс, хвс) |  |  | кв. 29 подвал 1 подвал 1,2 подвал 2 |  |  |  | шт | 11 | 2139,4 |  | Смена вентиля (гвс, хвс) | кв. 29 подвал 1 подвал 1,2 подвал 2
Смена вентиля (с/о) |  |  | 1 подъезд подвал подвал 1 подвал 1,2 подвал 2 |  |  |  | шт | 22 | 5002,77 |  | Смена вентиля (с/о) | 1 подъезд подвал подвал 1 подвал 1,2 подвал 2
Смена манометров |  |  | 1 подъезд подвал 1,2 подвал 2 |  |  |  | шт | 17 | 4875,41 |  | Смена манометров | 1 подъезд подвал 1,2 подвал 2
Смена сгонов до ф20 (гвс, хвс) |  |  | подвал подвал 1 |  |  |  | шт | 4 | 213,85 |  | Смена сгонов до ф20 (гвс, хвс) | подвал подвал 1
Смена сгонов до ф20 (с/о) |  |  | подвал 1,2 |  |  |  | шт | 5 | 425,67 |  | Смена сгонов до ф20 (с/о) | подвал 1,2
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Ремонт входных дверей |  |  | 2 под-д |  |  |  | м2 | 2,76 | 1100,92 |  | Ремонт входных дверей | 2 под-д
Ремонт мягкой кровли |  |  | 1 подъезд |  |  |  | м2 | 26,4 | 11092,02 |  | Ремонт мягкой кровли | 1 подъезд
Ремонт подъезда |  |  | 1 подъезд |  |  |  | подъезд | 1 | 137845,79 |  | Ремонт подъезда | 1 подъезд