ОБОБЩЕННЫЙ СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

1. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

1.Проведение  технических осмотров общего имущества  собственников помещений в многоквартирном  жилом  доме.

2. Устранение незначительных  неисправностей  в системах водопровода и канализации ( смена прокладок в водопроводных кранах,  уплотнение  сгонов, устранение засоров,  регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена  поплавка шара,  замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей- дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) в местах общего пользования.

3. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.)

4.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек  в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.)

5.Прочистка канализационного лежака.

6.Проверка исправности канализационных вытяжек.

7.Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

8.Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.)

9.Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

10.Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий

к эксплуатации в весенне-летний период

1.Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2.Консервация  системы центрального отопления.

3.Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления.

4.Регулировка и наладка систем вентиляции.

5.Очистка и промывка водопроводных кранов.

6.Ремонт просевших отмосток.

7.Укрепление флагодержателей.

8.Снятие пружин  на входных дверях.

3.Работы, выполняемые  при подготовке жилых зданий

к эксплуатации  в осенне-зимний период

1.Утепление оконных и балконных проемов в МОП.

2.Замена разбитых стекол  окон и балконных дверей в МОП.

3.Утепление входных дверей в МОП.

4.Утепление чердачных перекрытий.

5.Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

6.Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

7.Прверка исправности  слуховых окон и жалюзей.

8.Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

9.Ремонт печей и кухонных очагов.

10.Утепление бойлеров.

11.Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

12.Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений в МОП.

13.Проверка состояния  продухов в цоколях зданий.

14.Поставка доводчиков на входных дверях.

15.Ремонт и укрепление входных дверей.

4.Благоустройство и уборка  территории.

1.Подметание земельного участка в летний период.

2.Уборка мусора с газона, очистка урн.

3.Уборка мусора на контейнерных площадках.

4. Подметание снега в зимний период.

5.Вывоз  твердых бытовых отходов.

6.Очистка кровель от мусора, наледей, снега

7. Уборка от снега и наледи площади перед входом в подъезд, уборка снега с тротуара и внутриквартальных проездов.

5.Аварийное обслуживание

1.Аварии (неисправности) водопровода, канализации, горячего водоснабжения:

-ремонт и замена   сгонов на трубопроводе;

-установка бандажей  на трубопроводе;

-ликвидация засора канализации  внутри строения;

-ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

-заделка свищей и зачеканка раструбов;

-замена небольших участков трубопроводов (до 1 м),  диаметром до 20 мм, связанная с устранением засора  или течи;

2. Аварии (неисправности) центрального отопления:

-ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры диаметром до 50 мм;

-ликвидация течи путем уплотнения соединений труб. Арматуры и нагревательных приборов;

-ремонт и замена сгонов на трубопроводе диаметром до 40 мм;

3.Аварии (неисправности) электроснабжения:

-замена (восстановление) неисправных участков электрической сети до внутреннего щитка;

-замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

-ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов);

-включение и замена вышедших из строя автоматов  электрозащиты и пакетных переключателей;

-замена плавких вставок в электрощитах;

4.Сопутствующие работы при ликвидации аварий (неисправностей):

-откачка воды из подвала;

-отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения;

6.Прочие виды  обслуживания

1. Дератизация

2. Дезинсекция

3.Услуги по техническому осмотру и обслуживанию внутридомового газового оборудования (при наличии) в соответствии с установленными нормами

4.Обслуживание  общедомовых приборов учета

5. Прием документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета граждан по месту жительства Собственника, взаимодействие с паспортно-визовой службой по указанным вопросам, выдача справок  на основании данных о регистрации, заверение доверенностей;

6.Откачка выгребных ям  и вывоз стоков (при наличии), в соответствии с условиями  подомового учета выполненных работ, в пределах наличия средств на содержание дома.  При отсутствии условий – на платной основе.

Перечень работ по текущему ремонту  общего имущества

собственников помещения многоквартирного дома

1.	Устранение неисправностей шиферных кровель (без ремонта обрешетки, с ремонтом обрешетки и стропильной системы);

2.. Устранение неисправностей мягких (железобетонных кровель);

3.	Устранение неисправностей стальных кровель (без ремонта обрешетки, с ремонтом обрешетки и стропильной системы, окраска стальной кровли);

- Замена водосточных труб;

- Замена внутренних водосточных труб;

- Замена, восстановление отдельных участков полов (деревянных, цементных, покраска полов) в МОП;

7.	Смена и восстановление отдельных элементов дверных заполнений (ремонт входных дверей, установка нового дверного блока) в МОП;

8.	Смена и восстановление отдельных элементов оконных заполнений (ремонт оконных  коробок и переплетов, установка нового оконного блока);

- Внутренняя отделка (штукатурно-малярные работы) в МОП;

- Ремонт и окраска фасадов (штукатурно-малярные работы);

- Остекление МОП;

- Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем водопроводов;

- Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем канализации;

14.	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем центрального отопления   (с   заменой   приборов отопления в соответствии с проектом дома);

- Замена и восстановление работоспособности электроснабжения зданий;

- Герметизация межпанельных стыков;

- Работы по устранению неисправностей печей и очагов;

- Ремонт деревянных перекрытий (смена отдельных элементов, установка деревянных стоек под балки или прогоны);

- Ремонт лестниц, крылец (деревянных ступеней, деревянных перил, металлических ограждений, бетонных ступеней);

- Ремонт козырьков;

- Ремонт и восстановление разрушенных участков фундамента;

22. Работы    по    устранению    неисправностей    системы    вентиляции    (в    т.ч.    ремонт вентиляционных коробов);

23. Ремонт и восстановление разрушенных участков отмостки.