## Лист3
Отчет
о расходах на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 2010 г.
Адрес: | Пушкина ул. 48 5 |  |  | Пл. жилых помещ.(м2) |  | 1188.1 |  | Приват. площ. (м2) - |  |  | 827.9
Работы выполнены ООО "УК Октябрьский массив" |  |  |  | Кол-во лиц. счетов |  | 50
|  |  |  | Кол-во зарегестр. |  | 71
|  | Содержание | Тек. ремонт |  | Кап. ремонт |  | Всего
Долг |  | 28212 | -40620 |  | 5353 |  | -7055
Остаток на начало года |  | -139740 | -46771 |  | 10938 |  | -175573
Начислено |  | 77822 | 21876 |  | 15140 |  | 114838
Оплачено |  | 49610 | 62496 |  | 9787 |  | 121893
Отчисления НДС | [6 empty] | 0
Израсходованно |  | 62469 | 68747 |  | 0 |  | 131216
Текущий остаток |  | -152599 | -53022 |  | 20725 |  | -184896
Тариф |  | 5.39 | 6.98 |  | 1.53 |  | 13.9
Статья расходов |  | Комментарий | [6 empty] | Ед. из. | Объем | Сумма (руб)
Содержание
АДС |  | Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, прием и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы | [6 empty] | м2 | 1188 | 4811
Услуги УК |  | Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия | [6 empty] | м2 | 1188 | 10895
Услуги ВЦ |  | Расчет платы с учетом льгот, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %) | [6 empty] | м2 | 1188 | 2297
Осмотр |  | (30.10.2010) Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации | [6 empty] | шт. | 1 | 4133
Очистка кровли от снега |  | (03.03.2010) Очистка кровли от снега | [6 empty] | м2 | 6 | 34
Очистка кровли от снега |  | (15.03.2010) Очистка кровли от снега | [6 empty] | м2 | 822 | 4653
Внутридомовое обслуживание |  | (30.11.2010) Смена автомата ТДМ-25А | [6 empty] | шт. | 1 | 356
Внутридомовое обслуживание |  | (30.07.2010) Смена эл.ламп | [6 empty] | шт. | 7 | 339
Внутридомовое обслуживание |  | (30.05.2010) Вызов сантехника | [6 empty] | шт | 1 | 246
Внутридомовое обслуживание |  | (30.09.2010) Вызов сантехника | [6 empty] | шт. | 1 | 246
Внутридомовое обслуживание |  | (30.07.2010) Смена выключателя, эл.ламп | [6 empty] | шт. | 6 | 463
Внутридомовое обслуживание |  | (30.10.2010) Регулировка системы отопления в кв.19, 31, 10, 36 | [6 empty] | шт. | 4 | 3128
Внутридомовое обслуживание |  | (30.11.2010) Ликвидация воздушной пробки | [6 empty] | шт. | 2 | 677
Внутридомовое обслуживание |  | (30.09.2010) Отключение и включение стояков системы отопления | [6 empty] | шт. | 8 | 1757
Запуск системы отопления |  | (30.09.2010) Запуск и регулировка системы отопления жилого дома | [6 empty] | шт. | 1 | 2431
Электроснабжение МОП |  | (28.01.2010) Проверка на включение, ППР эл.сетей | [6 empty] | шт | 1 | 892
Электроснабжение МОП |  | (30.01.2010) Ревизия эл. щита, проврка на включение, смена автомата | [6 empty] | шт. | 1 | 801
Уборка территории |  | (30.07.2010) Очистка территории от мусора с вывозом на отвал, работа МТЗ-80 - 3 часа | [6 empty] | м3 | 4 | 5645
Уборка территории |  | (30.08.2010) Очистка территории от мусора с вывозом на отвал | [6 empty] | м3 | 5 | 7997
Уборка территории |  | (30.04.2010) Работа грейфера | [6 empty] | м/ч | 3.5 | 2597
Гидравлические испытания |  | (30.06.2010) Подготовка к гидравлическому испытанию УУ | [6 empty] | шт. | 1 | 5704
Гидравлические испытания |  | (30.06.2010) Гидравлические испытания с/о | [6 empty] | шт. | 1 | 2367
Текущий ремонт
Крыша |  | (30.09.2010) Ремонт мягкой кровли над кв. 21, 23 | [6 empty] | м2 | 70 | 10126
Система отопления |  | (30.08.2010) Смена манометров 4шт., смена вентилей | [6 empty] | шт. | 11 | 6130
Система ГВС |  | (30.10.2010) Установка теплообменника | [6 empty] | шт. | 1 | 32636
Система канализации |  | (30.10.2010) Смена унитаза | [6 empty] | шт. | 1 | 1372
Система электроснабжения |  | (30.03.2010) Ремонт электропроводки | [6 empty] | мп | 6.5 | 2442
Система электроснабжения |  | (30.01.2010) Смена пакетника, смена автоматов, проверка на включение, установка дипрейки | [6 empty] | шт | 8 | 2903
Система электроснабжения |  | (30.05.2010) Ремонт электроповодки | [6 empty] | мп | 26 | 10075
Другие расходы по ТР |  | Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия | [6 empty] | % | 14 | 3063
Инженер по эксплуатации дома ________________________________