## Лист1
Отчет за январь- декабрь 2011 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Косарева , 11
Общая площадь 696,5
в том числе площадь приватизированных квартир 1174,6
в том числе площадьмуниципальных квартир 153,2
количество квартир 22
| Задолженность | Задолж-ть |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | отч пер-да |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | -78227.03 | 41288.4 | 40296.78 | 96661.4521 |  | -134591.7021
общ. имущества
Ремонт общего |  | 76294.41 | 57085.44 | 55716.15 | 37143.71 |  | 94866.85
имущества
Капит. ремонт |  | 23057.92 | 10562.76 | 10887.99 |  |  | 33945.91
Итого: | 33927.45 | 21125.3 | 108936.6 | 106900.92 | 133805.1621 | 36942.18 | -5778.9421
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ.-эксплутационные расходы по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 696.5 | 18664.4221
-зарп-та управл.персон 8% |  |  |  |  | мес | 12 | 8552.0736
-соц.отчислени 34,2% |  |  |  |  | мес | 12 | 2924.8092
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат. бан. |  |  |  |  | мес | 12 | 5730.0026
-канц .т-ры, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | мес | 12
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете |  |  |  |  | мес | 12 | 1457.5367
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 17623.69
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 2 | 286.76
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 1 | 206.11
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 6 | 1086
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 424.44
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 935.76
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 1475.4
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 2.24 | 461.69
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 9668.5
-перегруппировка секций старого радиатора |  |  |  |  | шт
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 988.31
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1.68 | 220.55
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 2 | 456.74
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 1 | 208.35
-смена участ трубы д-40 |  |  |  |  | шт
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 1 | 178.56
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 1 | 195.52
-смена прокл |  |  |  |  | шт | 1.2 | 432.44
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 10132.72
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 16.87 | 2973.44
-очитска территории от снега и льда, вывоз снега, уборка фронт погр. |  |  |  |  | м2 | 8.48 | 1392.99
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м2 | 9.8 | 146.8
-остекление-162,77(0,5м2), |  |  |  |  | м2
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | шт
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 23.26 | 3238.7
-смена дверной пружины |  |  |  |  | шт
-установка новой двери с утепл замка,домоф |  |  |  |  | шт
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2
-р-т дверн полотна-526,36 |  |  |  |  | шт
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) 2011г |  |  |  |  | м2 | 722.18 | 1343.25
-утепление трубы |  |  |  |  | м | 2 | 1037.54
-дератизация |  |  |  |  | м2
Обслуживание внутидомового электрооборудования;в т.числе | [6 empty] | 4933.15
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 74 | 1387.5
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 2 | 339.86
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 11 | 2252.25
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м)
-обслуживание эл. Приборов(2*12 |  |  |  |  | шт | 12 | 898.56
-установка розетки |  |  |  |  | шт
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 2 | 54.98
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт
-смена патронов |  |  |  |  | шт
-смена светильников |  |  |  |  | шт
-смена распределит короб |  |  |  |  | шт
-смена переключат |  |  |  |  | шт
-смена люмин. ламп |  |  |  |  | шт
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт
Зарп-та 1,4 ст-ки сант,1,5ст-ки электрика, 1,5 ст-ки плотника+соц.отчисл
за 12 м-ев-(вдо+констр+элект) |  |  |  |  | месяцев | 12
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 1327.8 | 12119.16
Уборка придом террит. (зар-та дворника -2000,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 1840 | 33188.31
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 96661.4521
Ремонт общего имущества: в т. числе | [6 empty] | 37143.71
-ремонт кровли, кварт4,10 | [6 empty] | 5277.81
-изоляция труб с/о | [6 empty] | 9955.75
-ремонт кровли (конька) | [6 empty] | 1286.38
-ремонт фасада | [6 empty] | 20623.77
Всего : Содержание и ремонт общего имущества | [6 empty] | 133805.1621
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -424.13 | 18304.17 | 17325.2 | 18304.17 |  | -1403.1
САХ
Приборы учета
|  | -424.13 | 18304.17 | 17325.2 | 18304.17 |  | -1403.1
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.