## Лист1
Отчет за январь- декабрь 2011 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Косарева , 19
Общая площадь 1327,8
в том числе площадь приватизированных квартир 1174,6
в том числе площадьмуниципальных квартир 153,2,
количество квартир 22
| Задолженность | Задолж-ть |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | отч пер-да |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | -98673.59 | 79349.4 | 73683.15 | 181877.8012 |  | -206868.2412
общ. имущества
Ремонт общего |  | 48761.09 | 108826.8 | 101052.28 | 25292.97 |  | 124520.4
имущества
Капит. ремонт |  | 50546.03 | 21566.04 | 19836.05 |  |  | 70382.08
Итого: | 29776.11 | 633.53 | 209742.24 | 194571.48 | 207170.7712 | 49087.07 | -11965.7612
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ.-эксплутационные расходы по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 1327.8 | 32012.2712
-зарп-та управл.персон 8% |  |  |  |  | мес | 12 | 15565.7184
-соц.отчислени 34,2% |  |  |  |  | мес | 12 | 5323.4757
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат. бан. |  |  |  |  | мес | 12 | 8833.5404
-канц .т-ры, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | мес | 12 | 832
печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете |  |  |  |  | мес | 12 | 1457.5367
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 34590.45
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 2.9 | 1165.12
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 359.04
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 3 | 430.14
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 9 | 1854.99
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 20 | 3620
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 1 | 171.24
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 212.12
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 5 | 779.8
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 2950.8
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 773.9
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 3.86 | 795.58
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 14502.75
-перегруппировка секций старого радиатора |  |  |  |  | шт | 7 | 552.44
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 988.31
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1.74 | 227.39
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 9 | 2055.33
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 2 | 416.7
-смена участ трубы д-40 |  |  |  |  | шт | 3.93 | 424.44
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 5 | 892.8
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 3 | 586.56
-смена прокл |  |  |  |  | шт | 1.2 | 432.44
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 22471.54
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 45.57 | 8032.97
-очитска территории от снега и льда, вывоз снега, уборка фронт погр. |  |  |  |  | м2 | 14.6 | 2398.95
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м2 | 28.6 | 428.43
-остекление-162,77(0,5м2), |  |  |  |  | м2 | 1 | 325.53
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | шт
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 24.59 | 3424.84
-смена дверной пружины |  |  |  |  | шт | 1 | 209.2
-установка новой двери с утепл замка,домоф |  |  |  |  | шт
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 3 | 467.04
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 81 | 350.7
-р-т дверн полотна-526,36 |  |  |  |  | шт | 3 | 394.77
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) 2011г |  |  |  |  | м2 | 1291.19 | 2401.61
-утепление трубы |  |  |  |  | м
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 950 | 4037.5
Обслуживание внутидомового электрооборудования;в т.числе | [6 empty] | 5975.38
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 93 | 1743.75
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 1 | 221.65
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 12 | 2457
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м)
-обслуживание эл. Приборов(2*12 |  |  |  |  | шт | 12 | 898.56
-установка розетки |  |  |  |  | шт
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 4 | 109.96
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 5 | 353.45
-смена светильников |  |  |  |  | шт
-смена распределит короб |  |  |  |  | шт | 1 | 191.01
-смена переключат |  |  |  |  | шт
-смена люмин. ламп |  |  |  |  | шт
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт
Зарп-та 1,4 ст-ки сант,1,5ст-ки электрика, 1,5 ст-ки плотника+соц.отчисл
за 12 м-ев-(вдо+констр+элект) |  |  |  |  | месяцев | 12
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 1327.8 | 23103.72
Уборка придом территории (зарплата дворника -3500,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 834 | 63724.44
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 181877.8012
Ремонт общего имущества: в т. числе | [6 empty] | 25292.97
-ремонт кровли, кварт.10 | [6 empty] | 19612.15
-ремонт с/о кв.7 | [6 empty] | 2766.76
-ремонт шиферной кровли | [6 empty] | 2914.06
Всего : Содержание и ремонт общего имущества | [6 empty] | 207170.7712
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -2319.14 | 34894.75 | 31548.77 | 34894.75 |  | -5665.12
САХ
Приборы учета |  | -699.47 | 8445.24 | 7844.09 | 8445.24 |  | -1300.62
|  | -3018.61 | 43339.99 | 39392.86 | 43339.99 |  | -6965.74
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.