## Лист1
Отчет за январь- декабрь 2011 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Калужская , 17
Общая площадь 1065,4
в том числе площадь приватизированных квартир 858,6
в том числе площадьмуниципальных квартир 206,8
количество квартир 18
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | -152646.64 | 61756.58 | 60970.09 | 142487.0613 |  | -234163.6113
общ. имущества
Ремонт общего |  | 100661.49 | 84026.03 | 82797.43 | 59114.52 |  | 124344.4
имущества
Капит. ремонт |  | 39738.09 | 16831.82 | 16499.2 |  |  | 56237.29
Итого: | 7341.65 | -12247.06 | 162614.43 | 160266.72 | 201601.5813 | 10915.71 | -53581.9213
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 1065.4 | 28621.6813
-зарп-та управл.персон 8% | [6 empty] | 12821.3376
-соц.отчислени 34,2% | [6 empty] | 4384.8975
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 7276.1119
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 3205.3344
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт | 12 | 934
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 33736.56
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 7 | 2821.28
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 7 | 2513.28
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 4 | 707.4
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 10 | 1433.8
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 14 | 2534
-смена отдельных участков трубы (участк40мм |  |  |  |  | шт | 4.5 | 1783.04
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 212.22
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 5 | 779.8
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 3 | 1160.85
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 5 | 795.58
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 5 | 597.84
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 14502.75
-замена рад проб |  |  |  |  | шт | 1 | 191.12
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0.16 | 314.15
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 2 | 456.74
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 4 | 833.4
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 2 | 342.48
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 3 | 586.56
-смена проклад |  |  |  |  | шт | 1 | 216.22
-смена отдельных участков трубы (участк) |  |  |  |  | шт | 2 | 602.01
-смена элев узла |  |  |  |  | шт | 1 | 352.04
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 15008.18
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 32.45 | 6319.57
-очитска территории от снега и льда (фронт погр) |  |  |  |  | м2 | 21.21 | 2487.02
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м3 | 34 | 509.32
-остекление |  |  |  |  | м2 | 0.5 | 195.32
-устан двери-утепление замка домоф ремонт замка |  |  |  |  | шт
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 48.12 | 1156.32
-утепление трубопр. (прол.шт) |  |  |  |  | м
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 504 | 2142
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 1 | 155.68
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 18 | 77.94
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 5 | 655.75
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 503 | 935.58
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд
-смена дверн пруж |  |  |  |  | шт
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м | 1 | 373.68
-замена ручки дверной |  |  |  |  | шт
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | м |  | 15008.18
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 8007.9
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 67 | 1256.25
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 1 | 169.93
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 12 | 2457
-смена светильников |  |  |  |  | шт
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 24 | 1797.12
-смена перекл |  |  |  |  | шт
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт
-смена эл.проводки |  |  |  |  | шт |  | 47.29
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 1 | 1321.23
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 2 | 141.38
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 3 | 664.95
-установка розетки |  |  |  |  | шт | 1 | 152.75
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 1065.4 | 8537.96
Уборка придом территории (зарплата дворника -2000,+соц отчисл-34,2%, |  |  |  |  | м2 | 2309 | 48574.78
м-риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2
Итого по содержанию и ремонту общего имущества: | [6 empty] | 142487.0613
Итого по и ремонту общего имущества:в т.числе | [6 empty] | 59114.52
-ремонт кровли над кв.7,9,16,17,18 | [6 empty] | 23240.68
-ремонт фасада | [6 empty] | 1329.77
-завоз песка на д/пл | [6 empty] | 3807.7
-ремонт с/о | [6 empty] | 1100.42
-ремонт розлива | [6 empty] | 3051.9
-ремонт мягкой кровли над кв | [6 empty] | 3922.22
-промывка ГВС | [6 empty] | 559.24
-ремонт с/о в подвале | [6 empty] | 18946.97
-ремонт с/о | [6 empty] | 1698.5
- ремонт парапета | [6 empty] | 1457.12
Всего по содержанию и ремонту общего имущества | [6 empty] | 201601.5813
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | 171.39 | 27998.79 | 31107.68 | 27998.79 |  | 3280.28
САХ | [6 empty] | 0
Приборы учета
Лифтремонт |  | 0 |  |  |  |  | 0
Обслуж газ обор
|  | 171.39 | 27998.79 | 31107.68 | 27998.79 |  | 3280.28
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.