## Лист1
Отчет за январь- декабрь 2011 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Елизаровых , 53
Общая площадь 3044,60
в том числе площадь приватизированных квартир 2596,1
в том числе площадьмуниципальных квартир 444,5
количество квартир 83
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | -279683.86 | 184148.35 | 169454.94 | 378204.8379 |  | -488433.7579
общ. имущества
Ремонт общего |  | 152689.61 | 249550.87 | 229914.65 | 44739.6 |  | 337864.66
имущества
Капит. ремонт |  | 127702.61 | 47668.01 | 44904.85 |  |  | 172607.46
Итого: | 131805.25 | 708.36 | 481367.23 | 444274.44 | 422944.4379 | 177625.13 | 22038.3621
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 2496.09 | 78074.8479
-зарп-та управл.персон 8% | [6 empty] | 35541.9552
-соц.отчислени 34,2% | [6 empty] | 12155.3487
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 20170.0552
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 8885.4888
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт | 12 | 1322
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 102286.57
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 10 | 4030.4
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 3 | 1077.12
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 2 | 353.7
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 7 | 1003.66
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 5 | 1030.55
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 22 | 3982
-смена отдельных участков трубы (участк)20мм |  |  |  |  | шт | 3 | 1204.02
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 1273.32
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 935.76
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 2950.8
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 3 | 1160.85
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 11.69 | 4412.82
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 66873.79
-замена равд пробока |  |  |  |  | шт | 5 | 243.6
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 988.31
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0.3 | 596.75
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 11 | 2512.07
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 8 | 1666.8
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 8 | 1369.88
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 1 | 178.56
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 8 | 1759.68
-смена проклад |  |  |  |  | шт | 1 | 218.22
-смена отдельных участков трубы (участк) |  |  |  |  | шт | 2 | 826.37
-устранение засоров сан .приб | [5 empty] | 1 | 441.86
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт | 4 | 797.12
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 56657.45
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 53.12 | 10384.84
-очитска территории от снега и льда |  |  |  |  | м2 | 23.55 | 3872.47
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м3 | 22.7 | 340.05
-остекление |  |  |  |  | м2 | 2 | 651.06
-устан двери-утепление замка домоф ремонт замка |  |  |  |  | шт | 3 | 3900
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 229.49 | 5514.72
-утепление трубопр. (прол.шт) |  |  |  |  | м | 1.2 | 325.53
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 1283 | 5452.75
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 15 | 2335.2
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 20 | 86.5
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 8 | 1051.9
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 2623 | 4878.89
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд | 24 | 14700
-смена дверн пруж |  |  |  |  | шт | 1 | 209.2
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м | 2.7 | 1027.6
-замена ручки дверной |  |  |  |  | шт | 1 | 268.18
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | м | 8 | 1658.56
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 15685.51
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 151 | 2831.25
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 5 | 849.65
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 13 | 2661.75
-смена светильников |  |  |  |  | шт | 4 | 883.52
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 23 | 1722.24
-смена перекл |  |  |  |  | шт | 1 | 329.88
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 1 | 248.48
-смена люминисц ламп |  |  |  |  | шт | 9 | 3114.36
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 1 | 1321.23
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 6 | 424.14
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 5 | 1108
-смена распр короб |  |  |  |  | шт | 1 | 191.01
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 3044.6 | 52976.04
Уборка придом территории (зарплата дворника -4000,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 1091 | 72524.42
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2
усл тракт,автомаш
механизмов
Итого по содержанию и ремонту общего имущества: | [6 empty] | 378204.8379
Ремонт общего имущества: в т. числе | [6 empty] | 44739.6
-ремонт системы ХВС | [6 empty] | 8981.43
-смена полот суш | [6 empty] | 861.95
-ремонт с/о | [6 empty] | 1529.5
-изоляция труб с/о,смена тр в подв | [6 empty] | 10531.7
-ремонт канализации кв | [6 empty] | 11992.76
-изоляция труб | [6 empty] | 7857.88
-окраска вх металл двери 1-2 п-д | [6 empty] | 2984.38
Всего по содержанию и ремонту общего имущества: | [6 empty] | 422944.4379
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -6794.91 | 80017.81 | 71287.7 | 80017.81 |  | -15525.02
САХ | [6 empty] | 0
Приборы учета |  | -1246.17 | 19365.25 | 17554.42 | 19365.25 |  | -3057
Лифтремонт |  | 0 |  |  |  |  | 0
Обслуж газ обор
|  | -8041.08 | 99383.06 | 88842.12 | 99383.06 |  | -18582.02
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.