## Лист1
Отчет за январь- декабрь 2011 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Елизаровых , 26
Общая площадь 2453,2
в том числе площадь приватизированных квартир 2107,8
в том числе площадьмуниципальных квартир 343,9
количество квартир 63
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.31.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | -145428.81 | 133356.39 | 143445.22 | 280108.3788 |  | -282091.9688
общ. имущества
Ремонт общего |  | 77697.99 | 182813.16 | 195083.22 | 12674.05 |  | 260107.16
имущества
Капит. ремонт |  | -49553.37 | 39839.88 | 40026.05 |  |  | -9527.32 | с/о к/р | 55568.24 | 73985.13 | псд
Итого: | 116233.94 | -23178.3 | 356009.43 | 378554.49 | 292782.4288 | 94858.83 | -31512.1288
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 2453.2 | 66533.0688
-зарп-та управл.персон 8% | [6 empty] | 30284.3592
-соц.отчислени 34,2% | [6 empty] | 10357.2508
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 17186.3689
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 7571.0898
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт | 12 | 1134
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 73639.33
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 5 | 2015.2
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 6 | 2154.24
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 5 | 716.9
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 4 | 824.44
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 22 | 3982
-смена отдельных участков трубы (участк) |  |  |  |  | шт | 0.7 | 286.76
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 848.88
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 5 | 779.8
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 2950.8
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 8.3 | 3132.87
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 48342.5
-ревизия элеваторного узла |  |  |  |  | шт
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 988.31
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0.38 | 760.19
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 3 | 685.11
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 8 | 1666.8
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 7 | 1201.65
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 3 | 535.68
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 7 | 1368.64
-откачка воды из подвала |  |  |  |  | час
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 31777.15
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 35.56 | 6952.72
-очитска территории от снега и льда |  |  |  |  | м2 | 19.24 | 3163.18
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м3 | 19.1 | 286.12
-остекление |  |  |  |  | м2 | 1.7 | 553.41
-устан двери-утепление замка домоф ремонт замка |  |  |  |  | шт | 1 | 500
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 404.4 | 9717.28
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | м
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 1041.7 | 4427.13
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 4 | 622.72
-очистка подвала и кровли от мусора июль-460,март-1056,5подв,май-48 |  |  |  |  | м2 | 42 | 181.86
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 6 | 787.8
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1418 | 2637.48
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд
-ремонт железоб ступеней |  |  |  |  | шт
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м | 2.5 | 934.2
-ремонт кирпичн кладка |  |  |  |  | м3 | 2 | 527.52
-смена дверной пружины |  |  |  |  | шт | 1 | 278.41
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | м | 1 | 207.32
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 10619.25
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 121 | 2268.75
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 2 | 339.86
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 12 | 2457
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м) | 2 | 189.16
-обслуживание эл. Приборов(2*12 месяц)янв-4 |  |  |  |  | шт | 24 | 1797.12
-установка розетки |  |  |  |  | шт
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 1 | 248.48
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 5 | 137.45
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 1 | 1321.23
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 1 | 70.69
-смена светильников |  |  |  |  | шт
-смена распределит короб |  |  |  |  | шт | 3 | 573.03
-смена переключат |  |  |  |  | шт | 1 | 329.88
-смена люмин. ламп |  |  |  |  | шт
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 4 | 886.6
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 2453.2 | 42659.58
Уборка придом территории (зарплата дворника -2500,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 1234 | 54880
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 280108.3788
Ремонт общего имущества:в т.числе | [6 empty] | 12674.05
-ремонт кровли | [6 empty] | 12141.12
-ремонт системы ХГВС | [6 empty] | 532.93
Всего по содержанию и ремонту общего имущества: | [6 empty] | 292782.4288
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -7750.55 | 64470.38 | 62420.48 | 64470.38 |  | -9800.45
САХ
Приборы учета |  | -1914.72 | 15602.76 | 15981.1 | 15602.76 |  | -1536.38
Обслуж газ обор |  |  | 21784.44 | 21784.44 | 21784.44
|  | -9665.27 | 101857.58 | 100186.02 | 101857.58 |  | -11336.83
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.