## Лист1
Отчет за январь- декабрь 2011 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Елизаровых , 32
Общая площадь 1222,3
в том числе площадь приватизированных квартир 1178,4
в том числе площадьмуниципальных квартир 43,9
количество квартир 32
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.31.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | -126733.93 | 76909.44 | 71512.64 | 153876.9006 |  | -209098.1906
общ. имущества
Ремонт общего |  | 40684.68 | 96541.2 | 90452.46 | 23245.35 |  | 107891.79
имущества
Капит. ремонт |  | 35938.01 | 20820.72 | 19658.46 |  |  | 55596.47 | 8041.6 | 3199.57 | 7465.65 | 18706.82
Итого: | 42958.17 | -50111.24 | 194271.36 | 181623.56 | 177122.2506 | 57893.46 | -45609.9306
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 1222.3 | 32209.2906
-зарп-та управл.персон 8% | [6 empty] | 14529.8848
-соц.отчислени 34,2% | [6 empty] | 4969.2206
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 8245.714
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 3632.4712
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт | 12 | 832
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 42740.12
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 3 | 1209.12
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 3 | 1077.12
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 4 | 824.44
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 13 | 2353
-смена отдельных участков трубы (участк) |  |  |  |  | шт
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 3 | 467.88
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 2950.8
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 3 | 1160.85
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 4.17 | 1574.68
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 25782.66
-ревизия элеваторного узла |  |  |  |  | шт | 1 | 352.04
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 988.31
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0.527 | 1053.95
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 3 | 625.05
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 2 | 342.48
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 1 | 178.56
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 3 | 586.56
смена проклад |  |  |  |  | шт | 1 | 216.22
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт | 3 | 597.84
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 18799.51
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 27.65 | 5405.07
-очитска территории от снега и льда |  |  |  |  | м2 | 12.88 | 2118.55
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м3
-остекление |  |  |  |  | м2
-устан двери-утепление замка домоф ремонт замка |  |  |  |  | шт
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 72.05 | 1731.42
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | м
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 450 | 1912.5
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 11 | 1712.48
-очистка подвала и кровли от мусора июль-460,март-1056,5подв,май-48 |  |  |  |  | м2 | 15 | 64.95
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 5 | 655.75
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1797 | 3342.42
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд
-ремонт железоб ступеней |  |  |  |  | шт
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м | 2 | 747.36
-ремонт кирпичн кладка |  |  |  |  | м3 | 0.7 | 168.01
-рнмонт дверн полотн |  |  |  |  | м2 | 2 | 526.36
-смена дверной пружины |  |  |  |  | шт
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | м | 2 | 414.64
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 7376.3
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 73 | 1368.75
-смена выключателей |  |  |  |  | шт
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 12 | 2457
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м)
-обслуживание эл. Приборов(2*12 месяц)янв-4 |  |  |  |  | шт | 12 | 898.56
-установка розетки |  |  |  |  | шт
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 7 | 192.43
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 1 | 1321.23
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 1 | 70.69
-смена светильников |  |  |  |  | шт | 1 | 211.68
-смена распределит короб |  |  |  |  | шт | 1 | 191.01
-смена переключат |  |  |  |  | шт
-смена люмин. ламп |  |  |  |  | шт
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 3 | 664.95
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 2453.2 | 21268.08
Уборка придом территории (зарплата дворника -2500,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 555 | 31483.6
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 153876.9006
Ремонт общего имущества | [6 empty] | 23245.35
-ремонт кровли | [6 empty] | 10520.33
-ремонт фасада | [6 empty] | 10505.47
-ремонт люка чердака | [6 empty] | 2219.55
Всего: по содержанию и ремонту общего имущества | [6 empty] | 177122.2506
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -3471.04 | 30955.43 | 28792.09 | 30955.43 |  | -5634.38
САХ
Приборы учета |  | -887.97 | 7491.96 | 6828.3 | 7491.96 |  | -1551.63
Лифтремонт |  | 0 |  |  |  |  | 0
Обслуж газ обор |  |  | 10854 | 10854 | 10854
|  | -4359.01 | 49301.39 | 46474.39 | 49301.39 |  | -7186.01
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.