## Лист1
Отчет за январь- декабрь 2011 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Щорса , 15
Общая площадь 386,2
в том числе площадь приватизированных квартир 342,8
в том числе площадьмуниципальных квартир 43,4
количество квартир 8
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | -26691.61 | 22685.99 | 22048.22 | 66456.9388 |  | -71100.3288
общ. имущества
Ремонт общего |  | 4195.4 | 31417.58 | 30536.96 | 15951 |  | 18781.36
имущества
Капит. ремонт |  | 14028.95 | 7026.27 | 6847.05 |  |  | 20876
Итого: | 7020.81 | -8467.26 | 61129.84 | 59432.23 | 82407.9388 | 9174.41 | -31442.9688
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 386.2 | 15379.2888
-зарп-та управл.персон 8% | [6 empty] | 4754.5784
-соц.отчислени 34,2% | [6 empty] | 1626.0658
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 7592
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 1188.6446
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт |  | 218
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 12704.09
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт |  |  | 403.04 | 8866.88 | 22
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 359.04 | 359.04 | 3231.36 | 9
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 176.85 | 176.85 |  | 0
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 143.38 | 143.36 | 716.8 | 5
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 1 | 206.11 | 206.11 | 1442.77 | 7
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 6 | 1086 | 181 | 1086 | 6
-смена отдельных участков трубы (участк40мм) |  |  |  |  | шт |  |  | 401.34 |  | 0
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 212.22 | 212.2 |  | 0
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 3 | 467.88 | 155.96 | 467.88 | 3
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт |  |  | 737.7 | 2950.8 | 4
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 386.95 | 386.95 | 1389.22 | 3.5902
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 63 | 239.09 | 377.45 | 239.09 | 0.63343
-набивка сальников |  |  |  |  | шт |  |  | 199.28 | 597.84 | 3
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 6445.67 | 14502.75 |  | 0
-замена рад проб |  |  |  |  | шт | 5 | 243.6 | 352.04 |  | 0
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт |  |  | 988.31 |  | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0.1 | 179.15 | 1997.58 | 179.15 | 0.089684
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 6 | 1370.22 | 228.37 | 1370.22 | 6
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт |  |  | 208.35 |  | 0
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт |  |  | 172.24 | 513.72 | 2.9826
-отогрев трубопровода |  |  |  |  | шт | 1 | 187.36 | 178.56
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт |  |  | 195.52
-смена проклад |  |  |  |  | шт |  |  | 143.38
-смена отдельных участков трубы (участк) |  |  |  |  | шт | 2 | 602.01
-ревизия элев узла |  |  |  |  | шт
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56 | 199.28 | 797.12 | 4
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 11040.94
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 18.33 | 3584.45 | 195.5128 | 3584.45 | 18.3336
-очитска территории от снега и льда (фронт погр) |  |  |  |  | м2 | 9.16 | 1506.81 | 164.4042 | 1506.81 | 9.1653
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м3 | 9.5 | 142.31 | 14.98 | 142.31 | 9.5
-остекление |  |  |  |  | м2 | 0.6 | 195.32 | 325.5286 | 195.32 | 0.60001
-устан двери-утепление замка домоф ремонт замка |  |  |  |  | шт |  |  | 1000 |  | 0
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 151.18 | 3633.08 | 24.0303 | 3633.08 | 151.1876
-утепление трубопр. (прол.шт) |  |  |  |  | м3 | 1.5 | 778.31 | 518.87 | 778.31 | 1.5
-дератизация |  |  |  |  | м2 |  |  | 4.25 | 1912.5 | 450
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м |  |  | 155.68 | 1089.76 | 7
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 |  |  | 4.33 | 86.6 | 20
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 3 | 394.65 | 131.55 | 394.65 | 3
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 269 | 500.34 | 1.86 | 500.34 | 269
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд
-смена дверн пруж |  |  |  |  | шт |  |  | 525.63 |  | 0
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м |  |  | 373.68 | 224.21 | 0.60001
-обрезание веток |  |  |  |  | час | 1 | 305.67 | 268.18 | 1119.72 | 4.1753
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | м |  |  | 207.32 |  | 0
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 4339.18
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 47 | 881.25 | 18.75 | 881.25 | 47
-смена выключателей |  |  |  |  | шт |  |  | 169.93 |  | 0
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 12 | 2457 | 204.75 | 2457 | 12
-смена светильников |  |  |  |  | шт |  |  | 94.58 |  | 0
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 13 | 973.44 | 74.88 | 973.44 | 13
-смена распр короб |  |  |  |  | шт |  |  | 349.78 |  | 0
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт |  |  | 248.48 |  | 0
-смена эл.проводки |  |  |  |  | шт |  |  | 346.04 |  | 0
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт |  |  | 1321.23 |  | 0
-смена патронов |  |  |  |  | шт |  |  | 70.69 | 424.14 | 6
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт |  |  | 221.65 | 664.95 | 3
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 1 | 27.49
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 386.2 | 6719.88
Уборка придом территории (зарплата дворника -2000,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 544 | 16273.56
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2
усл тракт,автомаш
механизмов
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 66456.9388
Ремонт общего имущества: в т. числе | [6 empty] | 15951
-ремонтМОП, утепление трубопроводов | [6 empty] | 5375.47
-изоляция трубопр с/о | [6 empty] | 2688.94
-ремонт с/ о кв.5,6,8 | [6 empty] | 7886.59
Всего по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 82407.9388
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -642.39 | 10057.15 | 9601.16 | 10057.15 |  | -1098.38
САХ | [6 empty] | 0
Приборы учета
Лифтремонт |  | 0 |  |  |  |  | 0
Обслуж газ обор
|  | -642.39 | 10057.15 | 9601.16 | 10057.15 |  | -1098.38
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.