## Лист1
Отчет за январь- декабрь 2011 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Щорса , 13
Общая площадь 1250,27
в том числе площадь приватизированных квартир 1137,62
в том числе площадьмуниципальных квартир 112,65
количество квартир 33
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | -100852.28 | 88666.68 | 98715.55 | 186809.4018 |  | -188946.1318
общ. имущества
Ремонт общего |  | 49757.22 | 102469.24 | 116127.84 | 74429.63 |  | 91455.43
имущества
Капит. ремонт |  | 46309.23 | 22173.52 | 25585.33 |  |  | 71894.56
Итого: | 72251.86 | -4785.83 | 213309.44 | 240428.72 | 261239.0318 | 45337.86 | -25596.1418
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 1120.6 | 38431.0018
-зарп-та управл.персон 8% | [6 empty] | 19234.2976
-соц.отчислени 34,2% | [6 empty] | 6578.1298
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 7592
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 4808.5744
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт |  | 218
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 58320.43
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 22 | 8866.88 | 403.04 | 8866.88 | 22
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 9 | 3231.36 | 359.04 | 3231.36 | 9
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт |  |  | 176.85 |  | 0
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 5 | 716.8 | 143.36 | 716.8 | 5
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 7 | 1442.77 | 206.11 | 1442.77 | 7
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 15 | 2715 | 181 | 2715 | 15
-смена отдельных участков трубы (участк40мм |  |  |  |  | шт | 2 | 891.52 | 401.34 |  | 0
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 424.44 | 212.2 |  | 0
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 935.76 | 155.96 | 935.76 | 6
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 2950.8 | 737.7 | 2950.8 | 4
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 3 | 1160.85 | 386.95 | 1389.22 | 3.5902
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 4.17 | 1574.68 | 377.45 | 1574.68 | 4.1719
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56 | 199.28 | 597.84 | 3
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 25782.66 | 14502.75 |  | 0
-замена рад проб |  |  |  |  | шт | 5 | 243.6 | 352.04 |  | 0
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 988.31 | 988.31 |  | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0.34 | 670.19 | 1997.58 | 670.19 | 0.3355
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 13 | 3007.77 | 228.37 | 3007.77 | 13.1706
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 2 | 416.7 | 208.35 |  | 0
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 2 | 342.48 | 172.24 | 513.72 | 2.9826
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт |  |  | 178.56
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 3 | 545.96 | 195.52
-смена проклад |  |  |  |  | шт | 2 | 216.22 | 143.38
-смена отдельных участков трубы (участк) |  |  |  |  | шт
-ревизия элев узла |  |  |  |  | шт
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт | 4 | 797.12 | 199.28 | 797.12 | 4
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 16752.56
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 24.21 | 4734.51 | 195.5128 | 4734.51 | 24.2159
-очитска территории от снега и льда (фронт погр) |  |  |  |  | м2 | 16.67 | 2741.42 | 164.4042 | 2741.42 | 16.6749
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м3 | 10.4 | 155.79 | 14.98 | 155.79 | 10.3999
-остекление |  |  |  |  | м2 | 0.6 | 195.32 | 325.5286 | 195.32 | 0.60001
-устан двери-утепление замка домоф ремонт замка |  |  |  |  | шт |  |  | 1000 |  | 0
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 126.71 | 3044.96 | 24.0303 | 3044.96 | 126.7135
-утепление трубопр. (прол.шт) |  |  |  |  | м3 | 2 | 1037.74 | 518.87
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 450 | 1912.5 | 4.25 | 1912.5 | 450
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 7 | 1089.76 | 155.68 | 1089.76 | 7
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 20 | 86.6 | 4.33 | 86.6 | 20
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 3 | 394.65 | 131.55 | 394.65 | 3
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 454 | 844.44 | 1.86 | 844.44 | 454
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд
-смена дверн пруж |  |  |  |  | шт | 1 | 209.2 | 525.63 |  | 0
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м |  |  | 373.68 | 224.21 | 0.60001
-обрезание веток |  |  |  |  | час | 1 | 305.67 | 268.18 | 1119.72 | 4.1753
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | м |  |  | 207.32 |  | 0
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 8667.64
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 87 | 1631.25 | 18.75 | 1631.25 | 87
-смена выключателей |  |  |  |  | шт |  |  | 169.93 |  | 0
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 12 | 2457 | 204.75 | 2457 | 12
-смена светильников |  |  |  |  | шт |  |  | 94.58 |  | 0
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 23 | 1722.24 | 74.88 | 1722.24 | 23
-смена распр короб |  |  |  |  | шт | 1 | 382.02 | 349.78 |  | 0
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт |  |  | 248.48 |  | 0
-смена эл.проводки |  |  |  |  | шт | 2 | 70.94 | 346.04 |  | 0
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 1 | 1321.23 | 1321.23 |  | 0
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 2 | 141.38 | 70.69 | 424.14 | 6
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 4 | 886.6 | 221.65 | 664.95 | 3
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 1 | 54.98
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 1250.27 | 21755.52
Уборка придом территории (зарплата дворника -3000,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 785 | 42882.25
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2
усл тракт,автомаш
механизмов
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 186809.4018
Ремонт общего имущества: в т. числе | [6 empty] | 74429.63
-ремонт ограждения, установка лавочек | [6 empty] | 19686.18
-изоляция трубопр с/о и ГВС | [6 empty] | 2295.61
-ремонт розлива с/о | [6 empty] | 9001.46
-ремонт с/ о в 1 ом под-де | [6 empty] | 5027.24
-ремонт парапета фасада по периметру | [6 empty] | 23250.85
-ремонт с/о в смена задвиж | [6 empty] | 9527.98
-изоляция труб с/о | [6 empty] | 2800.79
-ремонт кровли над кв.29 | [6 empty] | 2839.52
Всего по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 261239.0318
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -3767.53 | 32856.32 | 34102.5 | 32856.32 |  | -2521.35
САХ | [6 empty] | 0
Приборы учета
Лифтремонт |  | 0 |  |  |  |  | 0
Обслуж газ обор
|  | -3767.53 | 32856.32 | 34102.5 | 32856.32 |  | -2521.35
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.