## Лист1
Отчет за январь- декабрь 2011 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: пер.Нахимова , 7
Общая площадь 424,8
в том числе площадь приватизированных квартир 424,8
в том числе площадьмуниципальных квартир 0
количество квартир 9
| Задолженность | Задолж-ть |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | отч пер-да |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | 481.34 | 23665.77 | 22235.38 | 41592.9818 |  | -18876.2618
общ. имущества
Ремонт общего |  | -3134.34 | 32446.38 | 30485.5 | 13365.53 |  | 13985.63
имущества
Капит. ремонт |  | 14490.61 | 7799.52 | 7319.26 |  |  | 21809.87
Итого: | 5690.08 | 11837.61 | 63911.67 | 60040.14 | 54958.5118 | 10383.17 | 16919.2382
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организац.-эксплутационные р-ды по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 424.8 | 12168.3918
-зарп-та управл.персон 8% | [6 empty] | 4803.2112
-соц.отчислени 34,2% | [6 empty] | 1642.6982
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат. бан. | [6 empty] | 3725
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 465.4824
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт | 12 | 1532
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 11553
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт
-уУплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 4 | 724
-притирка запорн арм |  |  |  |  | шт | 3 | 597.84
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 212.22
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 1475.4
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 1.16 | 239.09
-набивка сальников |  |  |  |  | шт
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 6445.07
-ревизия элеваторного узла |  |  |  |  | шт
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 988.31
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1.737 | 227.39
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 2 | 456.74
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт
-смена участ кан трубы отогрев трубопровода |  |  |  |  | шт | 1 | 187.36
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт
-смена прокл |  |  |  |  | шт
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 7366.53
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 16.29 | 2871.14
-очитска территории от снега и льда, вывоз снега, уборка фронт погр. |  |  |  |  | м2 | 4.7 | 772.05
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м2
-остекление-162,77(0,5м2), |  |  |  |  | м2
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | шт
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 23.1 | 3220.44
-смена дверной пружины |  |  |  |  | шт
-установка новой двери с утепл замка,домоф |  |  |  |  | шт
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 85.99 | 372.35
-р-т дверн полотна-526,36 |  |  |  |  | шт
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) 2011г |  |  |  |  | м2 | 70.19 | 130.55
-утепление трубы |  |  |  |  | м
-обрезание веток |  |  |  |  | час
Обслуживание внутидомового электрооборудования;в т.числе | [6 empty] | 3113.54
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 6 | 112.5
-смена выключателей |  |  |  |  | шт
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 10 | 2047.5
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м)
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 12 | 898.56
-установка розетки |  |  |  |  | шт
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 2 | 54.98
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт
-смена патронов |  |  |  |  | шт
-смена светильников |  |  |  |  | шт
-смена распределит короб |  |  |  |  | шт
-смена переключат |  |  |  |  | шт
-смена люмин. ламп |  |  |  |  | шт
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт
Зарп-та 1,4 ст-ки сант,1,5ст-ки электрика, 1,5 ст-ки плотника+соц.отчисл
за 12 м-ев-(вдо+констр+элект) |  |  |  |  | месяцев | 12
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 424.8 | 7391.52
Уборка придом территории (зарплата дворника -3500,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 1542 | 0
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 41592.9818
Ремонт общего имущества: в т.числе | [6 empty] | 13365.53
-ремонт кровли над квартирой 7 | [6 empty] | 1048.41
-ремонт фасада | [6 empty] | 1023.96
-ремонт с/о | [6 empty] | 11293.16
Всего : Содержание и ремонт общего имущества | [6 empty] | 54958.5118
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -468.11 | 11163.71 | 10341.95 | 11163.71 |  | -1289.87
САХ
Приборы учета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | -468.11 | 11163.71 | 10341.95 | 11163.71 | 0 | -1289.87
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.