## Лист1
Отчет за январь- декабрь 2011 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: пер.Нахимова , 14
Общая площадь 3242,4
в том числе площадь приватизированных квартир 3087,7
в том числе площадьмуниципальных квартир 154,7
количество квартир 80
| Задолженность | Задолж-ть |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | отч пер-да |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | -159721.31 | 201811.41 | 192187.22 | 364617.0654 |  | -332151.1554
общ. Имущества
Ремонт общего |  | 159734.01 | 265755.24 | 253805.98 | 28991.85 |  | 384548.14
имущества
Капит. ремонт |  | -93202 | 56692.37 | 54490.55 |  |  | -38711.45 | 142008 | 2008г | собст ср-ва | псд | 83102.14 | 30615.21 | 255725.35
Итого: | 64354.11 | -93189.3 | 524259.02 | 500483.75 | 393608.9154 | 94028.94 | 13685.5346
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 3242.4 | 81878.8954
-зарп-та управл.персон 8% | [6 empty] | 40038.7
-соц.отчислени 34,2% | [6 empty] | 13693.2354
-отч.нал.,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием платеж бан. | [6 empty] | 22721.96
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 3553
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт | 12 | 1872
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 99359.95
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 11.5 | 4634.96
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 5 | 1795.2
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 176.85
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 10 | 1433.8
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 8 | 1648.88
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 20 | 3620
-смена отдельных участков трубы (шт) |  |  |  |  | шт | 4.06 | 1629.05
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 424.44
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 935.76
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 4426.7
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 1547.8
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 20.6 | 4245.87
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 64456.66
-ревизия элеваторного узла |  |  |  |  | шт | 1 | 352.04
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 988.31
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0.36 | 766.31
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 10 | 2283.7
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 6 | 1250.1
-замена гибких подводок,смена прокл |  |  |  |  | шт | 6 | 648.66
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 2 | 357.12
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 5 | 977.6
-смена смесит |  |  |  |  | шт | 1 | 361.58
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 37711.63
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 41 | 7169.31
-очитска территории от снега и льда, вывоз снега, уборка фронт погр. |  |  |  |  | м2 | 28.7 | 4507.58
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м3 | 28.4 | 425.43
-остекление |  |  |  |  | м2 | 0.6 | 195.32
-устан двери-утепление замка домоф ремонт замка |  |  |  |  | шт | 2 | 3600
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 24.2 | 3370.36
-смена дверной пружины |  |  |  |  | шт | 5 | 1046
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 909 | 3863.25
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 16 | 2490.88
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 25 | 108.25
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 7.82 | 1032.95
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) 2011г |  |  |  |  | м2 | 1817 | 3379.62
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд | 1 | 5300
-обрезание веток |  |  |  |  | час | 4 | 1222.68
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 10780.86
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 129 | 2418.75
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 4 | 679.72
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 12 | 2457
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м) | 1.5 | 70.94
-обслуживание эл. Приборов(2*12 месяц)янв-4 |  |  |  |  | шт | 24 | 1797.12
-установка розетки |  |  |  |  | шт | 0
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 2 | 461.16
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 6 | 164.94
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 1 | 1321.23
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 2 | 141.38
-смена светильников |  |  |  |  | шт
-смена распределит короб |  |  |  |  | шт | 2 | 382.02
-смена переключат |  |  |  |  | шт
-смена люмин. ламп |  |  |  |  | шт
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 4 | 886.6
Зар-та 1,4 ставки сант,1,5ставки электрика, 1,5 ставки плотника+соц.отч
(вдо+констр+элект) |  |  |  |  | месяцев | 12
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 3242.4 | 56417.76
Уборка придом территории (зарплата дворника -3000,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 1270 | 78467.97
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 364617.0654
Ремонт общего имущества: в т. числе | [6 empty] | 28991.85
-окраска ограждения | [6 empty] | 6079.36
-ремонт с/о кв45 | [6 empty] | 1196.56
-ремонт ХГВС кв 10,11 | [6 empty] | 2381.54
-смена фановой трубы в кв 80 на чердаке крыши | [6 empty] | 3707.96
-окраска метал. Двери 1-4 под-д | [6 empty] | 5968.76
-установка элеватора №2 | [6 empty] | 5969.33
-устройство ограждения | [6 empty] | 3688.34
Всего : Содержание и ремонт общего имущества | [6 empty] | 393608.9154
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -4123.52 | 85213.29 | 79964.83 | 85213.29 |  | -9371.98
САХ
Приборы учета |  | -1100.18 | 20622.87 | 19304.12 | 20622.87 |  | -2418.93
|  | -5223.7 | 105836.16 | 99268.95 | 105836.16 |  | -11790.91
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.