## 1 технический паспорт
ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Н А М Н О Г О К В А Р Т И Р Н Ы Й Д О М |  |  |  |  | Дата составления
д. Лоскутово ул. Гагарина №39
О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я
Серия / тип проекта дома
Год постройки | [5 empty] | 1990
Год последней инвентаризации
Процент износа на дату последней инвентаризации, %
Здание | Количество | этажей |  |  |  | 5
|  | подъездов |  |  |  | 6
|  | квартир (лицевых счетов) |  |  |  | 60(60)
| Длина, м |  |  |  |  | 96.3
| Ширина, м |  |  |  |  | 10.5
| Высота, м |  |  |  |  | 15
| Площадь застройки,м2 |  |  |  |  | 4399.7
| Объем, м3 |  |  |  |  | 15167
| Площадь подвала, м2 |  |  |  |  | 910
| Материал стен |  |  |  |  | панельный
| Крыша |  | материал кровли |  |  | рубироид
|  |  | площадь кровли, м2 |  |  | 1011.15
Помещения | Общая жилая площадь (жилых помещений), м2 |  |  |  |  | 3955.46
| Площадь нежилых помещений (юридических лиц), м2 |  |  |  |  | -
Земельный участок | Площадь земельного участка (застройки и придомовой территории), м2
| Площадь придомовой территории (убираемой и неубираемой), м2 |  |  |  |  | 2620
| Площадь убираемой территории, м2 | асфальта | двора |  |  | 1160
|  |  | улицы, проезда |  |  | 890
|  |  | крылец |  |  | 23.46
|  |  | отмостки |  |  | 1,2 м шир.
|  | газона |  |  |  | 570
Площадь неубираемой территории, м2
Система теплопотреб-ления | Система отопления | Присоединение (элеватороное, насосное) |  |  |  | эливаторное
|  | Тип системы (однотрубная, 2-х трубная) |  |  |  | 2-х трубная
|  | Розлив (верхний, нижний) |  |  |  | нижний
|  | Тип нагревательных приборов |  |  |  | конвектор
Емкость системы, м3
|  | Расчетная (договорная) тепловая нагрузка (Гкал/час) |  |  |  | 0.2243
| Система ГВС | Схема присоединения (открытая, закрытая) |  |  |  | закрытая
|  | Расчетная (договорная) тепловая нагрузка (Гкал/час) |  |  |  | -
|  | Расчетный (договорной) расход теплоносителя (т/час) |  |  |  | -
| Тепловой пункт | Тип ТП (индивидуальный, общий, выносной) |  |  |  | индивидуал.
|  | Количество ТП |  |  |  | 6
Система ХВС и канализации | Схема присоединения (водорамка, запорная арматура) |  |  |  |  | запорная арматура
| Количество вводов ХВС |  |  |  |  | 1
| Количество выпусков канализации |  |  |  |  | 3
Система электроснаб-жения | Категория обеспечения надежности электроснабжения (II, III) |  |  |  |  | III
| Уровень напряжения (220, 380 В) |  |  |  |  | 380
| Присоединение к трансформаторной подстанции ТП - № … |  |  |  |  | Б-12-25
| Питающая линия (воздушная, кабельная) |  |  |  |  | кабельная
| Расчетная мощность электроустановок (КВт) |  | жилого дома
помещений общего пользования
Система электроснаб-жения | Электроборудование |  | количество ВРУ |  |  | 1
|  |  | количество этажных щитов |  |  | 30
|  |  | количество электроплит |  |  | 60
Система газоснабжения |  | Количество газовых плит |  |  | на сжиженном газе | -
[5 empty] | на сетевом газе | -
Лифтовое хозяйство |  | Тип, модель количество |  |  |  | -
На "______" ___________ 200 __ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Общая площадь жилых помещений, находящейся в частной собственности, м2 | [5 empty] | 3060.6
Общая площадь жилых помещений, находящейся в муниципальной собственности, м2 | [5 empty] | 891.1
Общая площадь нежилых помещений, находящейся в частной собственности, м2 | [5 empty] | -
Общая площадь нежилых помещений, находящейся в муниципальной (государственной) собственности (площадь, находящейся в аренде), м2 | [5 empty] | -
Количество жилых помещений | 1 комнатных |  | 10 |  | Общая площадь, м2 | 432.9
| 2 комнатных |  | 20 |  | Общая площадь, м2 | 1173.3
| 3 комнатных |  | 20 |  | Общая площадь, м2 | 1444.56
| 4 комнатных и более |  | 10 |  | Общая площадь, м2 | 904.7
| Перепланированных |  | - |  | Общая площадь, м2 | -
| Переустроенных |  | - |  | Общая площадь, м2 | -
Количество | Собственниов нежилых помещений в доме, пользующихся всеми ЖКУ |  |  |  |  | -
| Собственников отдельных строений, подключенных к системе отопления дома |  |  |  |  | -
| Собственников отдельных строений, подключенных к ГВС (бойлеру) дома |  |  |  |  | -
| Собственников отдельных строений, подключенных к ХВС (водорамке) дома |  |  |  |  | -
| Собственников отдельных строений, подключенных к ВРУ дома |  |  |  |  | -
| Собственников, использующих общее имущество дома в своих целях |  |  |  |  | -
Земельный участок | Данные государственного кадастрового учета границ земельного участка
Субъекты сервитута
|  | Кооперативный погреб |  |  |  | -
|  | Гаражно-строительный кооператив |  |  |  | -
Металлические гаражи, установленные на законном основании
Металлические гаражи, установленные не законно
Другие
Лифт | № лифта | Год ввода в экспл. |  | Срок экспл. | Год 1-й модернизации | Год 2-й модернизации
| 1 | - |  | - | - | -
| 2 | - |  | - | - | -
| 3 | - |  |  | - | -
| 4 | - |  | - | - | -
| 5 | - |  | - | - | -
| 6 | - |  | - | - | -
| 7 | - |  | - | - | -
| 8 | - |  | - | - | -
| 9 | - |  | - | - | -
| 10 | - |  | - | - | -
Элементы общего имущества | Наименование |  |  |  | Год реконструкции (капремонта) | Сумма, руб.
| кровля |  |  |  | 2007 | 813200
Ежегодное потребление коммуналь-ных ресурсов | Тепловой энергии на нужды отопления, Гкал |  |  |  | 2008г. = | 1140.02
| Тепловой энергии на подогрев воды (ГВС), Гкал |  |  |  | 2008г. = | 440.453
| Холодной воды для нужд ГВС, м3 |  |  |  | 2008г. = | 8584.8
| Холодной воды для нужд ХВС, м3 |  |  |  | 2008г. = | 16464
| Электроэнергии, Квт/ч |  |  |  | 2008г. =
| Водоотведения, м3 |  |  |  | 2008г. = | 25048.8

## 2 состав имущества
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Элементы общего имущества |  | Ед. изм. | Материал, размер | П О Д Ъ Е З Д Ы | [5 empty] | ВСЕГО:
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ФУНДА-МЕНТ | Фундамент | м | ж/б блоки | 43 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43 | 214
| Цоколь (отделка) | м2 |  | 47 | 35 | 35 | 35 | 35 | 47 | 234
| Приямки | шт. | [7 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Вентиляционные продухи | шт. |  | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9
| Отмостка | м | асфальт | 43 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43 | 214
| Система отвода вод (внутридомовой дренаж) | шт. | [7 empty] | 0
СТЕНЫ, ПЕРЕГО-РОДКИ | Несущие наружные стены, включая коллоны и другие конструкции | м2 | ж/б панели | П О Д Ъ Е З Д Ы 1: 52; П О Д Ъ Е З Д Ы 6: 52 | 104
| Несущие стены и перегородки между помещениями различных собственников | м2 | ж/б панели | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270
| Фасад (наружная отделка без отделки цоколя) | м2 |  | 516.9 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 516.9 | 2659.4
| Пандус (пристройка для входа в подвал) | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Межпанельные швы | м | [7 empty] | 0
| Стены в подъездах (включая потолок) | м2 |  | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 1272
ПЕРЕКРЫ-ТИЯ | Чердачное перекрытие, включая теплозащиту (толщиной 0,4 м) | м2 | ж/б плита | 198.22 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | 198.22 | 1189.32
| Перекрытия над подвалом | м2 | ж/б плита | 168.52 | 168.52 | 168.52 | 168.52 | 168.52 | 168.52 | 1011.12
| Перекрытия (плиты перкрытий), включая балконные плиты | м2 | ж/б плита | 714.4 | 714.4 | 714.4 | 714.4 | 714.4 | 714.4 | 4286.4
КРЫША | Кровля | м2 | рубироид | 168.52 | 168.52 | 168.52 | 168.52 | 168.52 | 168.52 | 1011.12
| Парапет | м |  | 43 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43 | 214
| Парапетные решетки | м | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Чердачные люки (выходы на чердак, кровлю) | шт. | [7 empty] | 2 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1; П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Слуховые окна | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
ВОДОС-ТОЧНЫЕ ТРУБЫ | Система внутреннего водостока (ливневая канализация), в том числе: | шт. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
| … приемные воронки | шт. | [7 empty] | 6 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … стояки | шт. | [7 empty] | 6 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … водоотводящие устройства | шт. | [7 empty] | 6 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Система внешнего водостока, в том числе: | м | - | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … водоотводящие элементы крыш (желоба) | м | - | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … водосточные трубы | м | - | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … водоотводящие устройства | шт. | - | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
ДВЕРИ | Входные двери в подъзды, всего, в том числе: | шт. | [7 empty] | 6 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … домофоны (кодовые замки) | шт. | [7 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … доводчики | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … пружины | шт. | [7 empty] | 6 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Тамбурные двери | шт. | [7 empty] | 6 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Двери в подвал, в том числе: | шт. | [7 empty] | 3 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … запорные устройства | шт. | [7 empty] | 3 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Двери в помещения общего пользования | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
ОКНА | Окна в помещениях общего пользования, в том числе: | шт. |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96
| … стекла | м2 |  | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 155.7
| … оконные отливы, откосы | шт. | [7 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … подоконные доски | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
ПОЛЫ | Половое покрытие (в подъездах: марши, площадки) | м2 |  | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 424.8
ВЕНТИ-ЛЯЦИЯ | Вентиляционные каналы | шт. |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180
| Вентиляционные вытяжки | шт. |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180
| Вентиляционные короба | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
| Вентиляционные колпаки (дифлекторы) | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
| Дымоходы и печи (для домов без центрального отопления) | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
ЛЕСТНИ-ЦЫ, БАЛКО-НЫ, КРЫЛЬЦА | Лестницы, всего, в том числе: | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
| ... лестничные марши | шт. |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60
|  | м2 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216
| … перила и поручни лестниц | шт. |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60
|  | м |  | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 187.2
| … этажные (лестничные) площадки | шт. |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
|  | м2 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108
| … межэтажные площадки | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
|  | м2 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84
| … наружные лестницы | шт. | [7 empty] | 6 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Несущие конструкции, козырьки балконов (лоджий, эркеров) | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Крыльца, в том числе: | шт. | [7 empty] | 6 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … навесы над крыльцами | шт. | [7 empty] | 6 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … козырьки над крыльцами | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
ПОМЕ-ЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗО-ВАНИЯ | Подъезды (площадь) | м2 |  | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 408
| Общие коридоры (площадь) | м2 | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Общие кухни (площадь) | м2 | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Общие душевые (площадь) | м2 | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Общие туалеты (площадь) | м2 | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Сушилки (плолщадь) | м2 | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Колясочные (площадь) | м2 | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Тамбуры, вестибюли (площадь) | м2 |  | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 15.96
| Чердак (технический этаж) (площадь) | м2 | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Подвал (технический подвал) (площадь) | м2 |  | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 912
СИСТЕМА ОТОПЛЕ-НИЯ | ИТП (в комплекте), всего, в том числе: | шт. | [7 empty] | 0
| Запорная арматура (на ИТП) (краны Б-М, задвижки, затворы) | шт. | [7 empty] | 0
| Элеваторы | шт. | [7 empty] | 0
| Грязевики | шт. | [7 empty] | 0
| Фильтры | шт. | [7 empty] | 0
| Штуцера с вентилями (кранами) для манометров | шт. | [7 empty] | 0
| … манометры | шт. | [7 empty] | 0
| Гильзы под термометры | шт. | [7 empty] | 0
| … термометры | шт. | [7 empty] | 0
| Обратные клапаны для ГВС | шт. | [7 empty] | 0
| Трубопроводы (на ИТП), в том числе: | м | [7 empty] | 0
| … изоляция на ИТП | м | [7 empty] | 0
| Спускники, сбросники (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| Воздушники (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| Сгоны (в комплекте с муфтами и контргайками)* | шт. | [7 empty] | 0
| Терморегуляторы (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
СИСТЕМА ОТОПЛЕ-НИЯ | Вентили, краны (всего) | шт. | [7 empty] | 0
| Приборы учета (в комплекте)* | 1 к-т | [7 empty] | 0
| Устройства передачи данных (в комплекте)* | 1 к-т | [7 empty] | 0
| Смесительные насосы* | 1 к-т | [7 empty] | 0
| Устройства автоматики (в комплекте)* | 1 к-т | [7 empty] | 0
| Бойлеры (в комплекте)* | 1 к-т | [7 empty] | 0
| Разводящие трубопроводы, всего, в том числе: | шт. | [7 empty] | 0
| Запорная арматура крыльевая) (краны Б-М, задвижки, затворы) | шт. | [7 empty] | 0
| Трубопроводы (лежаков), в том числе: | м | [7 empty] | 0
| … изоляция трубопроводов | м | [7 empty] | 0
| Спускники, сбросники (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| Воздушники (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| Вентили, краны (всего) | шт. | [7 empty] | 0
| Расширительные баки | шт. | [7 empty] | 0
| Стояки (всего), в том числе: | шт. | [7 empty] | 0
| Трубопроводы (стояков), в том числе: | м | [7 empty] | 0
| … изоляция трубопроводов | м | [7 empty] | 0
| Сборки (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| Воздушники (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| Отсечные вентили (краны) в квартирах | шт. | [7 empty] | 0
| Вентили, краны (всего) (без отсечных в квартирах) | шт. | [7 empty] | 0
| Авт. воздушники, краны Маевского | шт. | [7 empty] | 0
СИСТЕМА ОТОПЛЕ-НИЯ | Система отопления в ПОП, всего, в том числе: | шт. | [7 empty] | 0
| Трубопроводы, в том числе: | м | [7 empty] | 0
| … изоляция трубопроводов | м | [7 empty] | 0
| Приборы отопления | шт. | [7 empty] | 0
| Сборки (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| Воздушники (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| Сгоны (в комплекте с муфтами и контргайками)* | шт. | [7 empty] | 0
| Вентили, краны (всего) | шт. | [7 empty] | 0
| Авт. воздушники, краны Маевского | шт. | [7 empty] | 0
СИСТЕМА ГВС | Система ГВС (от ИТП), всего, в том числе: | шт. | [7 empty] | 0
| Трубопроводы (лежаков от ИТП), в том числе: | м | [7 empty] | 0
| … изоляция трубопроводов | м | [7 empty] | 0
| Стояки от ИТП (всего) | шт. | [7 empty] | 0
| Трубопроводы стояков (от ИТП), в том числе: | м | [7 empty] | 0
| … изоляция трубопроводов | м | [7 empty] | 0
| Сборки (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| Воздушники (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| Сгоны (в комплекте с муфтами и контргайками)* | шт. | [7 empty] | 0
| Задвижки, вентили, краны (всего) (без отсечных в квартирах) | шт. | [7 empty] | 0
| Полотенцесушители | шт. | [7 empty] | 0
| Отсечные вентили (краны) в квартирах | шт. | [7 empty] | 0
| Гибкие присоединения к смеситлям в ПОП | шт. | [7 empty] | 0
| Смесители в ПОП | шт. | [7 empty] | 0
| Авт. воздушники, краны Маевского | шт. | [7 empty] | 0
| Подкачивающий насос | шт. | [7 empty] | 0
СИСТЕМА ХВС | Водорамки (в комплекте), всего, в том числе: | шт. | [7 empty] | 0
| … задвижки (затворы) | шт. | [7 empty] | 0
| … вентили (краны) | шт. | [7 empty] | 0
| … водомеры | шт. | [7 empty] | 0
| … штуцера с вентилями (кранами) для манометров | шт. | [7 empty] | 0
| … манометры | шт. | [7 empty] | 0
| Трубопроводы (лежаков) | м | [7 empty] | 0
| Стояки (всего) | шт. | [7 empty] | 0
| Трубопроводы (стояков) | м. | [7 empty] | 0
| Сборки (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| Отсечные вентили (краны) в квартирах | шт. | [7 empty] | 0
| Вентили, краны (всего) (без отсечных в квартирах) | шт. | [7 empty] | 0
| Гибкие присоединения к смеситлям в ПОП | шт. | [7 empty] | 0
| Краны водоразборные в ПОП | шт. | [7 empty] | 0
| Насосы (в комплекте) | шт. | [7 empty] | 0
СИСТЕМА КАНАЛИ-ЗАЦИИ | Канализационные стояки с выпуском (всего) | шт. | [7 empty] | 0
| Канализационные трубопроводы (всего) | м | [7 empty] | 0
| Вытяжные трубы, фановая разводка (всего) | м | [7 empty] | 0
| Фасонные части | шт. | [7 empty] | 0
| Ревизии | шт. | [7 empty] | 0
| Внутренние канализационные сети в ПОП, в том числе: | шт. | [7 empty] | 0
| … отводные трубы | м | [7 empty] | 0
| … сифоны | шт. | [7 empty] | 0
| … бачки смывные | шт. | [7 empty] | 0
| Санитарные приборы в ПОП, в том числе: | шт. | [7 empty] | 0
| … раковины | шт. | [7 empty] | 0
| … ванны | шт. | [7 empty] | 0
| … унитазы | шт. | [7 empty] | 0
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБ-ЖЕНИЯ | ВРУ (в комплекте), всего, в том числе: | шт. | [7 empty] | 0
| … рубильник силовой | шт. | [7 empty] | 0
| … рубильник лифт | шт. | [7 empty] | 0
| … силовая группа (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| … группа ПОП (в комплекте)* | шт. | [7 empty] | 0
| … электросчетчики ПОП | шт. | [7 empty] | 0
| … электросчетчики лифт | шт. | [7 empty] | 0
| Этажные щиты (в комплекте), всего, в том числе: | шт. |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
| … вводные пакетные выключатели | шт. | [7 empty] | 0
| … автоматические выключатели | шт. | [7 empty] | 0
| … пакетные выключатели | шт. | [7 empty] | 0
| … колодки | шт. | [7 empty] | 0
| … сварочные посты | шт. | [7 empty] | 0
| … колодки заземления | шт. | [7 empty] | 0
| … колодки нулевые | шт. | [7 empty] | 0
| Заземляющие устройства | шт. | [7 empty] | 0
| Светильники в ПОП (в комплекте) | шт. |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
| Светильники уличного освещения (в комплекте) | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Светильники в подвале (в комплекте) | шт. | [7 empty] | 0
| Стояковые силовые провода | м | [7 empty] | 0
| Стояковые провода ПОП | м | [7 empty] | 0
| Стояковые провода лифт | м | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
ЗЕМЕЛЬ-НЫЙ УЧАСТОК С ЭЛЕМЕН-ТАМИ ОЗЕЛЕ-НЕНИЯ И БЛАГОУС-ТРОЙСТВА | Земельный участок, в том числе: | м2 |  | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 2610
| … убираемая придомовая территория | м2 |  | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 2610
| … неубираемая придомовая территория | м2 | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Элементы озеленения (деревья, кустарники) | шт. |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 22
| Элементы благоустройства, в том числе: | шт. | [7 empty] | 6
| … детская игровая площадка (кол-во элементов) | шт. | [7 empty] | 5
| … детская спортивная площадка (кол-во элементов) | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … устройства для удобства проживания (кол-во элементов) | шт. | [7 empty] | 1 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 3
| Устройства санитарнотехнического назначения, в том числе: | шт. | [7 empty] | 0
| … мусоропроводы, включая мусоросборные камеры площ._____ м2 | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| … контейнерная площадка (с контейнерами для ТБО) | шт. | [7 empty] | 1
| … выгребная яма и уличный туалет | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
ДРУГИЕ ЭЛЕМЕН-ТЫ ОБЩЕГО ИМУЩЕС-ТВА | Лифты, лифтовые шахты и лифтовое оборудование | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Коллективные антенны | шт. | [7 empty] | 0
| Коллективные приборы учета | шт. | [7 empty] | 0
| Внутридомовое газовое оборудование | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Абонентские почтовые ящики (по решению собрания) | шт. |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60
| Эвакуационные выходы, включая двери и запорные устройства | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Эвакуационные пути (лестницы), включая чердачные люки и запорные устройства | шт. | [7 empty] | 2 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1; П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Встроенные гаражи | шт. | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
| Другое оборудование |  | - | [6 empty] | 0 | bar: П О Д Ъ Е З Д Ы 1 to П О Д Ъ Е З Д Ы 6
Примечание: | Состав общего имущества определяется в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,превышающими и установленную продолжительность"
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА Утвержден на общем собрании собствнников помещений. Протокол № ___ от "___" __________ 200__ г.