| ООО «Мокрушинское» Мокрушина ул, 14/1,Томск, 634045 Тел: 41-12-78; 41-13-54; Факс: 42-95-07; E-mail: mokrushino@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

Информация в соответствии с п.13 постановления Правительства Российской Федерации

от 23.09.2010г №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами

Перечень работ по содержанию общего имущества в МКД

| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |
| --- |
| Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества формируется на основании требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, нормативно-технических и организационно-распорядительных документов и договора управления |
| Жилищный кодекс РФ (ч.1 ст. 161) | Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме |
| Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 (п.п. 10, 31) | Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей … ) |
|  | Предложения управляющей организации о перечне, объемах и качестве услуг и работ должны учитывать состав, конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества, а также геодезические и природно-климатические условия расположения многоквартирного дома |
| Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 (п. 1 Примечания к Приложению 3 "Правил…" | Услуги по управлению, сбору средств с населения в основной и дополнительный перечни работ не включаются, а оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья |
| Министерство регионального развития РФ от 14.10.2008 г. № 26084-СК/14 | Если собственники помещений не заказали на возмездной основе услуги и работы, необходимые для поддержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства. Если управляющая организация предложила собственникам помещений внести в договоры управления изменения о выполнении работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества, а собственники помещений не провели общее собрание или отказались от предложенных изменений, то управляющая организация не несет ответственности за неисполнение соответствующих работ |
| № | Статья расходов | Периодичность выполнения работ/услуг | Нормативные акты, устанавливающие периодичность выполнения и сроки гарантийного обслуживания |  |
| Содержание |
| 1 | Услуги по обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов, подготовка общего имущества к сезонной эксплуатации: |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: а) Консервация системы центрального отопления; б) Гидропромывка, опрессовка системы отопления и ГВС, применение спецагрегатов, расход воды, выполнение предписаний инспекции по установке сопел, замене неисправных устройств, восстановлению теплоизоляции и др; в) Испытание, расконсервация систем центрального отопления. | 1 раз в год | ВСН 58-88 (р), СНиП 2.04.05-91, ПТЭТЭ, ПиН ТЭ п.5.1, 5.2, предписания тепловой инспекции, утвержденный график ремонта теплосетей |  |
| 1.2 | Услуги заявочно-ремонтные: а) Прибытие специалистов по вызовам граждан на устранение повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества; б) Регулировка и наладка систем отопления; в) Устранение течей систем отопления, водоснабжения, канализации на участках, относящихся к общему имуществу дома. | по мере необходимости | Закон о защите прав потребителей, Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. пост. Прав. РФ от 13.08.2006г. № 491 (п.п. 10в, б, г, д; 11б, в, г) Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. пост. Прав. РФ от 13.08.2006г. № 491 (п.п. 10а, б, д; 11б, в, е, з) Требования безопасности для жизни и здоровья граждан (п.10б Правил…), предписания ОМС, для проезда пожарных машин и машин скорой помощи При необходимости для удобства проживания и по заявкам населения Закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Сан ПиН 4690-88 «Санитарные правила территории населенных мест», ПиН ТЭ п.3.7 ФЗ от 22.08.1995г. «О пожарной безопасности», ПиН ТЭ п. 4.1.3, 4.1.15 Закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и закон №151-ФЗ от 22.08.1995г. «О пожарной безопасности» Требованиям сохранности имущества (п.10б Правил…) |  |
| 2 | Услуги по обслуживанию конструктивных элементов Поддержание в исправном состоянии конструктивных элементов, устранение выявленных дефектов, подготовка общего имущества к сезонной эксплуатации: |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: а) Прочистка вентиляционных каналов; | по мере необходимости | Закон о защите прав потребителей, Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. пост. Прав. РФ от 13.08.2006г. № 491 (п.п. 10в, б, г, д; 11б, в, г) Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. пост. Прав. РФ от 13.08.2006г. № 491 (п.п. 10а, б, д; 11б, в, е, з) Требования безопасности для жизни и здоровья граждан (п.10б Правил…), ПиН ТЭ (п.п. 3.5.1.-3.5.7.) СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 9.1.), |  |
|  | б) Проверка состояния, ремонт, закрытие и открытие продухов в цоколях зданий | 2 раза в год |  |  |
| 2.2 | Услуги заявочно-ремонтные: а) Прибытие специалистов по вызовам граждан на устранение повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества; б) Мелкосрочный ремонт, замена отдельных элементов конструкций жилого дома, относящихся к общему имуществу (оконные стекла; пружины, доводчики входных дверей; осветительные приборы мест общего пользования и пр.); в) Услуги спецтехники для оказания услуг по содержанию. г) Установка указателей адреса дома, подъездов, досок объявлений | по мере необходимости |  |  |
| 3 | Дератизация подвальных помещений Выполняется специализированной организацией по договору | 2 раза в год в качестве профилактики, либо по мере необходимости в качестве борьбы с грызунами и насекомыми | Закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.1129-02 СанПиН 3.5.2. 1376-03, СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 9.2.) |  |
| 4 | Уборка придомовой территории в установленных границах: |  |  |  |
| 4.1 | Силами дворников: а) Подметание земельного участка в летний период; | 3 раза в неделю | Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст. 2) Сан ПиН 4690-88 (п. 2), ПиН ТЭ (п. 3.6), Решение Думы г. Томска 20.05.2003 № 380 (п. 3.5, СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 2.11.) Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст. 2, 8, 10, 11, 23), Сан ПиН 4690-88 (п. 2), ПиН ТЭ (п. 3.6), Решение Думы г. Томска 20.05.2003 № 380 (п. 3.5) Решение Думы г. Томска 20.05.2003 № 380 (п.п. 3.5.3, 5.2.1., 5.4.2., 5.2.3) Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст. 2, 8, 10, 11, 23), ПиН ТЭ (п. 3.5.8.), Решение Думы г. Томска 20.05.2003 № 380 (п. 3.5) ПиН ТЭ (п.п. 3.6.4.-3.6.31., 6.6.21., 6.6.23.) ПиН ТЭ (п.п. 4.6.1.23, 4.6.4.6, 4.6.4.7.) ПиН ТЭ (п.п. 4.6.1.21, 4.6.1.23, 4.6.1.26, 4.6.4.1.) Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст. 2, 8, 10, 11, 23), ПиН ТЭ (п.п. 3.3., 3.4., СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 9.1.) СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 9.1.), |  |
|  | б) Уборка мусора с газона, очистка урн; | 5 раз в неделю |  |  |
|  | в) Стрижка газонов; | по мере необходимости |  |  |
|  | г) Подрезка деревьев и кустов; | по мере необходимости |  |  |
|  | д) Очистка придомовой территории от снега, наледи и мусора | 3 раза в неделю при отсутствии снегопадов |  |  |
|  | е) Сдвижка и подметание снега при снегопаде; | по мере необходимости. начало работ не позднее 6 часов после начала снегопада |  |  |
|  | ж) Сбрасывание снега с крыш и балконных козырьков верхних этажей, сбивание сосулек | по мере необходимости |  |  |
|  | з) сдвигание сколотой наледи и снега от здания; | по мере необходимости |  |  |
|  | и) Очистка входа в подъезд (дверей и стен) от старых объявлений | по мере необходимости |  |  |
| 4.2 | С привлечением спецтехники: а) сброс снега с прид. территории с применением спецтехники; | по мере необходимости |  |  |
|  | б) прочистка проезда (подъезда к дому) от снега с применением спецтехники; | по мере необходимости |  |  |
|  | в) погрузка скопившегося снега с прид. территории специальной техникой на автотранспорт и его вывоз; | по мере необходимости |  |  |
|  | г) ликвидация несанкционированных свалок мусора путем его погрузки и вывоза с применением специальной техники; | по мере необходимости |  |  |
|  | д) снос деревьев, обрезка крупных веток, распил стволов и их вывоз с применение спецтехники (по решению ландш.комиссии); е) очистка подвального помещения от мусора (с разбором строений, залежей мусора, в том числе крупногабаритного и очистка помещения общего пользования (сушилки) от мусора; | по мере необходимости по мере необходимости |  |  |
|  | ж) завоз песка на детскую площадку, его разгрузка, подсыпка под элементы и наполнение песочницы; | по мере необходимости |  |  |
|  | з) завоз грунта на прид. территорию, его разгрузка. | по мере необходимости |  |  |
| 5 | Уборка лестничных клеток а) Подметание полов в подъездах и кабинах лифта | 1 раз в неделю | ПиН ТЭ (п. 3.2.7.), СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 3.6.) |  |
|  | б) Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 1 раз в неделю |  |  |
|  | в) Влажная уборка подъездов, протирание перил лестничных маршев | 1 раз в неделю |  |  |
|  | г) Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования, окрашенных поверхностей в МОП | 1 раз в месяц |  |  |
|  | д) Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 1 раз в год |  |  |
| 6. | Аварийно-диспетчерское обслуживание Организация работ по выполнению заявок населения. Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, приём и регистрация заявок, выезд бригады на аварийно-восстановительные, сантехнические и электротехнические работы |  | ЖК РФ (ст. 161), Федеральный закон 07.02.1992 № 2300-1 (ст. 7, 27), постановления Правительства РФ 13.08.2006 № 491 (п.п. 10/а,б,д/, 16а "Правил содержания…"), 23.08.2006 № 307 (п.п. 9, 13, 49/б,д,з/, 52/а,б,д/, 77е "Правил предоставления...), ПиН ТЭ (п.п. 2.2.5., 2.2.6., 2.7.) |  |
| 6.1 | Диспетчерское обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, тепло- снабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| 6.2 | Аварийное обслуживание | Постоянно. Сроки выполнения заявок определяются по согласованию сторон |  |  |
| 7. | Технический надзор: |  |  |  |
| 7.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и коммуникаций в рамках границ эксплуатационной ответственности УК | проверка исправности канализационных вытяжек 2 раза в год. проверка целостности систем отопления, водоснабжения, канализации 1 раз в месяц | Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. пост. Прав. РФ от 13.08.2006г. № 491 (п.п. 11а, 13,14), ВСН 58-88 (р) |  |
| 7.2. | Проведение технических осмотров, проверка целостности конструктивных элементов жилого дома в т.ч. кровли, стен, примыканий, перекрытий, входных дверей и оконных рам мест общего пользования и иных элементов, относящихся к общему имуществу жилого дома. Составление дефектной ведомости. Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации | 2 раза в год. |  |  |
| 8. | Паспортный стол Прием на прописку и выписку паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление справок установленных образцов, взаимодействие с органами УВД и УФМС | Постоянно. Режим приема паспортного стола указан в офисе УК | Федеральный закон 25.06.1993 № 5242-1 (ст. 5-7), постановления Правительства РФ 17.07.1995 № 713 (п. 4, 9, 16), 28.03.2008 № 220 (п. 2), приказ ФМС 20.09.2007 № 208 (п. 6), Минрегион РФ 01.10.2009 № 32228-АД/14 |  |
| 9. | Начисление платы и печать счет-квитанций населению | 1 раз в месяц | Гражданский, Налоговый, Жилищный кодексы РФ |  |
| 10. | Услуги организационно-эксплуатационные Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия | постоянно | ЖК РФ (ст. 161, 162, 163), ГК РФ, НК РФ, Федеральный закон 07.02.1992 № 2300-1 (ст. 7), постановление Правительства РФ 13.08.2006 № 491 (п.16а "Правил содержания…", Минрегион РФ 12.10.2006 г. № 9555-РМ107, ПиН ТЭ (п.п.1.8, раздел II) |  |
| 11. | Сбор и вывоз ТБО Сбор ТБО в мусоросборники и его вывоз на полигон для захоронения и утилизации. Содержание контейнеров (бункеров) и площадок. Выполняется специализированный организацией по договору | постоянно | Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст. 2, 22) Сан ПиН 4690-88 (п. 2), ПиН ТЭ (п. 3.7), Решение Думы г. Томска 20.05.2003 № 380 (п. 3.6), СанПиН 2.1.2.2645-10 (п. 8.2.4.) |  |
| 12. | Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии Сервисное техническое обслуживание и мелкосрочный ремонт приборов учета и устройств передачи данных. Периодический съем показаний приборов и передача их в энергоснабжающую организацию Выполняется специализированной организацией по договору | постоянно | Гражданский кодекс РФ (ч. 2, ст. 539) Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго от 24.03.2003г. № 115 |  |
| 13. | Содержание лифтов и лифтовых шахт в комплекте Техническое обслуживание и ремонт систем ЛДСС; аварийно-техническое обслуживание; планово-предупредительные ремонты; техническое освидетельствование лифтов Выполняется специализированной организацией по договору | постоянно |  |  |
| 14. | Сервисное обслуживание домофонов Выполняется специализированной организацией по договору | постоянно | ПиН ТЭ (п. 3.2.11.) |  |

Перечень работ по ремонту общего имущества МКД

| № | Статья расходов | Периодичность выполнения работ/услуг | Нормативные акты, устанавливающие периодичность выполнения и сроки гарантийного обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание |
| 1 | Текущий ремонт МОП Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имуществ или его отдельных элементов | В соответствии с планами работ. Решение общего собрания собственников по видам и объемам работ | Гражданский, Жилищный кодексы РФ, Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. пост. Прав. РФ от 13.08.2006г. № 491 |  |
| 1.1 | Планово-предупредительные работы, обеспечивающие преждевременный износ отдельных элементов общего имущества, поддержание эксплуатационных показателей и работоспособности |  |  |  |
| 1.2 | Планово-восстановительные работы, обеспечивающие устранение повреждений и неисправностей отдельных элементов общего имущества в доме |  |  |  |
| 1.3. | Непредвиденные работы, обеспечивающие оперативное устранение повреждений или неисправностей, угрожающих жизни и здоровью граждан, материальному ущербу |  |  |  |
| 1.4. | Дополнительные работы, обеспечивающие выполнение решений собственников для повышения уровня комфорта своего проживания в доме или устранения морального износа отдельных элементов общего имущества |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт МОП Капитальный ремонт общего имущества проводится для устранения физического износа или разрушения, поддержания и восстановления исправности и эксплуатационных показателей , в случае нарушения (опасности нарушения) установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности, а также при необходимости замены соответствующих элементов общего имущества (в том числе ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома, лифтов и другого оборудования) | Вид ремонта, разработка ПСД по решению общего собрания собственников | Гражданский, Жилищный кодексы РФ, Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. пост. Прав. РФ от 13.08.2006г. № 491 |  |