## 6 и выше эт
Стоимость работ по содержанию и техническому обслуживанию жилищного фонда
благоустроенные 6 и выше этажные дома
Общество с ограниченной ответсвенностью "Управляющая компания "СОЮЗ" | [6 empty] | .
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Всего
|  |  | Объем | Всего затрат, тыс. руб.
Техническое обслуживание конструктивных элементов
1. | Технические осмотры
1.1. | Технический осмотр кровли | 1000 м2 кровли | 2.533 | 19.1444
1.2. | Технический осмотр деревянных конструкций | 1000 м2 жилой площади | 16.58 | 12.1819
1.3. | Технический осмотр дверных и оконных проемов | 1000 м2 жилой площади | 16.58 | 9.9619
1.4. | Технический осмотр внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 1000 м2 жилой площади | 16.58 | 15.8922
1.5. | Технический осмотр внутренней и наружной окраски и другой отделки | 1000 м2 жилой площади | 16.58 | 14.8496
1.6. | Технический осмотр каменных конструкций | 1000 м2 жилой площади | 16.58 | 18.6277
1.7. | Технический осмотр печей, дымоходов | Кол-во печей
1.8. | Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и т.д.) | Кол-во печей
1.9. | Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли | 100 свищей | 50 | 11.9619
2.
2.1. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 м трубы
2.2. | Снятие пружин, доводчиков с входных дверей | 1 прибор | 8 | 6.8752
3. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимний период
3.1. | Постановка пружин, доводчиков на входных дверях | 1 прибор | 8 | 6.0882
3.2. | ремонт и укрепление входных дверей:
| - смена дверных петель | 1 петля | 4 | 15.54
| - ремонт дверных полотен | 1 м2 полотна | 2 | 28.2086
3.3. | Прочистка:
| - дымовых каналов | 1м
| - вентиляционных каналов | 1м | 280 | 25.81
3.4. | Удаление с кровель снега и наледи | 1 м2 кровли | 2139 | -
Итого конструктивные элементы |  |  |  | 185.1372 | 0.19815 | 934.3152
Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования
1. | Технические осмотры
1.1. | Осмотр систем центрального отопления:
| - в квартирах | 1000 м2 жилой площади | 2.53 | 2.593
| - в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 4.352 | 2.2998
1.2. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | Квартир | 287 | 15.5948
1.3. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: |  | - | -
| - в квартирах | 1000 м2 жилой площади | 2.53 | 1.7993
| - на лестничных площадках | лестничных площадок | 64 | 1.6494
| - силовые установки (ВНС, агрегаты подкачки холодной воды) | эл/мотор
1.4. | Смена прокладок в водопроводных кранах | 1 кран | 138 | 18.3921
1.5. | Уплотнение сгонов | 1 соединение | 45 | 15.4393
1.6. | Прочистка внутренней канализации | 1 м | 125 | 21.4586
1.7. | Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках | 1 вентиль (кран, задвижка) | 75 | 9.5744
1.11. | Укрепление трубопроводов | 1 крепление | 15 | 6.0527
1.8. | Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов | 1 соединение | 8 | 6.4533
1.9. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 1 место | 7 | 2.2054
1.10. | Замена перегоревших электроламп в МОП | 1 лампа | 432 | 2.0167
1.11.
1.12.
1.13. | Ремонт штепсельных розеток и выключателей в МОП | 1 розетка (выключатель) | 7 | 2.6494
1.14. | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м | 40 | 15.6614
1.15. | Проверка заземления ванн | 1 ванна | 140 | 5.5949
1.16.
2. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимний период
2.1. | Консервация системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 24.7 | 22.7344
3. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимний период
3.1. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 м2 | 420 | 27.1873
3.2. | Утепление бойлеров | 1 бойлер
3.3. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 зданий | 38846 | 12.0462
3.4. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 50.18 | 232.239
3.5. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 стояк | 7 | 29.32
3.6. | Смена отдельных участков в трубопроводах (до 1 м.) | 1 участок | 17 | 28.8031
Итого по ВДО |  |  |  | 481.7568
Содержание помещений и придомовой территории
1. | Содержание придомовой территории
1.1. | Уборка придомовой территории | м2 | 16588.2 | 274.28
1.2. | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт.
1.3. | Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | м2 | 16588.2 | 129.8372
2. | Уборка лестничных клеток |  |  | 404.12
| - здания от 6 до 9 этажей оборудованные лифтами | м2 площади лестничных клеток | 12157.1 | 129.8372
Итого по содержанию помещений и придомовой территории |  |  |  | 533.9572
Прочие работы по содержанию и техническому обслуживанию
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | м2 общ. площади | 16588.2 | 111.4807
2 | Дератизация помещений | м2 помещений | 2176.6 | 24.0297
3 | Привлеченный автотранспорт(очистка,вывоз снега,откачка выгребных ям,вышка и т.д.) | 1 час | 15 | 13.5
4 | Содержание УК | 1000 м2 | 16.5882 | 262.7758
Итого по прочим работам |  |  |  | 411.7861
Итого по содержанию и техническому обслуживанию дома |  |  |  | 1612.6374
Прочие затраты
1 | Оплата услуг специализированного предприятия по содержанию и обслуживанию лифтового хозяйства | м2 | 16588.2 | 321.8003
| Расходы УК |  |  | 60.8799
| Итого затрат на содержание и обслуживание лифтового хозяйства |  |  | 382.6802
2 | Оплата услуг специализированного предприятия на вывоз и захоронение ТБО | м2 | 16588.2 | 367.67
| Расходы УК |  |  | 72.9325
| Итого затрат на вывоз и захоронение ТБО |  |  | 440.6022
3 | Оплата услуг специализированного предприятия по содержанию и обслуживанию приборов учета тепловой энергии | м2 | 16588.2 | 87.83
| Расходы УК | м2 | 16588.2 | 17.6723
| Итого затрат на содержание и обслуживание приборов учета тепловой энергии |  |  | 105.505
Итого по прочим затратам |  |  |  | 928.7874
ВСЕГО,содержание жилищного фонда |  |  |  | 2541.4248
Общая характеристика
1. | Общая площадь квартир | м2 |  | 16588.2
2. | Количество жилых домов | шт. |  | 1
3. | Количество квартир | шт. |  | 287

## 1-5 эт
Стоимость работ по содержанию и техническому обслуживанию жилищного фонда
благоустроенные 1 - 5 этажные дома
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Всего |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  |  | Объем | Всего затрат, тыс. руб.
Техническое обслуживание конструктивных элементов
1. | Технические осмотры
1.1. | Технический осмотр кровли | 1000 м2 кровли | 1.0829 | 1.86 |  | 2.1 | 2.1
1.2. | Технический осмотр деревянных конструкций | 1000 м2 жилой площади | 2.5988 | 3.9526
1.3. | Технический осмотр дверных и оконных проемов | 1000 м2 жилой площади | 2.5988 | 3.4695 |  | 1.7347 | 1.7347
1.4. | Технический осмотр внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 1000 м2 жилой площади | 2.5988 | 1.35 |  | 5.6 | 5.6
1.5. | Технический осмотр внутренней и наружной окраски и другой отделки | 1000 м2 жилой площади | 2.5988 | 2.9864 |  | 1.4932 | 1.4932
1.6. | Технический осмотр каменных конструкций | 1000 м2 жилой площади | 2.5988 | 2.5911 |  | 5.6 | 5.6
1.7. | Технический осмотр печей, дымоходов | Кол-во печей
1.8. | Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и т.д.) | Кол-во печей
1.9. | Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли | 100 свищей
2. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимний период
2.1. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | 1 м трубы
2.2. | Снятие пружин, доводчиков с входных дверей | 1 прибор | 1 | 1.03
3. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимний период
3.1. | Постановка пружин, доводчиков на входных дверях | 1 прибор | 1 | 1.14 | 0.57 |  | 0.75
3.2. | ремонт и укрепление входных дверей:
| - смена дверных петель | 1 петля |  |  |  |  | 0.5
| - ремонт дверных полотен | 1 м2 полотна
3.3. | Прочистка:
| - дымовых каналов | 1м
| - вентиляционных каналов | 1м | 280 | 4.3917
3.4. | Удаление с кровель снега и наледи | 1 м2 кровли | 1082.9 |  | 42.88
Итого конструктивные элементы |  |  |  | 22.7713 | 43.45 | 16.5279 | 17.7779 | 0
Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования
1. | Технические осмотры
1.1. | Осмотр систем центрального отопления:
| - в квартирах | 1000 м2 жилой площади | 2598.8 | 0.36514 | 0.091285 | 3 | 3 | -8.6349
| - в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2598.8 | 0.36514 | 0.091285 | 0.28 | 0.28 | 0.28
1.2. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | Квартир | 58 | 1.291 | 0.32275 | 9.9 | 9.9 | -18.8318
1.3. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования:
| - в квартирах | 1000 м2 жилой площади | 2598.8 | 0.18314 | 0.045784 | 2.45 | 2.45 | -4.7626
| - на лестничных площадках | лестничных площадок | 20 | 0.16279 |  |  | 0.35 | 0.35
| - силовые установки (ВНС, агрегаты подкачки холодной воды) | эл/мотор | - | -
1.4. | Смена прокладок в водопроводных кранах | 1 кран | 5 | 2.0009 | 0.50023 | 1.25 | 1.25 | 1.25
1.5. | Уплотнение сгонов | 1 соединение | 10 | 1.0852 | 0.27131 | 0.9 | 0.9 | 0.9
1.6. | Прочистка внутренней канализации | 1 м | 40 | 4.1669 | 1.0417 | 5.95 | 5.95 | -8.7748
1.7. | Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках | 1 вентиль (кран, задвижка) | 30 | 1.9501 | 0.48751 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 0.45219 |  | 0.75 | 0.75
1.8. | Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов | 1 соединение |  | 0.52454 | 0.13113 | 0.36 | 0.36 | -0.3266
1.9. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 1 место |  | 0.028262
1.10. | Замена перегоревших электроламп в МОП | 1 лампа | 240 | 0.0011305 | 0.00028262 | 1.25 | 1.25 | 1.25
1.11. | Укрепление трубопроводов | 1 крепление | 1 | 0.18653 | #REF! | 1.6 | 1.6 | 1.6
1.12. | Ремонт штепсельных розеток и выключателей в МОП | 1 розетка (выключатель) | 1 | 1.0988 | #REF! | 0.63 | 0.63 | #REF!
1.13. | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м | 5 | 1.291 |  | 0.6 |  | 0.6
1.14. | Проверка заземления ванн | 1 ванна | 58 | 4.4766
2. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимний период
2.1. | Консервация системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 11.33 | 5.0871 |  | 13.6
3. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимний период
3.1. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 м2 | 50 | 0.11757 |  | 2.2383 | 2.25
3.2. | Утепление бойлеров | 1 бойлер
3.3. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 зданий | 9.435 | 16.3239 |  | 2.5436 | 48.15
3.4. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 11.33 | 8.2241 |  | 0.058784 | 48.59
3.5. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 стояк | 10.33 | 6.455 | 4.081 | 6.25 | 6.25 | 6.25
3.6. | Смена отдельных участков в трубопроводах (до 1 м.) | 1 участок | 7 | 5.01 | 2.056 | 5.31 | 5.31 | -4.4519
Итого по ВДО |  |  |  | 60.8472 | 9.1203 | 60.4207 | 140.72 | -31.6726
Содержание помещений и придомовой территории
1. | Содержание придомовой территории
1.1. | Уборка придомовой территории | м2 | 3199 | 28.9231 | 7.2308 | 76.35 | 76.35 | 76.35
1.2. | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | шт.
1.3. | Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | м2 | 3199 | 1.51 |  | 25 | 25
2. | Уборка лестничных клеток
| - здания от 2 до 5 этажей (оборудование отсутствует) | 1 м2 площади лестничных клеток | 2008.4 | 19.7626
Итого по содержанию помещений и придомовой территории |  |  |  | 50.1956 | 7.2308 | 101.35 | 101.35 | 76.35
Прочие работы по содержанию и техническому обслуживанию
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1м2 общ.площади | 2598.8 | 14.0335 | 3.5084 | 40.89 | 40.89 | 40.89
2 | Дератизация помещений | 1 м2 помещений | 587.8 | 2.1631 |  | 1.0816 |  | 1.0816
3 | Привлеченный автотранспорт(очистка,вывоз снега,откачка выгребных ям,вышка и т.д.) | час. | 3 | 2.7 | 35 | 35 |  | 20
4 | Содержание УК | 1000 м2 | 2598.8 | 45.52 | 11.38 | 55.25 | 55.25 | 55.25
Итого по прочим работам |  |  |  | 64.4166 | 49.8884 | 132.2216 | 96.14 | 117.2216
Итого по содержанию и техническому обслуживанию дома |  |  |  | 198.5113 | 109.6895 | 310.5201 | 355.9879 | 161.899
Прочие затраты
1 | Оплата услуг специализированного предприятия по содержанию и обслуживанию лифтового хозяйства |  | - | - | #VALUE! | 156.55 | 156.55 | 156.55
| Расходы УК |  | - | - | #VALUE! | 23.01 | 23.01 | 23.01
| Итого затрат на содержание и обслуживание лифтового хозяйства |  |  |  | 0 | 179.54 | 179.54 | 179.54
2 | Оплата услуг специализированного предприятия на вывоз и захоронение ТБО | м2 | 2598.8 | 60.6971 | 15.1743 | 112.2864 | 112.29 | 112.29
| Расходы УК |  | 2598.8 | 8.3229 | #REF! | 3.47 | 3.47 | 3.47
| Итого затрат на вывоз и захоронение ТБО |  |  | 69.02 | 15.1743 | 115.75 | 115.75 | 115.75
3 | Оплата услуг специализированного предприятия по содержанию и обслуживанию приборов учета тепловой энергии | м2 | 2598.8 | 14.5533 | 3.6383 | 31.19 | 31.19 | 31.19
| Расходы УК | м2 | 2598.8 | 1.9667 | 2.0807 | 4.96 | 4.96 | 4.96
| Итого затрат на содержание и обслуживание приборов учета тепловой энергии |  |  | 16.53 | 5.7191 | 36.15 | 36.15 | 36.15
Итого по прочим затратам |  |  |  | 85.55 | 20.8933 | 331.44 | 331.44 | 331.44
ВСЕГО,содержание жилищного фонда |  |  |  | 284.0613 | 130.5828 | 641.9601 | 687.4279 | 493.339
Общая характеристика
1. | Общая площадь квартир | м2 |  | 2598.8
2. | Количество жилых домов | шт. |  | 1
3. | Количество квартир | шт. |  | 58