Инвентаризационная ведомость определения технических показателей 1, 2,4 групп заглубленных помещений, находящихся
на территории г. Томска	(наименование субъекта) по состоянию на	15.02.2015 г.

Таблица № I

| 1 (аименованнс организации | Форма собственности | Наименование субъекта РФ | Район | Город (населенный пункт) | Улица | л™ | Корпус (строение) | Адрес здания близлежащей администрации | Количество заглубленных этажей | Размеры в плане заглубленной части | Отметка уровн» пола заглубленного помещения относительно отметки земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | $ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ЖК “Звездочка” | Частная | Томская область |  | город Томск | улица Ференца Мюнниха | 44 |  |  | 1 | 33х12 | -3,0 |

| Высота заглубленного помещения | Общая площадь заглубленного помещения | Площадь иглуб-ленного помещения с высотой более 1.7 м | Строительный объем заглубленного помещения | Материал наружных стен заглубленного помещения | Тип перекрытия заглубленного помещения | Материал перекрытия заглубленного помещения | Количество дверных проемов в наружных стенах заглубленного помещения | Размеры дверных проёмов в наружных стенах заглубленного помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2,9 | 396 | 306 | 1188 | железобетон | сборное - железобетонные плиты | железобетон | 1 | 2,1х1,3 |
| Количество оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения | Размеры оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения | Наличие отопления заглубленного помещения | Наличие транзитных сетей в заглубленном помещении | 11аличис водоразборных кранов холодного водоснабжения | Наличие водоразборных кранов горячего водоснабжения | Наличие канализации в заглубленном помещении | Наличие унитазов в заглубленном помещении | Наличие силового злек-гроснабженкя в заглубленном помещении |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 0 | - | + | + | + | + | + | - | + |

| Наличие освещения в заглубленном помещении | Наличие принудительной вентиляции | Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций внутри заглубленного помещения | Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций снаружи (коммуникационный колодец) заглубленного помещения | Определение возможного количества укрываемых из расчета 0,6 м' на человека | .. ._ Номер типовой серии здания с заглубленным помещением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| + | - | + | - | 500 | панельный дом |

Инвентаризационная ведомость определения технических показателей 3 группы заглубленных помещений, находящихся
на территории   г.  Томска	(наименование субъекта) по состоянию на 15.02.2015 г.

Таблица № 2

| Наименование организации | Форма собственности | Наименование субъекта РФ | Район | Город | Улица | Адрес манн» близлежащей администрации | Количество заглубленных этажей (уровней) | Высота заглубленного помещения | Длинна заглубленного помещения | Ширина заглубленного помещения | Отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ЖК «Звездочка» | Частная | Томская область |  | Город Томск | Улица Ференца Мюнниха |  | 1 | 3,0 | 33 | 12 | -3 |

| Общая шгашаль заглубленного помещения | Площадь заглубленного помещения с высотой более 1,7 м | Строительный объем заглубленного помещения | Материал наружных стен заглубленного помещения | Тип перекрытия заглубленного помещения | Материал перекрытия заглубленного помещения | Высота земляной обсыпки | Определение возможного количества укрываемых из расчета 0.6 м-' на человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 396 | 306 | 1188 | железобетон | Сборное – железобетонные плиты | железобетон | 2,9 | 500 |

Инвентаризационная ведомость определения технических показателей 5 группы заглубленных помещений,
находящихся на территории г. Томска (наименование субъекта) по состоянию на   15.02.2015 г.

Таблица № 3

| Наименование субъекта РФ | Район | Адрес здания близлежащей администрации | Количество заглубленных уровней | Высота заглубленного помещения | Отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли | Общая площадь заглубленного помещения | Площадь заглубленного помещения с высотой более 1.7 м | Строительный объем заглубленного помещения | Толщина массива породы над заглубленным помещением | Определение возможного количества укрываемых из расчета 0,6 м" на человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | л | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .0 | 11 |
| Томская область |  |  | 1 | 3,0 | 2,9 | 396 | 3,6 | 1188 |  | 500 |