МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ПО УЛ. КИЕВСКАЯ 86 «Б»

В Г. ТОМСКЕ

1. Общие сведения.

| Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| --- | --- |
| Этажность | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Объем здания | 13418 куб.м |
| Общая площадь | 3331,9 кв.м |
| Жилые помещения | 3331,9 кв.м |
| Нежилые помещения | 0,00 кв.м |
| Площадь кровли | 1130 кв.м |
| Площадь фасада | 1038 кв.м |
| Площадь отмостки | 172 кв.м |
| Площадь остекления мест общего пользования | 25,4 кв.м |
| Площадь помещений общего пользования | 312 кв.м |
| Количество квартир | 70 |
| Тип квартир | отдельные |

2. Техническое описание здания

| Фундамент | Железобетонные сваи |
| --- | --- |
| Наружные стены | Кирпич |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | Шифер |
| Полы | Кафельная плитка |
| Проемы оконные | Пластиковые окна |
| Тип благоустройства | Благоустроенный |
| Отопление | Центральное |
| Количество элеваторных узлов | 1 |
| Количество точек ввода | 1 |
| Количество ОДПУ | 1 |
| Горячее водоснабжение | Центральное |
| Количество точек ввода | 1 |
| Количество ОДПУ | 1 |
| Водоснабжение | Центральное |
| Количество точек ввода | 1 |
| Количество ОДПУ | 1 |
| Канализация | Центральная |
| Электроснабжение | Центральное |
| Количество точек ввода | 1 |
| Количество ОДПУ | 1 |
| Газоснабжение | Центральное |
| Количество точек ввода | 4 |
| Количество ОДПУ | 0 |
| Лифт | отсутствует |
| Мусоропровод | отсутствует |

Конструктивные особенности: Отсутствует подвал, розливы систем отопления, ХГВС, система водоотведения (канализация) проходят под полом квартир расположенных на первом этаже, к данным коммуникациям затруднен доступ.

С 01.02.2006 г. дом находится на обслуживании ООО УК «Возрождение».

С 01.04.2015 г. выбран способ управления – управление управляющей организацией (компанией). В качестве управляющей организации выбрано - ООО УК «Возрождение».