МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ПО УЛ. КИЕВСКАЯ, 86

В Г. ТОМСКЕ

1. Общие сведения.

| Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| --- | --- |
| Этажность | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Площадь застройки | 910,6 кв.м |
| Объем здания | 14751 кв.м |
| Общая площадь, в том числе: нежилые помещения жилые помещения | 3203,35 кв.м 205,8 кв.м 2997,55 кв.м |
| Площадь кровли | 1092 кв.м |
| Площадь фасада | 990 кв.м |
| Площадь мест общего пользования | 268 кв.м |
| Площадь подвального помещения | 714,8 кв.м |
| Площадь остекления мест общего пользования | 42,51 кв.м |
| Количество квартир | 68 |
| Тип квартир | отдельные |

2. Техническое описание здания

| Фундамент | Железобетонные сваи |
| --- | --- |
| Наружные стены | Кирпич |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | Шифер |
| Полы | Кафельная плитка |
| Проемы дверные | Простые деревянные |
| Проемы оконные | Пластиковые окна |
| Тип благоустройства | Благоустроенный |
| Отопление | Центральное |
| Количество элеваторных узлов | 1 |
| Количество точек ввода | 1 |
| Количество ОДПУ | 1 |
| Горячее водоснабжение | Центральное |
| Количество точек ввода | 1 |
| Количество узлов управления | 1 |
| Количество ОДПУ | 1 |
| Водоснабжение | Центральное |
| Количество узлов ввода | 1 |
| Количество ОДПУ | 1 |
| Канализация | Центральная |
| Электроснабжение | Центральное |
| Количество узлов ввода | 2 |
| Количество ОДПУ | 2 |
| Газоснабжение | отсутствует |
| Лифт | отсутствует |
| Мусоропровод | отсутствует |

С 01.02.2006 г. дом находится на обслуживании ООО УК «Возрождение».

С 01.04.2015 г. выбран способ управления – управление управляющей организацией (компанией).