## 1 технический паспорт
ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Н А М Н О Г О К В А Р Т И Р Н Ы Й Д О М |  |  |  |  | Дата составления
д. Лоскутово ул. Ленина №1
О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я
Серия / тип проекта дома | [6 empty] | ДОКУ -
Год постройки | [5 empty] | 1978 | МЕНТЫ
Год последней инвентаризации
Процент износа на дату последней инвентаризации, % | [6 empty] | НА
Здание | Количество | этажей |  |  |  | 3 | МНОГОК -
|  | подъездов |  |  |  | 3 | ВАРТИР -
|  | квартир (лицевых счетов) |  |  |  | 29 (31) | НЫЕ
| Длина, м |  |  |  |  | 37 | ЖИЛЫЕ
| Ширина, м |  |  |  |  | 15.3 | ДОМА
| Высота, м |  |  |  |  | 9
| Площадь застройки,м2 |  |  |  |  | 1326.05
| Объем, м3 |  |  |  |  | 5094.9
| Площадь подвала, м2 |  |  |  |  | 412
| Материал стен |  |  |  |  | кирпич
| Крыша |  | материал кровли |  |  | рубироид
|  |  | площадь кровли, м2 |  |  | 566.1
Помещения | Общая жилая площадь (жилых помещений), м2 |  |  |  |  | 1164.9
| Площадь нежилых помещений (юридических лиц), м2 |  |  |  |  | -
Земельный участок | Площадь земельного участка (застройки и придомовой территории), м2
| Площадь придомовой территории (убираемой и неубираемой), м2 |  |  |  |  | 509
| Площадь убираемой территории, м2 | асфальта | двора |  |  | 62
|  |  | улицы, проезда |  |  | 297
|  |  | крылец |  |  | -
|  |  | отмостки |  |  | 104.6
|  | газона |  |  |  | 150
Площадь неубираемой территории, м2
Система теплопотреб-ления | Система отопления | Присоединение (элеватороное, насосное) |  |  |  | эливаторное
|  | Тип системы (однотрубная, 2-х трубная) |  |  |  | 2-х трубная
|  | Розлив (верхний, нижний) |  |  |  | нижний
|  | Тип нагревательных приборов |  |  |  | конвектор
Емкость системы, м3
|  | Расчетная (договорная) тепловая нагрузка (Гкал/час) |  |  |  | 0.08036
| Система ГВС | Схема присоединения (открытая, закрытая) |  |  |  | закрытая
|  | Расчетная (договорная) тепловая нагрузка (Гкал/час) |  |  |  | -
|  | Расчетный (договорной) расход теплоносителя (т/час) |  |  |  | -
| Тепловой пункт | Тип ТП (индивидуальный, общий, выносной) |  |  |  | индивидуал.
|  | Количество ТП |  |  |  | 6
Система ХВС и канализации | Схема присоединения (водорамка, запорная арматура) |  |  |  |  | запорная арматура
| Количество вводов ХВС |  |  |  |  | 1
| Количество выпусков канализации |  |  |  |  | 3
Система электроснаб-жения | Категория обеспечения надежности электроснабжения (II, III) |  |  |  |  | III
| Уровень напряжения (220, 380 В) |  |  |  |  | 380
| Присоединение к трансформаторной подстанции ТП - № … |  |  |  |  | Б-12-25
| Питающая линия (воздушная, кабельная) |  |  |  |  | кабельная
| Расчетная мощность электроустановок (КВт) |  | жилого дома
помещений общего пользования
Система электроснаб-жения | Электроборудование |  | количество ВРУ |  |  | 1
|  |  | количество этажных щитов |  |  | 7
|  |  | количество электроплит |  |  | 29
Система газоснабжения |  | Количество газовых плит |  |  | на сжиженном газе | -
[5 empty] | на сетевом газе | -
Лифтовое хозяйство |  | Тип, модель количество |  |  |  | -
На "______" ___________ 200 __ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Общая площадь жилых помещений, находящейся в частной собственности, м2 | [5 empty] | 779.55
Общая площадь жилых помещений, находящейся в муниципальной собственности, м2 | [5 empty] | 385.35
Общая площадь нежилых помещений, находящейся в частной собственности, м2 | [5 empty] | -
Общая площадь нежилых помещений, находящейся в муниципальной (государственной) собственности (площадь, находящейся в аренде), м2 | [5 empty] | -
Количество жилых помещений | 1 комнатных |  | 9 |  | Общая площадь, м2 | 240.15
| 2 комнатных |  | 13 |  | Общая площадь, м2 | 554.15
| 3 комнатных |  | 6 |  | Общая площадь, м2 | 370.6
| 4 комнатных и более |  |  |  | Общая площадь, м2
| Перепланированных |  |  |  | Общая площадь, м2
| Переустроенных |  |  |  | Общая площадь, м2
Количество | Собственниов нежилых помещений в доме, пользующихся всеми ЖКУ
Собственников отдельных строений, подключенных к системе отопления дома
Собственников отдельных строений, подключенных к ГВС (бойлеру) дома
Собственников отдельных строений, подключенных к ХВС (водорамке) дома
Собственников отдельных строений, подключенных к ВРУ дома
Собственников, использующих общее имущество дома в своих целях
Земельный участок | Данные государственного кадастрового учета границ земельного участка
Субъекты сервитута
|  | Кооперативный погреб |  |  |  | -
|  | Гаражно-строительный кооператив |  |  |  | -
Металлические гаражи, установленные на законном основании
Металлические гаражи, установленные не законно
Другие
Лифт | № лифта | Год ввода в экспл. |  | Срок экспл. | Год 1-й модернизации | Год 2-й модернизации
| 1 | - |  | - | - | -
| 2 | - |  | - | - | -
| 3 | - |  |  | - | -
| 4 | - |  | - | - | -
| 5 | - |  | - | - | -
| 6 | - |  | - | - | -
| 7 | - |  | - | - | -
| 8 | - |  | - | - | -
| 9 | - |  | - | - | -
| 10 | - |  | - | - | -
Элементы общего имущества | Наименование |  |  |  | Год реконструкции (капремонта) | Сумма, руб.
Ежегодное потребление коммуналь-ных ресурсов | Тепловой энергии на нужды отопления, Гкал |  |  |  | 2008г. = | 424.9
| Тепловой энергии на подогрев воды (ГВС), Гкал |  |  |  | 2008г. = | 142.369
| Холодной воды для нужд ГВС, м3 |  |  |  | 2008г. = | 2715.6
| Холодной воды для нужд ХВС, м3 |  |  |  | 2008г. = | 5208
| Электроэнергии, Квт/ч |  |  |  | 2008г. =
| Водоотведения, м3 |  |  |  | 2008г. = | 7923.6

## 2 состав имущества
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Элементы общего имущества |  | Ед. изм. | Материал, размер | П О Д Ъ Е З Д Ы |  |  | ВСЕГО:
|  |  |  | 1 | 2 | 3
ФУНДАМЕНТ | Фундамент | м |  | 73.975 | 73.975 | 32.65 | 180.6
| Цоколь (отделка) | м2
| Приямки | шт.
| Вентиляционные продухи | шт.
| Отмостка | м |  | 43.75 | 43.75 | 18.1 | 105.6
| Система отвода вод (внутридомовой дренаж) | шт.
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ | Несущие наружные стены, включая коллоны и другие конструкции | м2 |  | 29.155 | 29.155 | 12.67 | 70.98
| Несущие стены и перегородки между помещениями различных собственников | м2 |  | 12.09 | 12.09 | 5.82 | 30
| Фасад (наружная отделка без отделки цоколя) | м2
| Пандус (пристройка для входа в подвал) | шт.
| Межпанельные швы | м | - | - | - | - | -
| Стены в подъездах (включая потолок) | м2 |  | 100.785 | 100.785
ПЕРЕКРЫТИЯ | Чердачное перекрытие, включая теплозащиту (толщиной 0,4 м) | м2 |  | 213.405 | 213.405 | 99.55 | 526.36
| Перекрытия над подвалом | м2
| Перекрытия (плиты перкрытий), включая балконные плиты | м2
КРЫША | Кровля | м2
| Парапет | м
| Парапетные решетки | м
| Чердачные люки (выходы на чердак, кровлю) | шт.
| Слуховые окна | шт. | - | - | - | - | -
ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ | Система внутреннего водостока (ливневая канализация), в том числе: | шт.
| … приемные воронки | шт.
| … стояки | шт.
| … водоотводящие устройства | шт.
| Система внешнего водостока, в том числе: | м
| … водоотводящие элементы крыш (желоба) | м
| … водосточные трубы | м
| … водоотводящие устройства | шт.
ДВЕРИ | Входные двери в подъзды, всего, в том числе: | шт.
| … домофоны (кодовые замки) | шт.
| … доводчики | шт.
| … пружины | шт.
| Тамбурные двери | шт.
| Двери в подвал, в том числе: | шт.
| … запорные устройства | шт.
| Двери в помещения общего пользования | шт.
ОКНА | Окна в помещениях общего пользования, в том числе: | шт.
| … стекла | м2
| … оконные отливы, откосы | шт.
| … подоконные доски | шт.
ПОЛЫ | Половое покрытие (в подъездах: марши, площадки) | м2
ВЕНТИЛЯЦИЯ | Вентиляционные каналы | шт.
| Вентиляционные вытяжки | шт.
| Вентиляционные короба | шт.
| Вентиляционные колпаки (дифлекторы) | шт.
| Дымоходы и печи (для домов без центрального отопления) | шт.
ЛЕСТНИЦЫ, БАЛКОНЫ, КРЫЛЬЦА | Лестницы, всего, в том числе: | шт.
| ... лестничные марши | шт.
м2
| … перила и поручни лестниц | шт.
м
| … этажные (лестничные) площадки | шт.
м2
| … межэтажные площадки | шт.
м2
| … наружные лестницы (ступени) при входе на крыльца | шт.
| Несущие конструкции, козырьки балконов (лоджий, эркеров) | шт.
| Крыльца, в том числе: | шт.
| … навесы над крыльцами | шт.
| … козырьки над крыльцами | шт.
ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | Подъезды (площадь) | м2
| Общие коридоры (площадь) | м2
| Общие кухни (площадь) | м2
| Общие душевые (площадь) | м2
| Общие туалеты (площадь) | м2
| Сушилки (плолщадь) | м2
| Колясочные (площадь) | м2
| Тамбуры, вестибюли (площадь) | м2
| Чердак (технический этаж) (площадь) | м2
| Подвал (технический подвал) (площадь) | м2
СИСТЕМА ОТОПЕНИЯ | ИТП (в комплекте), всего, в том числе: | шт.
| Запорная арматура (на ИТП) (краны Б-М, задвижки, затворы) | шт.
| Элеваторы | шт.
| Грязевики | шт.
| Фильтры | шт.
| Штуцера с вентилями (кранами) для манометров | шт.
| … манометры | шт.
| Гильзы под термометры | шт.
| … термометры | шт.
| Обратные клапаны для ГВС | шт.
| Трубопроводы (на ИТП), в том числе: | м
| … изоляция на ИТП | м
| Спускники, сбросники (в комплекте)* | шт.
| Воздушники (в комплекте)* | шт.
| Сгоны (в комплекте с муфтами и контргайками)* | шт.
| Терморегуляторы (в комплекте)* | шт.
| Вентили, краны (всего) | шт.
| Приборы учета (в комплекте)* | 1 к-т
| Устройства передачи данных (в комплекте)* | 1 к-т
| Смесительные насосы* | 1 к-т
| Устройства автоматики (в комплекте)* | 1 к-т
| Бойлеры (в комплекте)* | 1 к-т
СИСТЕМА ОТОПЕНИЯ | Разводящие трубопроводы, всего, в том числе: | шт.
| Запорная арматура крыльевая) (краны Б-М, задвижки, затворы) | шт.
| Трубопроводы (лежаков), в том числе: | м
| … изоляция трубопроводов | м
| Спускники, сбросники (в комплекте)* | шт.
| Воздушники (в комплекте)* | шт.
| Вентили, краны (всего) | шт.
| Расширительные баки | шт.
| Стояки (всего), в том числе: | шт.
| Трубопроводы (стояков), в том числе: | м
| … изоляция трубопроводов | м
| Сборки (в комплекте)* | шт.
| Воздушники (в комплекте)* | шт.
| Отсечные вентили (краны) в квартирах | шт.
| Вентили, краны (всего) (без отсечных в квартирах) | шт.
| Авт. воздушники, краны Маевского | шт.
| Система отопления в ПОП, всего, в том числе: | шт.
| Трубопроводы, в том числе: | м
| … изоляция трубопроводов | м
| Приборы отопления | шт.
| Сборки (в комплекте)* | шт.
| Воздушники (в комплекте)* | шт.
| Сгоны (в комплекте с муфтами и контргайками)* | шт.
| Вентили, краны (всего) | шт.
| Авт. воздушники, краны Маевского | шт.
СИСТЕМА ГВС | Система ГВС (от ИТП), всего, в том числе: | шт.
| Трубопроводы (лежаков от ИТП), в том числе: | м
| … изоляция трубопроводов | м
| Стояки от ИТП (всего) | шт.
| Трубопроводы стояков (от ИТП), в том числе: | м
| … изоляция трубопроводов | м
| Сборки (в комплекте)* | шт.
| Воздушники (в комплекте)* | шт.
| Сгоны (в комплекте с муфтами и контргайками)* | шт.
| Задвижки, вентили, краны (всего) (без отсечных в квартирах) | шт.
| Полотенцесушители | шт.
| Отсечные вентили (краны) в квартирах | шт.
| Гибкие присоединения к смеситлям в ПОП | шт.
| Смесители в ПОП | шт.
| Авт. воздушники, краны Маевского | шт.
| Подкачивающий насос | шт.
СИСТЕМА ХВС | Водорамки (в комплекте), всего, в том числе: | шт.
| … задвижки (затворы) | шт.
| … вентили (краны) | шт.
| … водомеры | шт.
| … штуцера с вентилями (кранами) для манометров | шт.
| … манометры | шт.
| Трубопроводы (лежаков) | м
| Стояки (всего) | шт.
| Трубопроводы (стояков) | м.
| Сборки (в комплекте)* | шт.
| Отсечные вентили (краны) в квартирах | шт.
| Вентили, краны (всего) (без отсечных в квартирах) | шт.
| Гибкие присоединения к смеситлям в ПОП | шт.
| Краны водоразборные в ПОП | шт.
| Насосы (в комплекте) | шт.
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ | Канализационные стояки с выпуском (всего) | шт.
| Канализационные трубопроводы (всего) | м
| Вытяжные трубы, фановая разводка (всего) | м
| Фасонные части | шт.
| Ревизии | шт.
| Внутренние канализационные сети в ПОП, в том числе: | шт.
| … отводные трубы | м
| … сифоны | шт.
| … бачки смывные | шт.
| Санитарные приборы в ПОП, в том числе: | шт.
| … раковины | шт.
| … ванны | шт.
| … унитазы | шт.
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБ-ЖЕНИЯ | ВРУ (в комплекте), всего, в том числе: | шт.
| … рубильник силовой | шт.
| … рубильник лифт | шт.
| … силовая группа (в комплекте)* | шт.
| … группа ПОП (в комплекте)* | шт.
| … электросчетчики ПОП | шт.
| … электросчетчики лифт | шт.
| Этажные щиты (в комплекте), всего, в том числе: | шт.
| … вводные пакетные выключатели | шт.
| … автоматические выключатели | шт.
| … пакетные выключатели | шт.
| … колодки | шт.
| … сварочные посты | шт.
| … колодки заземления | шт.
| … колодки нулевые | шт.
| Заземляющие устройства | шт.
| Светильники в ПОП (в комплекте) | шт.
| Светильники уличного освещения (в комплекте) | шт.
| Светильники в подвале (в комплекте) | шт.
| Стояковые силовые провода | м
| Стояковые провода ПОП | м
| Стояковые провода лифт | м
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙ-СТВА | Земельный участок, в том числе: | м2
| … убираемая придомовая территория | м2
| … неубираемая придомовая территория | м2
| Элементы озеленения (деревья, кустарники) | шт.
| Элементы благоустройства, в том числе: | шт.
| … детская игровая площадка (кол-во элементов) | шт.
| … детская спортивная площадка (кол-во элементов) | шт.
| … устройства для удобства проживания (кол-во элементов) | шт.
| Устройства санитарнотехнического назначения, в том числе: | шт.
| … мусоропроводы, включая мусоросборные камеры площ._____ м2 | шт.
| … контейнерная площадка (с контейнерами для ТБО) | шт.
| … выгребная яма и уличный туалет | шт.
ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | Лифты, лифтовые шахты и лифтовое оборудование | шт.
| Коллективные антенны | шт.
| Коллективные приборы учета | шт.
| Внутридомовое газовое оборудование | шт.
| Абонентские почтовые ящики (по решению собрания) | шт.
| Эвакуационные выходы, включая двери и запорные устройства | шт.
| Эвакуационные пути (лестницы), включая чердачные люки и запорные устройства | шт.
| Встроенные гаражи | шт.
Другое оборудование
Примечание: | Состав общего имущества определяется в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,превышающими и установленную продолжительность"
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА Утвержден на общем собрании собствнников помещений. Протокол № ___ от "___" __________ 200__ г.