На 21.08.2012г. системы отопления и водоснабжения жилого дома подготовлены специалистами – сотрудниками ТСЖ к гидравлическим испытаниям.

Опрессовка произведена, инспектор проведёт приёмку Объекта 24 августа 2012г.

**Уважаемые жильцы!**

**К сожалению, со слов инспектора ТГК-11, горячая вода не может быть подана 28 августа 2012г. Не выполнен ряд работ на водопроводе.**