Перечень и качество коммунальных услуг

Отопление и горячая вода

Тепло поставляется  бесперебойно  в  течение  отопительного  сезона, установленного  органом  местной  администрацией,  а   горячая   вода   - круглосуточно с перерывами необходимыми для ремонта тепловых сетей. Сроки ремонта тепловых сетей объявляются через средства массовой информации.

Перерыв в подаче тепла и горячей  воды  допускается  для  устранения аварий на срок не 16 часов в сутки при авариях на  наружных  сетях   и не более 8 часов в сутки при авариях в жилом доме.

Температура в жилых помещениях в период  отопительного  сезона,  при условии утепления квартиры, должна  быть  не  ниже  +20С,  а  в  угловых комнатах не ниже +22С.

В  начале  отопительного  сезона  в  течение  15  суток   проводятся регулировки систем отопления. В  этот  период  допускаются   отклонения и перерывы в подаче тепла.

При температуре в жилом помещении ниже +20С,  -  за  каждый  градус производиться  снижение  оплаты  за  потребленное  тепло  на    10   % от действующего тарифа. При  температуре  в  жилом  помещении  ниже  +13С  и    при условии выполнения  работ  по  утеплению  квартиры   -   оплата  за   тепло не производится.

Температура горячей воды не должна превышать + 75С и  быть   ниже + 60С. При наличии в доме бойлера - температура воды не должна быть  менее + 50С.

Отклонение температуры горячей воды допускается не более  чем   на 2 часа в сутки. За каждые сутки превышения допустимого перерыва  оплата  за горячую воду не производиться.

При снижении температуры горячей воды на 5С в  пределах  от 45 до 40С оплата за горячую воду снижается на 5%, в пределах от 40 до  35С  - снижается на 10%, а при температуре горячей ниже 35С оплата  за  горячую воду не производится.

Холодная вода и водоотведение

Холодная вода поставляется в дома круглосуточно и  бесперебойно  под давлением не  ниже  0,5  кг/см2.  Качество  воды  должно  соответствовать требованиям ГОСТ "Вода питьевая".

Перерыв в подаче холодной воды допускается для устранения аварии, на срок не более 16 часов в сутки при аварии на наружных сетях и не более  8 часов в сутки при аварии в жилом доме.

За весь период отсутствия  холодной  воды  в  жилых   помещениях или подачи воды, не отвечающей требованиям ГОСТ "Вода  питьевая",  оплата  за воду не производиться.

Водоотведение осуществляется круглосуточно и бесперебойно в  течение года. Допускается перерыв в работе канализации для устранения аварии,  на срок не более 16 часов в сутки при аварии на наружных сетях и не более  8 часов в сутки при аварии в доме.

Электроэнергия

Электроэнергия поставляется в дом  круглосуточно  и   бесперебойно в соответствии с действующими стандартами - напряжением  220  В.,  частотой переменного тока 50 Гц. и  допустимыми  отклонениями  этих   параметров в пределах  10%.

При несоответствии параметров электроэнергии ГОСТу (отклонение   20% и более) и наличии актов замера напряжения оплата  за  электроэнергию  не производиться.