Перечень и периодичность выполнения работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. №290. (далее – ПП-290).

Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013г. N416 (далее – ПП-416)

| Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества, обязательные для их оказания и выполнения согласно ПП-416 и ПП-290 | Периодичность |
| --- | --- |
| Управление домом и содержание общего имущества | Обязательно для исполнения |
| 1. Выполнение стандартов управления (раздел II ПП-416) | Постоянно |
| 2. Аварийно-диспетчерское обслуживание (раздел IV ПП-416) | Круглосуточно |
| 3. Техническое обслуживание общего имущества (пп.1-20. за искл..пп.7/8, 7/9 ПП-290) | Постоянно |
| 4. Содержание лифтов (пп.22 ПП-290), при наличии | Постоянно |
| 5. Содержание внутридомового газового оборудования (п.21 ПП-290), при наличии | Постоянно |
| 6. Содержание системы пожаротушения и сигнализации (п.27 ПП-290), при наличии | Постоянно |
| 7. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (П.26 пп-290) | Ежедневно |
| 8. Уборка придомовой территории (в ручную) (пп.24,25 ПП-290) | По графику |
| 9. Уборка подъездов (пп.23/1-4 ПП-290) | По графику |
| 10. Сдвигание (без вывоза) снега с территории спецтехникой (п.24 ПП-290) | По заявкам |
| 11. Очистка кровли от мусора (п.7/8 ПП-290) | 2 раза в год |
| 12. Очистка кровли и навесов от снега и наледи (пп.7/9 ПП-290) | Исполнение при необходимости |
| 13. Дератизация и дезинсекция помещений (п.23/5 ПП-290) | По графику |
| 14. Другие услуги, обеспечивающие устранение причин ненадлежащего содержания общего имущества | По заявкам |
| Текущий ремонт общего имущества | Исполнение при необходимости |
| 15. Ремонт крыши для устранения протечек (п.7/14 ПП-290) | В течение суток |
| 16. Ремонт дверных и оконных заполнений в отопительный период (п.13/2 ПП-290) | В течение суток |
| 17. Восстановление параметров отопления и водоснабжения, ремонт участков трубопроводов в системах отопления, водоснабжения и водоотведения (пп.17/2. 18/2, 18/5 ПП-290) | В течение суток |
| 18. Устранение неисправностей дверей подвалов и запорных устройств на них (п.2/3 ПП-290) | В течение 5 дней |
| 19. Наладочные и ремонтные работы на ИТП подвалов и запорных устройств на них (п.2/3 ПП-290) | В течение 5 дней |
| 20. Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек и внутреннего водостока (п.18/6 ПП-290) | В течение 5 дней |
| 21. Другие работы, обеспечивающие оперативное устранение выявленных повреждений и неисправностей, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и порчи их имущества | В случае необходимости |

СОДЕРЖАНИЕ общего имущества

Содержание общего имущества дома включает работы, выполняемые постоянно или с установленной периодичностью с целью сохранности конструктивных элементов здания, общего внутридомового инженерного оборудования, поддержания их в исправном состоянии, обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния в том числе:

• технический надзор за состоянием общего имущества (конструктивных элементов, общих коммуникаций, технических устройств) путем проведения плановых общих и частичных осмотров, технического обследования, приборной диагностики и испытаний;

• выполнение мероприятий по подготовке общего имущества к сезонной эксплуатации с учетом требований нормативно-технических документов, замечаний, предписаний и предложений Государственных инспектирующих органов;

• устранение аварий и неисправностей в общем имуществе жилого дома, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности граждан;

• выполнение работ по санитарной уборке подъездов, чердака, подвала и придомовой территории.

Работы по содержанию

• По конструктивным элементам здания: консервация и расконсервация вентиляционных продухов, переключение режимов работы водосливов, прочистка приемных воронок и, навеска упавших водосточных труб, закрепление отводов и ухватов, укрепление и утепление входных дверей, навеска на них пружин, подгонка оконных рам, укрепление скобяных изделий, очистка от мусора и снега кровли, внешних и внутренних водостоков, системы отвода вод, скалывание наледи и сосулек.

• По внутридомовому инженерному оборудованию: консервация и расконсервация, промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления и горячего водоснабжения. ликвидация воздушных пробок, регулировка с ликвидацией непрогревов или перетопов с установкой шайб, смена или ревизия элеваторов. очистка грязевиков. смена задвижек и вентилей, набивка в них сальников, установка прокладок, регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей, задвижек, уплотнение сгонов, установка хомутов и восстановление теплоизоляции, переключение системы горячего водоснабжения на летний (зимний) режим, обнаружение мест порыва трубопроводов и причины засоров канализационной системы, прочистка канализационных стояков и выпусков, уплотнение стыков, подчеканка раструбов, ремонт фановой разводки, ремонт, чистка, смазка контактных соединений электрооборудования входных распределительных устройств, замена плавких вставок, чистка,

замена и протяжка оборудования этажных электрических щитов, ревизия светильников, патронов. выключателей, розеток и замена ламп накаливания в местах общего пользования, ревизия стояковых силовых проводов.

• По придомовой территории: уборка поверхности двора, газона, отмостки, приямков, другой территории, являющейся общим имуществом собственников, вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок, обрезка кустарников, скос травы, уборка и рыхление снега, по согласованию очистка территории детских и спортивных площадок, смазка трущихся деталей элементов детских площадок, уборка подъездов, протирка вывесок и табличек наименования улиц, подъездов, очищение фасадов и дверей от несанкционированно наклеенных объявлений.

РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА

Текущий ремонт включает работы, выполняемые в плановом порядке с целью восстановления исправности или работоспособности общего имущества жилого дома с заменой или восстановлением его составных элементов.

Работы по текущему ремонту

По конструктивным элементам здания: ремонт кладки фундамента. заделка щелей и трещин, ремонт приямков, ликвидация просадок в отмостке, устройство дренажа, ремонт участков цоколя и фасада, заделка межпанельных стыков (швов), устранение повреждений перегородок в местах общего пользования, гидроизоляция и теплоизоляция перекрытия в санузлах мест общего пользования, ремонт кровли отдельными частями, теплозащита чердака, ремонт внутреннего водостока, примыканий ковра кровли к приемным воронкам. смена внешнего водостока, изготовление и установка входных подъездных дверей, оконных блоков, заполнений, остекление, ремонт участков пола, лестниц, поручней, отдельных элементов крыльца, штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные, железные, столярные. плотницкие и другие работы в местах общего пользования.

По внутридомовому инженерному оборудованию: смена отдельных участков трубопроводов на стояках и лежаках, устранение на них порывов, смена элеваторов, задвижек, вентилей, кранов, сборок и грязевиков с применением сварочных работ, ремонт и поверка манометров, врезка термометров, установка и ремонт терморегуляторов, сборок в комплекте и расширительных баков, установка или смена радиаторов в местах общего пользования, смена стояковых и разводящих канализационных трубопроводов, санитарно-технических приборов в местах общего пользования, производство раскопок для устранения аварий на трубопроводах подводящих к дому теплосетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, откачка воды и канализационных стоков из подвала, замена элементов во входных распределительных устройствах этажных щитов, замена и ремонт светильников в местах общего пользования и на сетях внешнего освещения, замена электроустановочных изделий, элементов заземления, реле, стояковых проводов.

По придомовой территории: посадка зеленых насаждений, изготовление, установка и ремонт детских и спортивных площадок, устройств для удобства проживания и санитарно-технического назначения.