| Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирного общества |
| --- |
| № п/п | Наименование |
| 1 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов помещений жилого дома: |
| 1.1 | Технические осмотры конструктивных элементов |
| 1.1.1 | Технический осмотр кровли |
| 1.1.2 | Технический осмотр деревянных конструкций |
| 1.1.3 | Технический осмотр дверных и оконных проемов |
| 1.1.4 | Технический осмотр внутренней и наружной штукатурки, облицовки стен, окраски и другой отделки |
| 1.1.5 | Технический осмотр каменных конструкций |
| 1.1.6 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров, (устранение мелких неисправностей) |
| 1.2 | Технические осмотры внутридомового инженерного оборудования: |
| 1.2.1 | Осмотр системы центрального отопления |
| 1.2.2 | Осмотр систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения |
| 1.2.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |
| 1.2.4 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров (устранение мелких неисправностей, наладка и регулировка санитарно-технических приборов и инженерного оборудования) |
| 2 | Работы, выполняемые при подготовке к сезонной эксплуатации жилого дома: |
| 2.1 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок |
| 2.2 | Снятие пружины на входных дверях |
| 2.3 | Консервация системы центрального отопления |
| 2.4 | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок |
| 2.5 | Ремонт просевших отмосток |
| 2.6 | Утепление чердачных перекрытий |
| 2.7 | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях |
| 2.8 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |
| 2.9 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей |
| 2.10 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках |
| 2.11 | Утепление бойлеров |
| 2.12 | Замена разбитых стекол, окон и дверей вспомогательных помещений. |
| 2.13 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |
| 2.14 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок |
| 2.15 | Установка доводчиков на входных дверях |
| 2.16 | Ремонт и укрепление входных дверей |
| 2.17 | Прочистка вентиляционных каналов |
| 2.18 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления |
| 2.19 | Удаление с кровель снега и наледи |
| 2.20 | Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров |
| 2.21 | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли |
| 2.22 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных шахтах и газоходах |
| 2.23 | Смена прокладок в водопроводных кранах |
| 2.24 | Уплотнение сгонов |
| 2.25 | Прочистка внутренней канализации в подвалах |
| 2.26 | Регулировка и ремонт трехходового крана |
| 2.27 | Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов в местах их присоединения к трубопроводу |
| 2.28 | Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках |
| 2.29 | Укрепление трубопроводов |
| 2.30 | Проверка канализационных вытяжек |
| 2.31 | Мелкий ремонт изоляции |
| 2.32 | Проветривание колодцев |
| 2.33 | Смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках |
| 2.34 | Устранение мелких неисправностей электропроводки в помещениях общего пользования |
| 2.35 | Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей в помещениях общего пользования |
| 3 | Прочие работы: |
| 3.1 | Регулировка и наладка систем вентиляции |
| 3.2 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления |
| 3.3 | Очистка и промывка водопроводных кранов |
| 3.4 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев |
| 3.5 | Ликвидация аварийных ситуаций |
| 3.6 | Уборка придомовой территории, вывоз мусора |
| 3.7 | Дератизация |
| 3.8 | Дезинсекция |
| 3.9 | Содержание узлов тепловой энергии |
| Перечень услуг и работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| № п/п | Наименование строительной конструкции, инженерного оборудования | Работы |
| 1 | Фундаменты | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. |
| 2 | Стены и фасады | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. |
| 3 | Перекрытия | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска. |
| 4 | Крыши | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. |
| 5 | Оконные и дверные заполнения в помещениях общего пользования | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. |
| 6 | Межквартирные перегородки | Усиление, смена, заделка отдельных участков. |
| 7 | Лестницы, балконы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (кроме установленных самовольно собственниками помещения). | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. |
| 8 | Полы | Замена, восстановление отдельных участков в помещениях общего пользования. |
| 9 | Внутренняя отделка | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других вспомогательных помещениях общего пользования. |
| 10 | Центральное отопление | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. |
| 11 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. |
| 12 | Электроснабжение и электротехнические устройства | Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. |
| 13 | Вентиляция | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции. |
| 14 | Специальные общедомовые технические устройства | Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами. |
| 15 | Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, расположенных на придомовой территории. |