## Лист1
План и отчет по текущему ремонту МКД, обслуживаемых ООО "Жилремсервис" за 2011 г.
№ п/п | Адрес дома | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  | Стоимость работ, руб.
|  |  |  | План | Факт
1. | ул. Алтайская, 101 | Устройство черновых полов в кв. 7 после ремонта перекрытия | м2 | 6 | 6 | 2493
|  | Мелкий ремонт шиферной кровли | м2 | 8 | 8 | 3430
|  | Установка подпорки под чердачное перекрытие в кв. 6 | м | 2.5 | 2.5 | 6938
|  | Ремонт междуэтажного перекрытия в санузле кв. 3 и 7 | м2 | 5.2 | 5.2 | 11754
|  | Автотранспортные услуги при подъеме шифера на кровлю | час |  | 0.5 | 375
| Итого: |  |  |  |  | 24990
2. | пер. Батенькова, 18 | Устройство подпоркив подвале под. кв. 1 | м | 2.6 | 2.6 | 1887
| Итого: |  |  |  |  | 1887
3. | ул. Беленца, 2а | Ремонт водоотлива на кровле (замена металлического покрытия) 2 подъезд | м | 5 | 5 | 1435
| Итого: |  |  |  |  | 1435
4. | ул. Беленца, 25 | Переврезка ГВС в узле управления согласно СНИП | м | 2 | 2 | 1022
| Итого: |  |  |  |  | 1022
5. | ул. Беленца, 25/1 | Переврезка ГВС в узле управления согласно СНИП |  | 2 | 2 | 1051
| Итого: |  |  |  |  | 1051
6. | пр. Белинского, 1 | Установка подпорки в кухне кв. 5, вывод фановых труб на кухне | шт | 2 | 2 | 3681
|  | Автотранспортные услуги при ремонте кровли | час |  | 0.5 | 400
| Итого: |  |  |  |  | 4081
7. | пр. Белинского, 2 | Мелкий ремонт кровли | м2 | 5 | 5 | 1859
|  | Реконструкция узла управления согласно предписания тепловой инспекции ОАО "ТГК-11" | шт | 1 | 1 | 20098
|  | Автотранспортные услуги при ремонте кровли | час |  | 1 | 800
|  | Автотранспортные услуги: автовышка и вывоз спиленных деревьев с прилегающей территории | час |  | 17 | 14625
|  | Обрезка тополей | м3 | 18 | 18 | 18141
| Итого: |  |  |  |  | 55523
8. | пр. Белинского, 4 | Мелкий ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 10 | 4287
|  | Автотранспортные услуги при подъеме шифера на кровлю | час |  | 0.5 | 375
|  | Реконструкция узла управления согласно предписания тепловой инспекции ОАО "ТГК-11" | шт | 1 | 1 | 25858
|  | Ремонт системы центрального отопления в кв. 1,4,7,10 | м | 59 | 59 | 37956
|  | Ремонт системы центрального отопления в кв. 4,1,8 | 5 | 5 | 5 | 2896
|  | Снос сухих деревьев (рябина) | м3 | 2 | 2 | 1688
| Итого: |  |  |  |  | 73060
9. | ул. Белинского, 26 | Ремонт узла управления со сменой задвижек и вентилей | шт | 1 | 1 | 6630
| Итого: |  |  |  |  | 6630
10. | пер. Базарный, 2 | Ремонт электроснабжения в МОП (смена рубильника и вводного кабеля) | м | 27 | 27 | 14259
| Итого: |  |  |  |  | 14259
11. | ул. Вершинина, 10 | Смена вентиля холодной воды в МОП (кв. 5) | шт | 1 | 1 | 699
| Итого: |  |  |  |  | 699
12. | ул. Гагарина, 6/1 | Ремонт системы отопления иГВС от у/у до дома | м | 24 | 24 | 18619
| Итого: |  |  |  |  | 18619
13. | ул. Гагарина, 21 | Ремонтные работы на с/о: смена вводных вентилей на вводе в дом и задвижек на с/о в у/у, переврезка с/о |  |  |  | 13861
| Итого: |  |  |  |  | 13861
14. | ул.Гагарина, 24 | Устройство водоотлива под козырьком над входом в кв. 3 | м | 5 | 5 | 1690
| Итого: |  |  |  |  | 1690
15. | ул. Гагарина, 33 | Смена вентиля холодной воды на вводе вдом | шт | 1 | 1 | 809
| Итого: |  |  |  |  | 809
16. | ул. Гагарина, 36 | Смена вводного вентиля на холодной воде на дом | шт | 1 | 1 | 1258
| Итого: |  |  |  |  | 1258
17. | ул. Гагарина, 40 | Ремонт системы отопления в кв. 12, 18, 8 | м | 16.6 | 16.6 | 10701
|  | Ремонт канализации | м | 2 | 2 | 3792
| Итого: |  |  |  |  | 14493
18. | ул. Гагарина, 44 | Ремонт обшивки стены в МОП | м2 | 2.5 | 2.5 | 998
| Итого: |  |  |  |  | 998
19. | ул. Гагарина, 52 | Смена трубопровода в узле управления, демонтах 2-х нерабочих задвижек | м | 4 | 4 | 5169
|  | Ремонт системы отопления в кв. 10 | м | 2.2 | 2.2 | 1419
|  | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в кв. 8 | м | 7.4 | 7.4 | 4877
|  | Ремонт канализационных лежаков, проходящих через подвальные помещения банка и кафе | м | 7 | 7 | 9939
|  | Ремонт канализации в кв. 8 с вскрытием полов | м | 2.5 | 2.5 | 3195
|  | Смена входных ворот и забора | шт | 1 | 1 | 25000
| Итого: |  |  |  |  | 49599
20. | ул. Герцена, 55 | Ваборочный текущий ремонт кровли над кв. 9,11 | м2 | 97.4 | 97.4 | 52548
|  | Реконструкция узла управления согласно предписания тепловой инспекции ОАО "ТГК-11" | шт | 1 | 1 | 5420
|  | Смена вентиля холодной воды на вводе вдом | шт | 1 | 1 | 1167
|  | Ремонт канализации в подвале | м | 2.5 | 2.5 | 2840
|  | Установка эл.счетчика на дом | шт | 1 | 1 | 5476
|  | Установка светильника "Кобра" над входами в подъезд | шт | 2 | 2 | 9795
|  | Автотранспортные услуги при установке наружных светильников | час |  | 1.5 | 1200
| Итого: |  |  |  |  | 78446
21. | ул. Горького, 2 | Ремонт электрооборудования кв. 3 после пожара с заменой электропроводки | м | 19 | 19 | 6931
| Итого: |  |  |  |  | 6931
22. | ул. Горького, 10 | Ремонт кровли: выправка деревянных стропильных ног с установкой подкосов | шт | 9 | 9 | 5778
|  | а) Ремонт канализационного стояка в кв. 5 | м | 3 | 3 | 7762
| Итого: |  |  |  |  | 13540
23. | ул.Горького, 12 | Ремонт системы отопления в кв. 2 и 3 | м | 36.7 | 36.7 | 20433
| Итого: |  |  |  |  | 20433
24. | ул. Горького, 12/1 | Ремонт системы отопления в кв. 2 | м | 1 | 1 | 838
|  | а) Ремонт системы ГВС от узла управления до жилого дома | м | 8 | 8 | 14138
| Итого: |  |  |  |  | 14976
25. | ул. Горького, 18 | Ремонт крыльца с навесом | м2 | 3.68 | 3.68 | 21104
|  | а) Ремонт крыльца (кв.6) | м2 | 2.8 | 2.8 | 11564
|  | б)Ремонт узла управления со сменой трубопровода | м | 0.5 | 0.5 | 1190
| Итого: |  |  |  |  | 33858
26. | ул. Горького, 25 | Ремонт трубопровода ГВС в кв. 11 | м | 1.2 | 1.2 | 803
| Итого: |  |  |  |  | 803
27. | ул. Горького, 28 | Монтаж трубопровода ГВС от выносного узла управления до дома с изоляцией | м | 32 | 32 | 45587
|  | а)Смена вентиля ХВС на вводе в дом | шт | 1 | 1 | 911
| Итого: |  |  |  |  | 46498
28. | ул. Горького, 29 | Ремонт кровли шиферной | м2 | 4.4 | 4.4 | 1888
|  | а) Ремонт системы отопления в кв. 3 | м | 2.5 | 2.5 | 1527
| Итого: |  |  |  |  | 3415
29. | ул. Горького, 31 | Ремонт системы отопления в кв. 2 | м | 1.5 | 1.5 | 1213
|  | а) Подключение ХВС на дом после замены ввода со сменой вентиля | шт | 1 | 1 | 1461
|  | Транспортные услуги при проведении работ по подрезке тополя на придомовой территории | час |  | 2 | 1800
|  | Обрезка веток тополя, нависших над кровлей дома | дерево |  | 1 | 2463
| Итого: |  |  |  |  | 6937
30. | ул. Горького, 37 | Ремонт кровли | м2 | 69 | 69 | 41769
|  | а) Смена отопительного прибора в МОП | шт | 1 | 1 | 1373
|  | б) Автотранспортные расходы при ремонте кровли | час |  | 3.7 | 3000
|  | Вывоз мусора после ремонта кровли | час |  | 1 | 1850
| Итого: |  |  |  |  | 47992
31. | ул. Горького, 39 | Мелкий ремонт кровли с частичной заменой шифера | м2 | 14.5 | 14.5 | 4785
| а) | Замена крыльца с навесом (кв. 11) | м2 | 3 | 3 | 19691
| Итого: |  |  |  |  | 24476
32. | ул. Горького, 41 | Ремонт ограждения крыльца | м | 2 | 2 | 4790
|  | а) Утепление теплотрассы от узла управления до жилого дома | м | 14.6 | 14.6 | 6018
|  | б) Замена вентилей на системе отопления на вводе в дом | шт | 2 | 2 | 3880
|  | в)Ремонт системы ХВС в кв. 3 | м | 0.5 | 0.5 | 2095
| Итого: |  |  |  |  | 16783
33. | ул. Горького, 44 | Установка отсечных вентилей со сбросниками на системе отопления на вводе в дом | шт | 2 | 2 | 3443
| Итого: |  |  |  |  | 3443
34. | ул. Горького, 46 | Ремонт кровли выносного узла управления | м2 | 10.5 | 10.5 | 7610
|  | а) Ремонт теплотрассы от выносного узла управления до дома | м | 12 | 12 | 19825
|  | Ремонт забора | м2 | 28.8 | 28.8 | 10640
| Итого: |  |  |  |  | 38075
35. | ул. Горького, 60 | Ремонт системы отопления от узла управления до жилого дома | м | 6 | 6 | 14549
|  | а) Смена трубопровода центрального отопления в узле управления | м | 1 | 1 | 1423
|  | б) Смена вентилей со сбросниками на системе отопления на вводе в дом | шт | 2 | 2 | 5197
|  | в) Смена рубильника на вводе в дом | шт | 1 | 1 | 3233
| Итого: |  |  |  |  | 24402
36. | ул. Заливная, 21а | Ремонт полов в МОП кв. 3 | м2 | 10 | 10 | 4449
|  | а) Ремонт печных стояков кв. 1,2 | м3 | 4.51 | 4.51 | 87121
| Итого: |  |  |  |  | 91570
37. | ул. Источная, 9 | Ремонт надподвального перекрытия в кв. 3 | м2 | 2.5 | 2.5 | 6938
|  | Смена задвижек на затворы в узле управления | шт | 2 | 2 | 5219
| Итого: |  |  |  |  | 12157
38. | ул. Источная, 11 | Автотранспортные услуги при подъеме шифера на кровлю | час |  | 0.5 | 375
|  | Мелкий ремонт шиферной кровли с северной стороны | м2 | 15 | 15 | 6030
| Итого: |  |  |  |  | 6405
39. | ул. Источная, 15в | Ремонт выносного узла управления (перенавеска входных дверей,ремонт кирпичной кладки стен) | шт | 1 | 1 | 3423
|  | Ремонт системы отопления в кв. 1 | м | 33 | 33 | 19461
| Итого: |  |  |  |  | 22884
40. | ул. Источная, 17 | Автотранспортные услуги при подъеме шифера на кровлю | час |  | 0.5 | 375
|  | Мелкий ремонт кровли с частичной сменой шифера и со сменой коньков | м | 8 | 8 | 6290
|  | Ремонт выносного узла управления (перенавеска входных дверей, ремонт кирпичной кладки стен) | шт | 1 | 1 | 1631
| Итого: |  |  |  |  | 8296
41. | ул. Источная, 25 | Ремонт кровли слухового окна рулонным материалом | м2 | 10.5 | 10.5 | 1285
|  | Ремонт кровли выносного узла управления | м2 | 10 | 10 | 5201
| Итого: |  |  |  |  | 6486
42. | ул. Ичточная, 27 | Ремонт кровли выносного узла управления | м2 | 10 | 10 | 5201
| Итого: |  |  |  |  | 5201
43. | ул. Источная, 45 | Ремонт выносного узла управления (ремонт кирпичной кладки стен) | м2 | 2.25 | 2.25 | 2357
|  | Разделка упавшего тополя на кряжи | м3 |  | 8.27 | 3697
| Итого: |  |  |  |  | 6054
44. | ул. Источная, 47 | Ремонт выносного узла управления (ремонт кирпичной кладки стен) | м2 | 2.25 | 2.25 | 3771
|  | Разделка упавшего тополя на кряжи | м3 |  | 8.27 | 5915
| Итого: |  |  |  |  | 9686
45. | пер. Источный, 11 | Смена трубопровода в узле управления | уч-к | 1 | 1 | 1306
| Итого: |  |  |  |  | 1306
46. | пр. Комсомольский, 55 | Прочистка, пробивка вытяжной вентиляции, разборка кирпичной кладки вент. Канала на чердаке | м | 10 | 10 | 3389
|  | Ремонт системы отопления со сменой сборок на стояках отопления в подвале и на чердаке (отсечной вентиль на стояке и вентиль на сброс) | шт | 34 | 34 | 37483
|  | Ремонт канализационного стояка под кв. 1,2 | м | 2.5 | 2.5 | 3195
| Итого: |  |  |  |  | 44067
47. | пр. Комсомольский, 55/4 | Мелкий ремонт кровли с частичной заменой шифера | м2 | 12.5 | 12.5 | 4617
|  | Смена вентиля холодной воды на вводе в дом | шт | 1 | 1 | 860
| Итого: |  |  |  |  | 5477
48. | пр. Комсомольский, 55/5 | Ремонт чердачного перекрытия в кв. 4 | м2 | 30 | 30 | 34664
|  | Ремонт системы отопления на чердаке над кв. 7 | м | 2.5 | 2.5 | 3295
|  | Смена задвижки на балломакс в узле управления | шт | 1 | 1 | 3569
| Итого: |  |  |  |  | 41528
49. | пр. Комсомольский, 57 | Установка домофона на входную дверь | шт | 1 | 1 | 15035
|  | Реконструкция узла управления согласно предписания тепловой инспекции ОАО "ТГК-11" | шт | 1 | 1 | 43290
|  | Ремонт канализации в подвале | м | 4.5 | 4.5 | 5505
| Итого: |  |  |  |  | 63830
50. | пр. Комсомольский, 63 | Мелкий ремонт кровли с частичной заменой шифера | м2 | 25 | 25 | 9925
|  | Ремонт системы холодного водоснабжения со сменой вентилей на вводе в дом | м | 1.7 | 1.7 | 4389
| Итого: |  |  |  |  | 14314
51. | пр. Комсомольский, 65 | Мелкий ремонт кровли (переборка старого шифера и замена 5 листов) | м2 | 17.5 | 17.5 | 6071
|  | Ремонт полов 1 этажа в 1 подъезде | м2 | 6.24 | 6.24 | 12409
|  | Ремонт системы отопления в кв. 5 | м2 | 1.1 | 1.1 | 880
| Итого: |  |  |  |  | 19360
52. | пр. Комсомольский, 67а | Смена конвектора в кв. 16 | шт |  | 1 | 861
| Итого: |  |  |  |  | 861
53. | ул. Лебедева, 77а | Автотранспортные услуги при подъеме шифера на кровлю | час |  | 0.5 | 375
|  | Ремонт рам в МОП: смена шарниров, шпингалетов | шт | 12 | 12 | 3659
|  | Ремонт системы отопления в кв. 5,3 | м | 5 | 5 | 5056
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 18 | 18 | 7717
| Итого: |  |  |  |  | 16807
54. | пр. Ленина, 58 | Смена отсечных вентилей со сбросниками на системе отопления на вводе в дом | шт | 2 | 2 | 3831
|  | Ремонт узла управления (смена задвижек-2 шт., смена сужающих трубопроводов) | м | 2 | 2 | 3976
|  | Ремонт системы ХВС в кв. 7 | м | 0.5 | 0.5 | 1457
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 30 | 30 | 12862
| Итого: |  |  |  |  | 22126
55. | пр. Ленина, 72 | Смена трубопровода ГВС от узла в дом (через стену) | м | 3 | 3 | 1885
| Итого: |  |  |  |  | 1885
56. | пр. Ленина, 85 | Ремонт системы ГВС в кв. 3 | м | 2 | 2 | 1142
| Итого: |  |  |  |  | 1142
57. | пр. Ленина, 89 | Смена трубопровода в узле управления |  |  |  | 880
| Итого: |  |  |  |  | 880
58. | ул. М.Джалиля, 7 | Ремонт системы отопления в кв. 2 | м |  | 4.2 | 3735
| Итого: |  |  |  |  | 3735
59. | ул. М.Джалиля, 8 | Утепление цокольной части дома | м | 15 | 15 | 12204
|  | Ремонт отмостки | м3 | 8.1 | 8.1 | 3305
|  | Ремонт полов в ваной комнате кв.2 | м2 | 3 | 3 | 1008
| Итого: |  |  |  |  | 17098
60. | ул. М.Джалиля, 15 | Ремонт электрооборудования в МОП | м | 4 | 4 | 1589
| Итого: |  |  |  |  | 1589
61. | ул. М.Джалиля, 18 | Мелкий ремонт кровли | м2 | 5.4 | 5.4 | 4938
| Итого: |  |  |  |  | 4938
62. | ул. М.Джалиля, 21/1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 74 | 74 | 40985
| Итого: |  |  |  |  | 40985
63. | ул. М.Джалиля, 26 | Установка отсечных вентилей со сбросниками на системе отопления на вводе в дом | шт | 2 | 2 | 4280
|  | Ремонт системы отопления между узлом управления и домом | м | 3 | 3 | 2925
| Итого: |  |  |  |  | 7205
64. | ул. М.Джалиля, 27 | Устройство ворот и забора силами собственников (оплата материалов) |  |  |  | 16739
| Итого: |  |  |  |  | 16739
65. | ул. М.Джалиля, 28 | Ремонт полов в МОП | м2 | 2 | 2 | 1228
|  | Смена отсечных вентилей со сбросникамина системе отопления на вводе в дом | шт | 2 | 2 | 3081
| Итого: |  |  |  |  | 4309
66. | ул. М.Джалиля, 32 | Ремонт отмостки | м2 | 45 | 45 | 37764
|  | Смена отсечных вентилей на системе отопления на вводе в дом | шт | 3 | 3 | 2984
|  | Ремонт системы отопления в подъезде со сменой отопительного прибора | шт | 1 | 1 | 1391
|  | Смена вентилей на системе ХВС по стояку кв. 11 | шт | 2 | 2 | 1615
| Итого: |  |  |  |  | 43754
67. | ул. М.Джалиля, 34 | Смена отсечных вентилей на системе отопления на системе отопления | шт | 45 | 45 | 3131
|  | Вскрытие лотка теплотрассы для ремонта системы отопления | м | 3 | 3 | 1922
|  | Ремонт цокольной части дома | м2 | 1 | 1 | 26576
| Итого: |  |  |  |  | 31629
68. | ул. М.Джалиля, 36 | Ремонт кровли шиферной | м2 | 163 | 163 | 76056
|  | Автотранспортные услуги при завозе и подъеме шифера на кровлю | час |  | 1 | 1000
| Итого: |  |  |  |  | 77056
69. | ул. Некрасова, 1А | Ремонт шиферной кровли | м2 | 52 | 52 | 40002
| Итого: |  |  |  |  | 40002
70. | ул. Некрасова, 1В | Ремонт цоколя и входной двери | м2 | 20 | 20 | 14441
|  | Ремонт МОП(штукатурка, побелка, покраска) | м2 | 130 | 130 | 38705
| Итого: |  |  |  |  | 53146
71. | ул. Никитина, 17А | Установка терморегулятора ГВС по предписанию тепловой инспекции ОАО "ТГК-11" | шт | 1 | 1 | 20098
| Итого: |  |  |  |  | 20098
72. | пер. Плеханова, 1А | Смена трубопровода отопления в узле управления | м | 2 | 2 | 1740
| Итого: |  |  |  |  | 1740
73. | пер. Плеханова, 9 | Смена вводного трубопровода отопления | м | 12 | 12 | 12508
|  | Смена вентиля ХВС на вводе | шт | 1 | 1 | 985
|  | Ремонт канализации в кв. 5 | м | 1 | 1 | 1193
| Итого: |  |  |  |  | 14686
74. | пер. Плеханова, 22 | Ремонт системы отопления в кв. 3 | м | 6 | 6 | 5061
| Итого: |  |  |  |  | 5061
75. | пер. Плеханова, 28 | Ремонт сарая под дрова, ремонт печной трубы и электроснабжения | шт | 1 | 1 | 25819
| Итого: |  |  |  |  | 25819
76. | пер. Плеханова, 30/1 | Устройство нового крыльца с навесом | м2 | 8.1 | 8.1 | 47669
| Итого: |  |  |  |  | 47669
77. | пер. Плеханова, 34 | Ремонт системы ХВС | м | 3 | 3 | 5736
| Итого: |  |  |  |  | 5736
78. | ул. Рузского, 22 | Замена уличного туалета, ремонт выгребной ямы | шт | 1 | 1 | 29679
|  | Транспортные услуги при производстве работ по ремонту уличного туалета и выгребной ямы | час |  | 4 | 2600
| Итого: |  |  |  |  | 32279
79. | ул. Рузского, 22/1 | Замена уличного туалета, ремонт выгребной ямы | шт | 1 | 1 | 14910
| Итого: |  |  |  |  | 14910
80. | ул. С. Разина, 33 | Смена отсечных вентилей на системе отопления и ГВС на вводе в дом со сменой участка трубопровода | шт | 2 | 2 | 4542
| Итого: |  |  |  |  | 4542
81. | ул. Сибирская, 64 | Ремонт системы отопления и ГВС на вводе в дом | м | 15 | 15 | 10484
| Итого: |  |  |  |  | 10484
82. | ул. Татарская, 3 | Ремонт перекрытия в МОП, демонтаж печной трубы | м2 | 5.25 | 5.25 | 10487
|  | Мелкий ремонт шиферной кровли | м2 | 7 | 7 | 2197
|  | Ремонт системы отопления в кв. 3 | м | 4 | 4 | 4832
|  | Вывоз мусора после обрушения перекрытия | час |  | 2 | 1900
| Итого: |  |  |  |  | 19416
83. | ул. Татарская, 3а | Ремонт кровли | м2 | 155 | 155 | 71928
|  | Ремонт канализации в кв. 5 | м | 2 | 2 | 2283
|  | Вывоз мусора после ремонта кровли | час |  | 2 | 3350
|  | Автотранспортные услуги призавозе и подъеме шифера на кровлю | час |  | 1 | 1000
| Итого: |  |  |  |  | 78561
84. | ул. Татарская, 5 | Ремонт шиферной кровли и чердачного перекрытия | м2 | 102 | 102 | 39685
|  | Подключение ХВС в доме после замены ввода в дом | м | 0.5 | 0.5 | 2159
|  | Автотранспортные расходы при ремонте кровли | час |  | 0.7 | 700
|  | Вывоз мусора после ремонта кровли | час |  | 2 | 3200
| Итого: |  |  |  |  | 45744
85. | ул. Татарская, 5/1 | Ремонт системы отопления | м | 2.5 | 2.5 | 4060
|  | Смена отопительного прибора в кввртире | шт | 1 | 1 | 1887
| Итого: |  |  |  |  | 5947
86. | ул. Татарская, 7 | Смена вентиля холодной воды на вводе в дом | шт | 1 | 1 | 809
| Итого: |  |  |  |  | 809
87. | ул. Татарская, 9 | Выборочный ремонт кровли | м2 | 4.4 | 4.4 | 1888
|  | Ремонт системы отопления | м | 1.7 | 1.7 | 1228
|  | Ремонт системы отопления в кв. 3 | м | 25 | 25 | 13512
| Итого: |  |  |  |  | 16628
88. | ул. Татарская, 9а | Автотранспортные услуги при сносе дерева на придомовой территории | час |  | 2 | 1800
|  | Снос аварийного дерева | шт |  | 1 | 2401
| Итого: |  |  |  |  | 4201
89. | ул. Татарская, 11 | Ремонт системы отопления в кв. 2 | м |  | 20 | 14317
| Итого: |  |  |  |  | 14317
90. | ул. Татарская, 11/1 | Ремонт системы ГВС в кв. 2 | м |  | 2 | 2597
|  | Ремонт системы ГВС в узле управления | м |  | 2 | 1351
| Итого: |  |  |  |  | 3948
91. | ул. Татарская, 27 | Смена трубопровода центрального отопления в узле управления | м |  | 2.2 | 1069
| Итого: |  |  |  |  | 1069
92. | ул. Татарская, 31 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 1 | 9626
| Итого: |  |  |  |  | 9626
93. | ул. Татарская, 33 | Разборка кирпичной кладки стены, установка подпорки, обшивка стены досками | м3 | 2 | 2 | 16890
|  | Устройство примыкания в печной трубе | м | 3.2 | 3.2 | 838
|  | Ремонт полов на веранде в кв. 3 | м2 | 6 | 6 | 1545
|  | Ремонт электрооборудования со сменой автоматов | шт | 3 | 3 | 3549
| Итого: |  |  |  |  | 22822
94. | ул. Татарская, 36/1 | Установка подпорки в кв. 5 | м |  | 3 | 1288
| Итого: |  |  |  |  | 1288
95. | ул. Татарская, 38 | Ремонт системы отопления в кв. 1 | 1 |  |  | 858
| Итого: |  |  |  |  | 858
96. | ул. Татарская, 40 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 59 | 59 | 31742
|  | Атотранспортные расходы при ремонте кровли | час |  | 0.7 | 750
| Итого: |  |  |  |  | 32492
97. | ул. Татарская, 43 | Ремонт выносного узла управления со сменой задвижки и участка трубопровода | шт | 1 | 1 | 1669
| Итого: |  |  |  |  | 1669
98. | ул. Татарская, 45 | Ремонт крыльца кв. 7 | шт | 1 | 1 | 3101
|  | Ремонт выносного узла управления со сменой задвижки и участка трубопровода | шт | 1 | 1 | 2822
|  | Смена отсечных вентилей со сбросниками на системе отопления на вводе и участка трубопровода | шт | 2 | 2 | 6080
| Итого: |  |  |  |  | 12003
99. | ул. Татарская, 46/1 | Мелкий ремонт кровли | м2 | 11 | 11 | 5246
|  | Ремонт узла управления (смена трубопровода) | м | 7 | 7 | 2033
| Итого: |  |  |  |  | 7279
100. | ул. Татарская, 48 | Мелкий ремонт кровли | м2 | 17 | 17 | 7281
|  | Ремонт узла управления (смена трубопровода) | м | 7 | 7 | 5591
| Итого: |  |  |  |  | 12872
101. | ул. Татарская, 54 | Ремонт цоколя (восстановление кирпичной кладки, штукатурка, окраска) | м2 | 27 | 27 | 61040
|  | Мелкий ремонт кровли (проклеивание бикростом) | м2 | 4 | 4 | 1653
| Итого: |  |  |  |  | 62693
102. | ул. Трифонова, 1а | Смена трубопровода в теплокамере на вводе | м | 1 | 1 | 1502
|  | Смена отсечных вентилей со сбросниками на системе отопления на вводе в дом | шт | 2 | 2 | 4210
|  | Переврезка ГВС в узле управления согласно СНИП |  |  |  | 1918
| Итого: |  |  |  |  | 7630
103. | ул. Трифонова, 2 | Ремонт системы отопления в кв. 5 | м | 4.5 | 4.5 | 2663
|  | Ремонт электроснабжения (смена щита и автоматов) | шт | 1 | 1 | 3704
| Итого: |  |  |  |  | 6367
104. | ул. Трифонова, 4 | Ремонт электроснабжения (смена кабеля и щитка) | м | 20 | 20 | 9058
|  | Транспортные расходы при ремонте электропроводки | час |  | 2 | 1500
| Итого: |  |  |  |  | 10558
105. | ул. Трифонова, 4а | Изоляция тепловой трассы от узла управления до жилого дома | м | 21 | 21 | 7816
| Итого: |  |  |  |  | 7816
106. | ул. Трифонова, 7 | Ремонт кровли шиферной с заменой коньков | м2 | 17 | 17 | 7017
|  | Ремонт системы отопления в кв. 2 | м | 1.5 | 1.5 | 2424
| Итого: |  |  |  |  | 9441
107. | ул. Трифонова, 9а | Смена трубопровода центрального отопления в узле управления | м |  |  | 3122
| Итого: |  |  |  |  | 3122
108. | ул. Трифонова, 10 | Мелкий ремонт кровли шиферной, смена покрытия слухового окна из листовой стали | м2 | 15 | 15 | 4778
|  | Ремонт выносного узла управления со сменой задвижки и участка трубопровода | шт | 1 | 1 | 4657
|  | Ремонт системы отопления | м | 6 | 6 | 4236
|  | Ремонт системы отопления от выносного узла управления до жилого дома | м | 6 | 6 | 15874
| Итого: |  |  |  |  | 29545
109. | ул. Трифонова, 15 | Ремонт системы центрального отопления и ГВС: смена ввода в дом | м | 36 | 36 | 28916
| Итого: |  |  |  |  | 28916
110. | пр. Фрунзе, 8 | Смена участка трубопровода отопления в узле управления | м | 1.2 | 1.2 | 1639
|  | Обрезка кустарников вдоль цоколя со стороны ул. Советская | шт | 6 | 6 | 1399
| Итого: |  |  |  |  | 3038
111. | пр. Фрунзе, 12 | Монтаж индивидуального теплового пункта | шт | 1 | 1 | 38510
| Итого: |  |  |  |  | 38510
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2093688