Принято общим собранием собственников помещений

товарищества собственников недвижимости "Зеленая 29"

(Протокол общего собрания N 2 от "28" мая 2015 г.)

ПРАВИЛА

пользования водопроводом и канализацией

товарищества собственников недвижимости "Зеленая 29"

- В результате неправомерных действий жильцов (потребителей) Вашего многоквартирного дома в канализационный стояк попадают предметы личной гигиены, туалетная бумага, газеты, тряпки, личные вещи, пищевые отходы и иные предметы, что провоцирует засорение канализационного стояка и как следствие может привести к затоплению.

- В связи с этим напоминаем Вам о правилах пользования водопроводом и канализацией (п. 5.8.7 Правил и норма технической эксплуатации жилого фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170):

- Потребитель обязан соблюдать правила пользования водопроводом и канализацией, а именно:

- Содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники;

- Не допускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;

- Не выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;

- Не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы;

- Не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;

- Не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети;

- Немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации;

- Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок;

- Оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на трубах, красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;

- Для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически запрещается применять металлические щетки;

- При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.

- Просим Вас рассказать своим детям о том, какие предметы нельзя смывать в унитаз.

- Напоминаем Вам, что канализация предназначена для отведения стоков и жидких отходов от жилых домов!