| № п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год | Стоимость на 1 м² общей площади (руб. в месяц) | Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | установка осветительных приборов (светильников) в тамбурах пяти подъездов | Начало -04.06.2012 -окончание 04.06.2012 | 12735,66 | 4,44 | --- |
| 2 | Ремонт аварийных панельных швов | Начало-05.07.2012 -окончание 06.07.2012 | 14036,96 | 4,44 | 2 года |
| 3 | Восстановление вентиляции над 3-мя квартирами. Прочистка вентиляционных отверстий. | начало 01.08.2012 -окончание 15.08.2012 | 13816,09 | 4,44 | 2 года |
| 4 | Утепление чердачного помещения над 4-мя квартирами | начало 03.09.2012 -окончание 24.09.2012 | 17960,92 | 4,44 | 2 года |
| 5 | Установка пластиковых окон в 6-ти подъездах | Начало 13.12.2012 Окончание 24.01.2013 | 180 000,00 | 4,44 | 2 года |
| 6 | Установка доводчиков на тамбурные двери |  | 6000 | 4,44 | --- |
| 7 | Опрессовка и подготовка т/системы к зиме | -начало 13.08.2012 -окончание 28.08.2012 | 6907,89 | 4,44 | --- |

Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.