Характеристика технического состояния и физического износа жилых домов:

| № | Адрес и номер дома | Общая жилая площадь, м2 | Количество квартир | Количество этажей | Количество подъездов | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество лифтов | Наличие электроучета в МОП | Наличие общего водоучета на дом | УУ | Материал кровли, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество УУ | коммерческий прибор учета тепловой энергии | не коммерческий прибор учета тепловой энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шифер | Железо | Ж/б | Мягкая |
| 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 32 | 39 | 40 | 41 | 42 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 1 | 79 Гвардейской Дивизии 3 | 2582,80 | 64 | 5 | 4 | 1969 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 2 | 79 Гвардейской Дивизии 5 | 4480,46 | 100 | 5 | 6 | 1973 | кирпич |  | да | да | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 3 | Больничная 2/1 | 1769,90 | 29 | 6 | 2 | 1994 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  |  | железо |  |  |
| 4 | Больничная 4/1 | 8376,31 | 161 | 10 | 4 | 1992 | панель | 4 | да | нет | 4 | 4 |  |  |  | ж/б |  |
| 5 | Д-Ключевская 66 | 1019,70 | 53 | 4 | 1 | 1972 | кирпич |  |  | нет | 1 |  |  | шифер |  |  |  |
| 6 | Железнодорожная 3 | 2519,01 | 64 | 5 | 4 | 1964 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 7 | Железнодорожная 7 | 2294,40 | 126 | 5 | 1 | 1964 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 8 | Железнодорожная 7А | 2893,10 | 60 | 5 | 3 | 1967 | панель |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 9 | Железнодорожная 9 | 1992,48 | 48 | 5 | 3 | 1966 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 10 | Железнодорожная 11 | 2876,46 | 60 | 5 | 3 | 1966 | панель |  | да | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | мягкая |
| 11 | Иркутский пр. 6 | 3750,00 | 66 | 5,6 | 4 | 1992 | кирпич |  | нет | нет | 2 | 1 |  |  |  |  | мягкая |
| 12 | Иркутский пр. 11 | 1445,80 | 32 | 5 | 2 | 1993 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 13 | Иркутский пр., 15 | 1200,90 | 29 | 5 | 1 | 2008 | кирпич |  | да | да | 1 | 1 |  |  | железо |  |  |
| 14 | Мариинский 10 | 1948,90 | 53 | 6 | 3 | 1991 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | мягкая |
| 15 | Мариинский 8А | 777,40 | 17 | 5 | 1 | 1984 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | мягкая |
| 16 | Партизанская 2 | 4018,10 | 72 | 9 | 2 | 1988 | панель | 2 | да | нет | 2 |  |  |  |  | ж/б |  |
| 17 | Партизанская 3 | 3302,55 | 69 | 5 | 4 | 1967 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 18 | Партизанская 3а | 1834,60 | 40 | 5 | 2 | 1970 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 19 | Партизанская, 4/1 | 4350,20 | 72 | 9 | 2 | 1985 | панель | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Партизанская 4 | 2528,80 | 64 | 4 | 4 | 1964 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 21 | Партизанская 6 | 2540,10 | 64 | 5 | 4 | 1973 | кирпич |  | да | да | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 22 | пер. Пушкина 5 | 1879,46 | 24 | 3 | 3 | 1956 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 23 | проезд Проектируемый 7 | 2572,90 | 57 | 5 | 4 | 1984 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | мягкая |
| 24 | Пушкина 7А | 1250,10 | 26 | 5 | 2 | 1979 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | мягкая |
| 25 | Пушкина 8А | 1219,90 | 33 | 4 | 2 | 1962 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 26 | Пушкина 9 | 5214,00 | 79 | 6 | 5 | 1993 | кирпич |  | да | нет | 2 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 27 | Пушкина 10А | 566,30 | 12 | 3 | 2 | 1962 | кирпич |  | нет | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 28 | Пушкина 13 | 1062,10 | 23 | 6 | 1 | 1989 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  |  | железо |  |  |
| 29 | Пушкина 15/1 | 939,40 | 17 | 5 | 1 | 1987 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | мягкая |
| 30 | Пушкина 15А | 909,30 | 16 | 5 | 1 | 1982 | кирпич |  | нет | нет | 1 |  |  |  |  |  | мягкая |
| 31 | Пушкина 22 | 2641,20 | 42 | 4,5 | 2 | 1994 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  |  | железо | ж/б |  |
| 32 | Пушкина 25а | 1110,17 | 27 | 3 | 4 | 1945 | смешан |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 33 | Пушкина 25б | 993,50 | 28 | 4 | 1 | 1978 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 34 | Пушкина 25в | 970,00 | 28 | 4 | 1 | 1978 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 35 | Пушкина 27 | 1425,00 | 37 | 3 | 4 | 1952 | шлакоб |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 36 | Пушкина 27а | 1749,60 | 25 | 3 | 3 | 1959 | смеш |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 37 | Пушкина 27б | 3310,10 | 62 | 4 | 6 | 1958 | смеш |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 38 | Пушкина 27г | 3041,40 | 77 | 5 | 4 | 1961 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 39 | Пушкина 27д | 2534,87 | 64 | 5 | 4 | 1961 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 40 | Пушкина 27е | 2893,30 | 73 | 5 | 4 | 1962 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 41 | Пушкина 27з | 2661,00 | 141 | 5 | 1 | 1977 | кирпич |  | да | нет | 1 |  |  | шифер |  |  |  |
| 42 | Пушкина 27ж | 2485,98 | 65 | 5 | 4 | 1967 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 43 | Пушкина 33 | 5861,60 | 110 | 9 | 3 | 1982 | панель | 3 | да | нет | 3 |  |  |  |  | ж/б |  |
| 44 | Пушкина 35 | 3728,20 | 73 | 9 | 2 | 1982 | панель | 2 | да | нет | 2 | 1 |  |  |  | ж/б |  |
| 45 | Пушкина 37 | 5945,60 | 109 | 9 | 3 | 1982 | панель | 3 | да | нет | 3 |  |  |  |  | ж/б |  |
| 46 | Пушкина 48А | 1349,22 | 23 | 3 | 2 | 1959 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 47 | Пушкина 52 | 812,03 | 15 | 3 | 2 | 1940 | кирпич |  | нет | нет |  |  |  |  | железо |  |  |
| 48 | Пушкина 52А | 1165,88 | 28 | 4 | 3 | 1951 | шлакоб |  | да | нет | 1 |  |  | шифер |  |  |  |
| 49 | Пушкина 52Б | 670,62 | 23 | 3 | 3 | 1955 | шлакоб |  | да | нет | 1 |  |  | шифер |  |  |  |
| 50 | Пушкина 52В | 1232,40 | 28 | 3 | 3 | 1956 | шлакоб |  | да | нет | 1 |  |  |  | железо |  |  |
| 51 | Пушкина 52Г | 1466,26 | 23 | 3 | 3 | 1957 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  |  | железо |  |  |
| 52 | Пушкина 52Д | 3143,31 | 80 | 5 | 4 | 1959 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 53 | Пушкина 54 | 1700,61 | 37 | 4 | 3 | 1939 | кирпич |  | нет | нет | 1 |  |  |  | железо |  |  |
| 54 | Пушкина 54Б | 3173,52 | 80 | 5 | 4 | 1959 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 55 | Пушкина 56 | 1506,67 | 32 | 4 | 3 | 1939 | кирпич |  | нет | нет | 1 |  |  |  | железо |  |  |
| 56 | Пушкина 56/1 | 2224,10 | 37 | 10 | 1 | 1987 | кирпич | 1 | да | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | мягкая |
| 57 | Северный городок 49 | 1276,00 | 31 | 3 | 3 | 1917 | кирпич |  | нет | нет |  |  |  | шифер |  |  |  |
| 58 | Северный городок 51 | 905,61 | 14 | 3 | 2 | 1917 | кирпич |  | нет | нет |  |  |  | шифер |  |  |  |
| 59 | Северный городок 57 | 667,40 | 8 | 3 | 3 | 1917 | кирпич |  | нет | нет |  |  |  | шифер |  |  |  |
| 60 | Северный городок 58 | 882,60 | 12 | 3 | 2 | 1917 | кирпич |  | нет | нет |  |  |  | шифер |  |  |  |
| 61 | Северный городок 59 | 918,10 | 13 | 3 | 2 | 1917 | кирпич |  | нет | нет |  |  |  | шифер |  |  |  |
| 62 | Старо-Деповская 1а | 1354,00 | 95 | 5 | 1 | 1971 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 63 | Транспортная 2 | 3215,46 | 159 | 5 | 3 | 1974 | кирпич |  | да | нет | 1 |  |  | шифер |  |  |  |
| 64 | Транспортная 4 | 2994,00 | 162 | 5 | 3 | 1972 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  | шифер |  |  |  |
| 65 | Якимовича 6 | 5494,40 | 159 | 10 | 1 | 1989 | кирпич | 1 | да | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | мягкая |
| 66 | Яковлева 2/1 | 5165,40 | 96 | 7 | 5 | 1994 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  |  | железо |  | мягкая |
| 67 | Яковлева 2 | 3016,10 | 39 | 6 | 4 | 1997 | кирпич |  | да | нет | 1 | 1 |  |  | железо |  |  |
|  | ИТОГО | 159800,64 | 3785 | 333,1 | 187 |  |  | 18 |  |  | 71 | 51 |  |  |  |  |  |