Утверждаю_______________________

Председатель правления Осипов Н.О.

Отчет о выполнении плана мероприятий

по содержанию и ремонту общего имущества

ТСЖ «Наш дом 11» за 2013 г.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль и поддержание в удовлетворительном состоянии жилого фонда ТСЖ и систем жизнеобеспечения: - ремонт выявленных неисправностей имущества общего пользования; - ремонт систем отопления, водоснабжения и электроснабжения; - контроль за содержанием придомовой территории и подъездов дома - уборка снега с придомовой территории, с крыш, сушилок | постоянно | выполнено |
| 2 | Контроль за техническим состоянием лифта: - техническое обслуживание; - техническое освидетельствование лифта. | постоянно ежемесячно апрель | выполнено |
| 3 | Подготовка к отопительному сезону 2012-13: - контроль технического состояния задвижек, вентилей и замены неисправных; - гидропромывка системы отопления; -контроль технического состояния узла учета тепловой энергии - гидравлическая опрессовка системы отопления и водонагревателя. - теплоизоляция разводящих системы отопления | май - июнь май сентябрь июнь май - июнь | выполнено |
| 4 | Ремонт и покраска дверей подъездов | июль - август | выполнено |
| 5 | Ремонт и профилактика подкачивающих насосов | июль – август | выполнено |
| 6 | Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в доме | постоянно | выполнено |
| 7 | Ремонт мягкой кровли в местах повреждений | Июнь - август | выполнено |

Председатель правления

Н.О. Осипов

Члены правления: