## Лист1
Отчет за январь- июнь 2013 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: пер.Нахимова , 12
Общая площадь 3106,7
в том числе площадь приватизированных квартир 3087,7
в том числе площадьмуниципальных квартир 154,7
количество квартир 80
| Задолженность | Задолж-ть |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 31.12.12г. | отч пер-да |  |  | сумму | на30.06.13г. | отч.пер-да
Содержание и
ремонт общего
имущества | 84099.59 | 4558.14 | 253312.38 | 248108.93 | 408979.31 | 84099.59 | -158314.24
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по МКД :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 3106.7 | 44502.4944
зарп-та .персон 8% | [6 empty] | 19848.7144
-соц.отчислени 20,2% | [6 empty] | 4009.4403
-отч.нал.,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат. бан. | [6 empty] | 13808.1161
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 3404.2236
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт | 12 | 3432
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 21318.62
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 13 | 5239.52
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 4 | 1436.16
-смена смесителя |  |  |  |  | шт | 1 | 623.38
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 0 | 0
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 4 | 724
-смена отдельных участков трубы (шт)д-15 |  |  |  |  | участ(м) | 2 | 761.22
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 424.44
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 5 | 3688.5
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 773.9
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 20.6 | 4297.5
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ревизия элеваторного узла |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 2 | 456.74
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 4 | 833.4
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 2 | 417.66
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 3 | 535.68
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-очистка фильтра вентиля |  |  |  |  | шт | 2 | 354.26
-смена сгонов |  |  |  |  | шт | 2 | 353.7
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 38376.53
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 6 | 913.38
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 415 | 9146.6
-очитска территории от снега и льда, вывоз снега, уборка фронт погр. |  |  |  |  | час | 5 | 7500
-очитска территории от снега |  |  |  |  | м3 | 41.5 | 6024.57
-монтаж щита (доска объявл) |  |  |  |  | шт | 0.5 | 162.77
-замена водост трубы |  |  |  |  | м | 1 | 370.8
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 1 | 134.72
-косьба газоновпослед м2 |  |  |  |  | м2 | 125 | 567.5
-смена дверной пружины |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 0 | 0
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-очистка помещения от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд | 6 | 6000
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 884 | 318.24
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1 | 130.55
-очистка фановой трубы от наледи |  |  |  |  | м | 21 | 3269.7
-составление акта |  |  |  |  | 1м2 | 1 | 160.13
-ремонт Двери утепл. Замка,домоф.замка |  |  |  |  | шт | 2 | 1000
-устранение засоров водосточных труб |  |  |  |  | м | 5 | 1036.6
-обрезка деревьев |  |  |  |  | час
-монтаж почтовых ящиков |  |  |  |  | шт | 4 | 1641.2
Обслуживание внутидомового электрооборудования;в т.числе | [6 empty] | 5823.53
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 91 | 1706.75
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 7 | 1433.25
-осмотр осветительных приборов |  |  |  |  | шт | 14 | 1048.32
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м) | 6 | 283.74
-обслуживание эл. Приборов(2*12 месяц)янв-4 |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-установка розетки |  |  |  |  | шт | 2 | 305.5
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 12 | 329.88
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 4 | 282.76
-смена светильников |  |  |  |  | шт | 1 | 211.68
-смена распределит короб |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена переключат |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена люмин. ламп |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 1 | 221.65
Зар-та 1,4 ставки сант,1,5ст-ки электрика, 1,5 ставки плотника+соц.отч
за 12 м-ев(вдо+констр+элект)-ВДО,констр эл-ты-электр=28751 |  |  |  |  | месяцев
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 3106.7 | 27028.29
Уборка придом территории (зарплата дворника -3500,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 2294 | 46192.54
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 183242.0044
-ремонт общего имущества: в т.числе | [6 empty] | 225737.57
-замена почтовых ящиков | [6 empty] | 24988.64
-текущий ремонт МОП 1,2,3,4 ,полное остекление | [6 empty] | 200748.93
Всего : Содержание и ремонт общего имущества | [6 empty] | 408979.5744
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.13г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на30.06.13г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -9842.78 | 40844.64 | 40082.8 | 40844.64 |  | -10604.62
САХ
Приборы учета |  | -1482.13 | 9885.18 | 9675.88 | 9885.18 |  | -1691.43
|  | -11324.91 | 50729.82 | 49758.68 | 50729.82 |  | -12296.05
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.