## Лист1
Отчет за январь- июнь 2013 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Елизаровых , 18
Общая площадь 2480,56
в том числе площадь приватизированных квартир 2436,53
в том числе площадьмуниципальных квартир 45,11
количество квартир 62
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 31.12.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на30.06.12г. | отч.пер-да
Содержание и
ремонт общего
имущества | 86853.25 | 14855.24 | 211403.02 | 200027.89 | 118830.427 | 98228.38 | 96052.703
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по МКД :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 6399.1 | 36678.657
-зарп-та персон 8% | [6 empty] | 16002.2312
-соц.отчислени 20,2% | [6 empty] | 3232.4507
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 11009.4173
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 4000.5578
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт | 12 | 2434
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 7569.8
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 1 | 206.11
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 3 | 543
-смена отдельных участков трубы (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 311.92
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 2950.8
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 386.95
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 15.2 | 3171.02
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 0 | 9
-ревизия элеваторного узла |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-откачка воды из подвала |  |  |  |  | час | 0 | 0
-очстка фильтров вентиля |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 22612.83
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 9 | 1370.07
-очистка кровли от наледей и сосулек послед (м2) |  |  |  |  | м2 | 703 | 8882.12
-очитска территории от снега |  |  |  |  | м3 | 40.3 | 5850.36
-очитска территории от снега фронтльным погрузч |  |  |  |  | час | 3 | 4500
-остекление |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-устан двери-утепление замка домоф ремонт замка |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-косьба газонов на каждый м сверх первого |  |  |  |  | м2 | 75 | 340.5
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 1 | 134.72
-устранение засоров водосточных труб |  |  |  |  | м | 0 | 0
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | м | 0 | 0
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 0 | 0
-пр-чистка подвала и кровли от мусора июль-460,март-1056,5подв,май-48 |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1 | 130.56
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 713 | 256.68
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд | 0 | 0
-очистка фановой трубы от наледи |  |  |  |  | м | 5 | 778.5
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м | 0 | 0
-составление акта |  |  |  |  | 1м2 | 1 | 160.13
-смена частей водосточных труб |  |  |  |  | м | 0 | 0
-смена дверной пружины |  |  |  |  | шт | 1 | 209.2
м
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 2492.77
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 42 | 787.5
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 6 | 1228.5
-осмотр осветительных приборов |  |  |  |  | шт | 6 | 440.28
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м) | 0 | 0
-обслуживание эл. Приборов(2*12 месяц)янв-4 |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-установка розетки |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 1 | 27.49
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена светильников |  |  |  |  | шт
-смена распределит короб |  |  |  |  | шт
-смена переключат |  |  |  |  | шт
-смена люмин. ламп |  |  |  |  | шт
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 2480.56 | 21580.87
Уборка придом территории (зарплата дворника -2500,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 826 | 27895.5
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм |  |  |  |  | м2
усл тракт,автомаш
#NAME?
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 118830.427
Ремонт общего имущества | [6 empty] | 0
-ремонт системы с/о | [6 empty] | 0
Всего : Содержание и ремонт общего имущества | [6 empty] | 118830.427
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -5485.78 | 32570.5 | 30729.67 | 32570.5 |  | -6485.78
Приборы учета |  | -1826.16 | 7882.33 | 7453.17 | 7882.33 |  | -1826.18
ООО"Томтел" | [6 empty] | 2100
ОАО"Ростелеком" | [6 empty] | 2100
ОАО"Вымпелком" | [6 empty] | 2100
Обслуж газ обор |  |  | 825 | 825 | 825
|  | -7311.94 | 41277.83 | 39007.84 | 41277.83 |  | -2011.96
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.