## Лист1
Отчет за январь- июнь 2013 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Елизаровых , 49
Общая площадь 2496,09
в том числе площадь приватизированных квартир 2349,41
в том числе площадьмуниципальных квартир 144,88
количество квартир 84
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 31.12.12г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на30.06.13г. | отч.пер-да
Содержание и
ремонт общего
имущества | 61611.67 | -58107.06 | 183875.84 | 175987.31 | 159388.0819 | 69500.2 | -41507.8319
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ-эксплутационные расходы по МКД :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 2496.09 | 17323.5019
-зарп-та .персон 8% | [6 empty] | 14078.9848
-соц.отчислени 20,2% | [6 empty] | 2843.9549
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат бан. | [6 empty] | 9827.8008
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете | [6 empty] | 3519.7462
-канц .товары, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | шт | 12 | 1132
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 13401.01
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 2418.24
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 359.04
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-временная заделка свищей | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 2 | 412.22
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена отдельных участков трубы (участк)д-20 |  |  |  |  | участ(м) | 0 | 0
-смена отдельных участков трубы (участк)д-15 |  |  |  |  | участ(м) | 0 | 0
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 2 | 311.92
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 6 | 4426.14
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 14.12 | 2946.71
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 2 | 398.56
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ревизия элеваторного узла |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт | 3 | 625.05
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт | 2 | 417.66
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт | 3 | 535.68
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 1 | 195.52
-смена проклад |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-ремонт водор крана |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-очистка фильтра вентиля |  |  |  |  | шт | 2 | 354.26
-притирка запорн армат |  |  |  |  | шт | 0 | 0
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 24708.2
-очистка кровли от наледей и сосулек послед(м2) |  |  |  |  | м2 | 286 | 6303.44
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 6 | 913.38
-очитска территории от снега прид терр фронт погрузчиком |  |  |  |  | час | 5 | 7500
-очитска территории от снега |  |  |  |  | м2 | 28.6 | 4151.86
-очитска фаной трубы от наледи |  |  |  |  | м | 10 | 1557
-остекление |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-ремонт замка домоф ремонт замка |  |  |  |  | шт | 1 | 800
-косьба газонов послед м2 |  |  |  |  | м2 | 330 | 1498.2
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 1 | 134.72
-утепление трубопр. (прол.шт) |  |  |  |  | м | 0 | 0
-дератизация |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м | 0 | 0
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 0 | 0
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1 | 130.56
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 875 | 316
-очистка помещ от мусора с подметанием |  |  |  |  | подъезд | 0 | 0
-обрезание веток, деревьев |  |  |  |  | час | 0 | 0
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | м | 0 | 0
-замена ручки дверной |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-составление акта |  |  |  |  | 1м2 | 1 | 160.13
-смена частей водост труб |  |  |  |  | м | 0 | 0
-устранение засоров водосточных труб |  |  |  |  | м | 6 | 1243.92
-ремонт оконных полотен |  |  |  |  | м | 0 | 0
Обслуживание внутидомового электрооборудования; в т.числе | [6 empty] | 4887.99
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 87 | 1256.25
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 6 | 1019.58
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 12 | 898.56
-осмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 6 | 1228.5
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м) | 2 | 94.58
-обслуживание эл. Приборов |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 1 | 221.66
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 1 | 27.49
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт | 0 | 0
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 2 | 141.38
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт | 0
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | мес | 6 | 11715.98
Уборка придом территории (зарплата дворника -2500,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | мес | 6 | 19714.9
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 91751.5819
Ремонт общего имущества: в т. числе | [6 empty] | 67636.5
-ремонт МОП 4-1кв | [6 empty] | 57479.77
-установка почтовых ящиков 1ый п. | [6 empty] | 10156.73
-емонт МОП 1ый п.
Всего по содержанию и ремонту общего имущества: | [6 empty] | 159388.0819
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.13г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на30.06.13г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -8252.37 | 32967.68 | 31429.01 | 32967.68 |  | -9791.04
САХ
Приборы учета |  | -1976.41 | 7978.82 | 7610.87 | 7978.82 |  | -2344.36
Обслуж газ обор
|  | -10228.78 | 40946.5 | 39039.88 | 40946.5 |  | -12135.4
Руководитель предприятия Гумбатов О.А.